	Amenajarea scuarului pe terenul cu nr. cadastral 3810103313, situat in raionul Dubasari, satul Cocieri, cod postal 4571, str. Renasterii nr.66
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Amenajarea teritoriului (002/25-PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Sistematizarea pe verticala



	1
	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1

	100 m3
	
	0,300



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,100
	0,6300

	2
	TsC22A1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I / k=3

	100 m3
	
	0,300



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,330
	1,1970

	3
	
	Sol mineral consum 1.30 m3/m3 (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera)

	m3
	
	22,000



	
	6023
	Sol mineral
	m3
	1,300
	28,6000

	4
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. / incarcare

	100 m3
	
	0,220



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	0,9042

	5
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	37,400



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	2,8424

	6
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,220



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,0660

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,0004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,0726

	7
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	0,220



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	0,2398

	8
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	
	0,520



	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,192
	0,6198

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,590
	0,8268

	
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,192
	0,6198

	9
	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri

	m3
	
	5,200



	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	5,2000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,100
	0,5200

	2. Imbracaminte



	10
	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu

	100m2
	
	3,550



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,930
	13,9515

	11
	DA18A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala / Amestec de piatra concasata - prundis de riu si nisip gr.150 mm

	m3
	
	53,250



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,060
	109,6950

	
	2653102000000
	Amestec optimal din agregate
	m3
	1,008
	53,6760

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,050
	2,6625

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,232
	12,3540

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	0,2662

	12
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm

	m3
	
	71,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	76,6800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	12,7800

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	88,7500

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	7,1000

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	3,5500

	13
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  / Pavaj caramida spalat gri gr.60 mm

	m2
	
	300,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	174,0600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	4,7400

	
	2661112800655csg
	Pavaj caramida spalat gri gr.60 mm
	m2
	1,015
	304,5000

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	480,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	2 361,0000

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	1,5000

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	12,8400

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	6,0000

	14
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  / Pavaj caramida spalat alb gr.60 mm

	m2
	
	55,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	31,9110

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	0,8690

	
	2661112800655csa
	Pavaj caramida spalat alb gr.60 mm
	m2
	1,015
	55,8250

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	88,0000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	432,8500

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	0,2750

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	2,3540

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	1,1000

	15
	DE11B
	Borduri mici, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm / Bordura decorativa din plastic pentru pavaje h=58 mm (inclusiv ancorele)

	m
	
	270,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,120
	32,4000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,130
	35,1000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,190
	51,3000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,2700

	
	2666122800325*
	Bordura decorativa din plastic pentru pavaje h=58 mm (inclusiv ancorele)
	m
	1,005
	271,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,004
	1,0800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,025
	6,7500

	
	
	
	
	
	

	3. Spatii verzi



	16
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. / incarcare

	100 m3
	
	1,260



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	5,1786

	17
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	176,400



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	13,4064

	18
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	1,260



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,3780

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,0025

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,4158

	19
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	1,260



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	1,3734

	20
	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime

	m2
	
	420,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,130
	54,6000

	21
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	4,200



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,820
	20,2440

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,960
	16,6320

	22
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	4,200



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,660
	2,7720

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	4,2000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,386
	1,6212

	23
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Tuia Aurea Nana

	buc
	
	16,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,3200

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	5,4400

	
	111100010000/aurea
	Tuia Aurea Nana
	buc
	1,040
	16,6400

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0320

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	1,9200

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,1600

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,1600

	24
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Campis "Madame Galen"

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,1600

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	2,7200

	
	111100010000/campis
	Campis "Madame Galen"
	buc
	1,040
	8,3200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0160

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	0,9600

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,0800

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,0800

	25
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Iedera (Hedera helix)

	buc
	
	26,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,5200

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	8,8400

	
	111100010000/iedera
	Iedera (Hedera helix)
	buc
	1,040
	27,0400

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0520

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	3,1200

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,2600

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,2600

	26
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Acer atropurpureum

	buc
	
	5,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,1000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	1,7000

	
	111100010000/acer
	Acer atropurpureum
	buc
	1,040
	5,2000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0100

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	0,6000

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,0500

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,0500

	27
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Artar japonez "Orange Dream"

	buc
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,0800

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	1,3600

	
	111100010000/artar
	Artar japonez "Orange Dream"
	buc
	1,040
	4,1600

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0080

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	0,4800

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,0400

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,0400

	28
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Hortensia de gradina albastra "Bodensee"

	buc
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,2400

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	4,0800

	
	111100010000/hortensia
	Hortensia de gradina albastra "Bodensee"
	buc
	1,040
	12,4800

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0240

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	1,4400

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,1200

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,1200

	29
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Festuca Gautieri

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,6000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	10,2000

	
	111100010000/festuca
	Festuca Gautieri
	buc
	1,040
	31,2000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0600

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	3,6000

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,3000

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,3000

	30
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Festuca Glauca Elijah Blue

	buc
	
	25,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,5000

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	8,5000

	
	111100010000/festuca*
	Festuca Glauca Elijah Blue
	buc
	1,040
	26,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0500

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	3,0000

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,2500

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,2500

	31
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Magnolia Soulangeana

	buc
	
	3,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,0600

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	1,0200

	
	111100010000/magnolia
	Magnolia Soulangeana
	buc
	1,040
	3,1200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0060

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	0,3600

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,0300

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,0300

	32
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Thuja occidentalis Golden Globe

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,020
	0,1600

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,340
	2,7200

	
	111100010000/thuja
	Thuja occidentalis Golden Globe
	buc
	1,040
	8,3200

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,002
	0,0160

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,120
	0,9600

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,010
	0,0800

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,010
	0,0800

	33
	TsH108A
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat

	buc
	
	16,000



	
	2952260003520
	Sapator de gropi
	h-ut
	0,0125
	0,2000

	34
	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Bradul normadian (Abies nordmanniana)

	buc
	
	3,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,740
	2,2200

	
	283012730300/brad
	Bradul normadian (Abies nordmanniana)
	buc
	1,050
	3,1500

	35
	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate / Acer platanoides Globosum

	buc
	
	13,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,740
	9,6200

	
	283012730300/acer
	Acer platanoides Globosum
	buc
	1,050
	13,6500

	4. Mobilier urban



	36
	TsH91B
	Instalarea Urna din beton spalat alb, dimensiuni 40x40x91 cm pe beton C12/15 / vezi proiect 002/25-PG plansa 18

	buc
	
	10,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,600
	6,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	4,5000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	48,5000

	
	203011293110248
	Urna din beton spalat alb, dimensiuni 40x40x91 cm 
	buc
	1,000
	10,0000

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,084
	0,8400

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	1,5000

	37
	TsH91A
	Instalarea Leagan 2700x2400h din metal vopsit cu vopsea speciala de exterior, RAL 9003 pe beton C12/15 / vezi proiect 002/25-PG plansa 18

	buc
	
	2,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,900
	3,8000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	0,9000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	9,7000

	
	2513206621460/31
	Leagan 2700x2400h din metal vopsit cu vopsea speciala de exterior, RAL 9003 
	buc
	1,000
	2,0000

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	0,0720

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	0,3000

	38
	TsH91A
	Instalarea Zona foto "COCIERI" pe beton C12/15 / vezi proiect 002/25-PG plansa 18

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,900
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	4,8500

	
	2513206621460/32
	Zona foto "COCIERI" 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	0,1500

	39
	TsH91A
	Instalarea Parcare biciclete pe beton C12/15 / vezi proiect 002/25-PG plansa 18

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,900
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	4,8500

	
	2513206621460/33
	Parcare biciclete 
	buc
	1,000
	1,0000

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	0,1500

	5. Alte lucrari



	40
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie exterior portelanata Granito, mat, aspect piatra 30x30 cm

	m2
	
	65,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,855
	250,5750

	
	2670112202052*
	Gresie exterior portelanata Granito, mat, aspect piatra 30x30 cm
	m2
	1,020
	66,3000

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,800
	377,0000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,150
	9,7500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,200
	13,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	1,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,005
	0,3250

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,343
	22,2950

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,036
	2,3400

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,4680

	41
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie exterior portelanata Granito, mat, aspect piatra 30x30 cm

	m2
	
	9,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,250
	20,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	2,2500

	
	2670112202052*
	Gresie exterior portelanata Granito, mat, aspect piatra 30x30 cm
	m2
	1,030
	9,2700

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,050
	36,4500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,300
	2,7000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	180,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,900
	8,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	0,4050

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	0,1080

	6. Zona foto cu apa curgatoare



	42
	DE10C
	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L1000 H200 B200 mm EN124 D400 TR pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm

	m
	
	4,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,150
	0,6000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,520
	2,0800

	
	266310210000120
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,045
	0,1800

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,170
	12,6800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,009
	0,0360

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,006
	0,0240

	
	266612280028618
	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton L1000 H200 B200 mm EN124 D400 TR 
	m
	1,005
	4,0200

	43
	TsH91A
	Instalarea zona foto pe beton C12/15 / k=2

	buc
	
	1,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,900
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	4,8500

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	0,036
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	0,1500

	44
	
	Zona foto cu apa curgatoare dimensiuni generale 5500x2950hx280mm din metal gata vopsit RAL9003 cu iluminare LED pe partea frontala a zonei, pe tot perimetrul interior, cu rosturi intre profilele metalice pentru instalarea sistemului cu apa curgatoare conform proiectului 002/25-SA plansa 8

	buc
	
	1,000



	
	6003
	Zona foto cu apa curgatoare dimensiuni generale 5500x2950hx280mm din metal gata vopsit RAL9003 cu iluminare LED pe partea frontala a zonei, pe tot perimetrul interior, cu rosturi intre profilele metalice pentru instalarea sistemului cu apa curgatoare conform proiectului 002/25-SA plansa 8
	buc
	1,000
	1,0000

	7. Banca din beton



	45
	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grinzi de rasinoase (30x30) geluite, la constructii obisnuite / Consum lemn 0.03 m3/m2

	m2
	
	17,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	0,8500

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,320
	5,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,7000

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,030
	0,5100

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,120
	2,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	0,5100

	46
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,510



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	1,0455

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	4,9980

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	2,5704

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,0020

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,0148

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,0041

	47
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,510



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,1989

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	1,5351

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,0005

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,0015

	48
	CN16A
	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn, executate cu Lazura universala de tip 3 in 1 in 3 straturi / se exclude ulei de in

	m2
	
	40,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,250
	50,7500

	
	2430116103000*
	Lazura universala de tip 3 in 1 
	kg
	0,360
	14,6160

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,020
	0,8120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	20,3000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,0300

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,200
	8,1200

	8. Pergola 1, 2



	49
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	30,600



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,100
	94,8600

	50
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	8,6800

	51
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,280



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	2,4696

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	2,6404

	52
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	0,330



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	0,3267

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	0,3795

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,0330

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,0693

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	0,1386

	53
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	22,900



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	2,2900

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,950
	21,7550

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,050
	1,1450

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,080
	1,8320

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,090
	2,0610

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0802

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0114

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	2,7480

	54
	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

	m3
	
	2,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	12,1900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,9200

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	339,000
	791,3955

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,725
	1,6925

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,675
	1,5758

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	0,6770

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	1,3800

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,325
	0,7475

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,5750

	55
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	1 396,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	265,2780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	13,9620

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	13,9620

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	13,9620

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	1 396,2000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	6,9810

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	11,1696

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	20,9430

	56
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	42,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	46,6400

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	4,4096

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	4,6640

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	2,1200

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	7,2080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	8,4800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	2,1200

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	4,2400

	9. Gard



	57
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	38,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	7,2200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	0,3800

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	0,3800

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	0,3800

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	38,0000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	0,1900

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	0,3040

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	0,5700

	58
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	1,300



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	1,4300

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	0,1352

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	0,1430

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	0,0650

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	0,2210

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	0,2600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,0650

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	0,1300

	59
	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / Foi din tabla imitatie de lemn

	m2
	
	42,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,000
	42,0000

	
	2732103646070*
	Foi din tabla imitatie de lemn
	m2
	1,110
	46,6200

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,500
	147,0000

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,800
	117,6000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,040
	1,6800

	60
	CK17B
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele

	m2
	
	48,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,600
	28,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,150
	151,2000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,400
	19,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	12,0000

	
	2010102904540
	Dulapi de stejar
	m3
	0,050
	2,4048

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,400
	19,2384

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,4800

	61
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	2,410



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	4,9405

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	23,6180

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	12,1464

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,0096

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,0699

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,0193

	62
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	2,410



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,9399

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	7,2541

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,0024

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,0072

	63
	CN16A
	Vopsitorii aplicate pe timplarie din lemn, executate cu Lazura universala de tip 3 in 1 in 3 straturi / se exclude ulei de in

	m2
	
	192,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,250
	240,0000

	
	2430116103000*
	Lazura universala de tip 3 in 1 
	kg
	0,360
	69,1200

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,020
	3,8400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	96,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	9,6000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,200
	38,4000

	10. Banca beton / pereti de sprijin



	64
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	2,140



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	7,9608

	65
	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.

	100 m3
	
	0,500



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,110
	2,0550

	66
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	7,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	16,2740

	67
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	8,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	9,8770

	68
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	16,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	17,9820

	69
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	112,500



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	8,5500

	70
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	214,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	66,3400

	71
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	2,140



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	18,8748

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	20,1802

	72
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	
	8,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,450
	28,6350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	3,3200

	
	26631021000008
	Beton C8/10
	m3
	1,025
	8,6351

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,8424

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	4,9800

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	2,0750

	73
	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	40,380



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,096
	3,8765

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,1211

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	41,3895

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,4038

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	12,1140

	74
	CC02I2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  pereti si diafragme,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 026,810



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,102
	206,7346

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	6,0804

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	1,025
	2 077,4802

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	20,2681

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	608,0430

	75
	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	372,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	55,8000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,800
	297,6000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	1,8600

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	111,6000

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	111,6000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	11,1600

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	11,1600

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,110
	40,9200

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,3720

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,3720

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,5580

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	44,6400

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	7,4400

	76
	CB26A
	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	
	70,700



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	3,5350

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,500
	106,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	28,2800

	
	2020112928000
	Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte
	m2
	0,100
	7,0700

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,002
	0,1414

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,0707

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,0707

	
	2320316202430
	Parafina
	kg
	0,050
	3,5350

	
	2320156200901
	Motorina
	kg
	0,200
	14,1400

	
	2521216700963
	Teava PVC tip M, D= 25 mm
	m
	0,500
	35,3500

	
	2811237329835
	Material metalic pentru rigidizare tip SECOM 
	kg
	0,100
	7,0700

	
	2811237329836
	Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent
	kg
	0,047
	3,3229

	
	2513206621430
	Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml
	kg
	0,300
	21,2100

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,050
	3,5350

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,025
	1,7675

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,050
	3,5350

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,020
	1,4140

	77
	CA10A
	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 / Beton C12/15

	m3
	
	69,120



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,750
	397,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	44,9280

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	1,025
	70,8480

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,350
	24,1920

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,250
	86,4000

	78
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	413,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,040
	16,5320

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,300
	123,9900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,001
	0,4133

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,1240

	79
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	413,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,060
	49,5960

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,700
	1 405,2200

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,340
	281,0440

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,4960

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,130
	934,0580

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001
	0,8266

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,013
	10,7458

	11. Scari



	80
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	3,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	3,5700

	81
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	3,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	3,3300

	82
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	5,100



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	0,3876

	83
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	55,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,065
	3,6010

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,2216

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	56,7850

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,5540

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	15,5120

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,0554

	84
	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	311,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,070
	21,8190

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	1,2468

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	1,025
	319,4925

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	3,1170

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	87,2760

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,3117

	85
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	48,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	7,2900

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,850
	41,3100

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,2430

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	14,5800

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	14,5800

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	1,4580

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	1,4580

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,130
	6,3180

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,0486

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,0486

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	5,8320

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	0,9720

	86
	CA04F1
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimi peste 35 m C12/15

	m3
	
	6,940



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	36,7820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	3,1230

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	1,025
	7,3269

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,150
	1,0722

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,700
	4,8580

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,320
	2,2208


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Irigare automata (002/25-IR)

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Terasamente



	1
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	0,675



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	2,5110

	2
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	2,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	4,1200

	3
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	67,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	20,9250

	4
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,675



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	5,9535

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	6,3653

	1.2. Tevi si armaturi



	5
	SD21A
	Montare aspersoare, duze

	buc
	
	276,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,200
	55,2000

	6
	
	Aspersor spray RAIN BIRD 1804, 10cm (4") fara duza, filet 1/2F sau analog

	buc
	
	138,000



	
	6006
	Aspersor spray RAIN BIRD 1804, 10cm (4") fara duza, filet 1/2F 
	buc
	1,000
	138,0000

	7
	
	Duza RAIN BIRD, seria MPR, pentru aspersor spray

	buc
	
	5,000



	
	6007
	Duza RAIN BIRD, seria MPR, pentru aspersor spray
	buc
	1,000
	5,0000

	8
	
	Duza RAIN BIRD, seria U, pentru aspersor spray

	buc
	
	49,000



	
	6008
	Duza RAIN BIRD, seria U, pentru aspersor spray
	buc
	1,000
	49,0000

	9
	
	Duza RAIN BIRD, seria HE-VAN, pentru aspersor spray

	buc
	
	6,000



	
	6009
	Duza RAIN BIRD, seria HE-VAN, pentru aspersor spray
	buc
	1,000
	6,0000

	10
	
	Duza RAIN BIRD, seria XERI, pentru aspersor spray

	buc
	
	78,000



	
	60010
	Duza RAIN BIRD, seria XERI, pentru aspersor spray
	buc
	1,000
	78,0000

	11
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava polietilena pentru apa PE80 SDR13.6, PN10 D25x2 mm

	m
	
	450,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,036
	16,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,018
	8,1000

	
	25212167100011/25
	Teava polietilena pentru apa PE80 SDR13.6, PN10 D25x2 mm
	m
	1,003
	451,3500

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	486,0000

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,040
	18,0000

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,040
	18,0000

	12
	AcA07A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm / Teava prelungitoare pentru aspersoare RAIN BIRD SPX-FLEX / exclusiv piese de legatura

	m
	
	60,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,280
	16,8000

	
	2521216700000*
	Teava prelungitoare pentru aspersoare RAIN BIRD SPX-FLEX 
	m
	1,050
	64,2600

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,001
	0,0600

	13
	
	Cot PVC SBE-050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX

	buc
	
	15,000



	
	60013
	Cot PVC SBE-050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX
	buc
	1,000
	15,0000

	14
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Cot PVC SBE-050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX

	buc
	
	123,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	43,0500

	
	60013
	Cot PVC SBE-050 de 1/2" M pentru teava SPX-FLEX
	buc
	1,030
	126,6900

	15
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Cot PVC SBE-075 de 3/4" M pentru teava SPX-FLEX

	buc
	
	138,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	48,3000

	
	2523156713811/15
	Cot PVC SBE-075 de 3/4" M pentru teava SPX-FLEX
	buc
	1,030
	142,1400

	16
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Colier de bransare, 25 mm x 3/4"F

	buc
	
	138,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	48,3000

	
	2523156713811/16
	Colier de bransare, 25 mm x 3/4"F
	buc
	1,030
	142,1400

	17
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Mufa egala ф25xф25, compresiune

	buc
	
	5,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	1,7500

	
	2523156713811/17
	Mufa egala ф25xф25, compresiune
	buc
	1,030
	5,1500

	18
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Mufa cu filet ф25x1"M, compresiune

	buc
	
	3,000




	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	1,0500

	
	2523156713811/18
	Mufa cu filet ф25x1"M, compresiune
	buc
	1,030
	3,0900

	19
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Cot cu filet ф25x1"M, compresiune

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	0,3500

	
	2523156713811/19
	Cot cu filet ф25x1"M, compresiune
	buc
	1,030
	1,0300

	20
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Dop ф25, compresiune

	buc
	
	46,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	16,1000

	
	2523156713811/20
	Dop ф25, compresiune
	buc
	1,030
	47,3800

	21
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Teu egal ф25xф25xф25, compresiune

	buc
	
	12,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	4,2000

	
	2523156713811/21
	Teu egal ф25xф25xф25, compresiune
	buc
	1,030
	12,3600

	22
	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot), tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Teu cu filet ф25x1"Mxф25, compresiune

	buc
	
	34,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,350
	11,9000

	
	2523156713811/22
	Teu cu filet ф25x1"Mxф25, compresiune
	buc
	1,030
	35,0200

	23
	AcB06A
	Priza de apa (doar manopera)

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,660
	2,6600

	24
	
	Priza de apa (Cutie cu robinet 3/4"M, incorporat)

	buc
	
	1,000



	
	60024
	Priza de apa (Cutie cu robinet 3/4"M, incorporat)
	buc
	1,000
	1,0000

	25
	
	Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor

	buc
	
	30,000



	
	60025
	Banda de teflon pentru etansarea fitingurilor
	buc
	1,000
	30,0000

	26
	
	Steag de marcare verde

	buc
	
	100,000



	
	60026
	Steag de marcare verde
	buc
	1,000
	100,0000

	27
	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	
	510,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,040
	20,4000

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,100
	51,0000

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,030
	15,3000

	28
	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	
	510,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0041
	2,0910

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	0,002
	1,0200

	29
	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   / Teava PE100 D50 mm (tub de protectie)

	m
	
	50,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,390
	19,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,653
	32,6500

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,653
	32,6500

	
	252121671600050
	Teava PE100 D50 mm (tub de protectie)
	m
	1,020
	51,1020

	
	2010237318750
	Distantier pe conducte 
	buc
	1,010
	50,6010

	
	2913204500011
	Protectie capete intre teava si tub protectie
	buc
	0,340
	17,0340

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,100
	5,0000

	
	2410520006752
	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,157
	7,8500

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,198
	9,9000

	
	2940600003014
	Aparat de sudura PE metoda cap la cap
	h-ut
	0,173
	8,6500

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut
	0,016
	0,8000

	2. Lucrari de montare



	2.1. Utilaj



	30
	10-08-001-04
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,000
	11,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,003
	0,0030

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,030
	0,0300

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,290
	0,2900

	31
	10-08-001-11
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,000
	28,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,004
	0,0080

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,6000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,040
	0,0800

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,2600

	32
	10-08-001-12
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,000
	8,0000

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0016
	0,0016

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	0,3000

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,016
	0,0160

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	0,1300

	33
	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 / senzor ploaie, electrovana

	buc
	
	20,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,030
	20,6000

	
	1019892
	Garnituri din paronit
	kg
	0,042
	0,8400

	34
	AcB06A
	Montarea boxa p/u electrovalva (doar manopera)

	buc
	
	18,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,660
	47,8800

	35
	08-02-168-1
	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7

	buc
	
	72,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,010
	288,7200

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00001
	0,0007

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,7200

	36
	
	Conector impermeabil cu gel, pentru cablu

	buc
	
	72,000



	
	60011
	Conector impermeabil cu gel, pentru cablu
	buc
	1,000
	72,0000

	37
	08-02-141-1
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg

	100 m
	
	1,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,700
	23,2900

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,250
	0,4250

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0141

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,041
	0,0697

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0163

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	0,6630

	38
	
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 3 fire

	m
	
	40,000



	
	60013
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 3 fire
	m
	1,000
	40,0000

	39
	
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 5 fire

	m
	
	40,000



	
	60014
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 5 fire
	m
	1,000
	40,0000

	40
	
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 7 fire

	m
	
	55,000



	
	60015
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 7 fire
	m
	1,000
	55,0000

	41
	
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 9 fire

	m
	
	35,000



	
	60016
	Cablu pentru irigatii, AWG 18, 9 fire
	m
	1,000
	35,0000

	3. Utilaj



	3.1. Utilaj



	42
	
	Panou de control modular RAIN BIRD ESP-4Mei (4 zone) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	7008
	Panou de control modular RAIN BIRD ESP-4Mei (4 zone) 
	buc
	1,000
	1,0000

	43
	
	Modul de extindere pentru panou de control ESP-4Mei (6 zone)

	buc
	
	2,000



	
	7009
	Modul de extindere pentru panou de control ESP-4Mei (6 zone)
	buc
	1,000
	2,0000

	44
	
	Modul de extindere pentru panou de control ESP-4Mei (3 zone)

	buc
	
	1,000



	
	70010
	Modul de extindere pentru panou de control ESP-4Mei (3 zone)
	buc
	1,000
	1,0000

	45
	
	Sensor de ploaie RAIN BIRD WR-2 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	70012
	Sensor de ploaie RAIN BIRD WR-2
	buc
	1,000
	2,0000

	46
	
	Electrovana RAIN BIRD HF100 1" F; 24V sau analog

	buc
	
	18,000



	
	70013
	Electrovana RAIN BIRD HF100 1" F; 24V 
	buc
	1,000
	18,0000

	47
	
	Boxa pentru electrovalva 15 cm

	buc
	
	18,000



	
	70014
	Boxa pentru electrovalva 15 cm
	buc
	1,000
	18,0000


Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1
 Iluminat electric exterior (002/25-IEE)

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	
	0,291



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,720
	1,0825

	2
	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare

	m3
	
	0,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,230
	2,9070

	3
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	2,700



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,100
	8,3700

	4
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	32,000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	27,5200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	3,2000

	5
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба гофрированная двустенная ТУ 22,21,29-006-52715257-2017 ф50 мм

	1 km
	
	0,115



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	15,2950

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	0,0092

	
	530-0182-50
	Труба гофрированная двустенная ТУ 22,21,29-006-52715257-2017 ф50 мм
	m
	1 000,000
	115,0000

	6
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба гофрированная двустенная ТУ 22,21,29-006-52715257-2017 ф63 мм

	1 km
	
	0,140



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,000
	18,6200

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,080
	0,0112

	
	530-0182-63
	Труба гофрированная двустенная ТУ 22,21,29-006-52715257-2017 ф63 мм
	m
	1 000,000
	140,0000

	7
	RpEJ07A
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura / Столб металлический, покрытый полимером, высотой 3,2м, с ревизионным лючком tip Fumagalli EKTOR 3000 mm с закладными деталями (ф14мм) для столба CAGE type C sau analog

	buc
	
	17,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,750
	148,7500

	
	2811106302048/7
	Столб металлический, покрытый полимером, высотой 3,2м, с ревизионным лючком tip Fumagalli EKTOR 3000 mm с закладными деталями (ф14мм) для столба CAGE type C 
	buc
	1,010
	17,1700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	100,000
	1 700,0000

	
	1421102200642
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm
	m3
	0,200
	3,4000

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,180
	3,0600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,084
	1,4280

	
	1422102205505
	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie
	m3
	0,300
	5,1000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	2,0400

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,225
	3,8250

	8
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris / pentru panou electric

	m3
	
	0,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	0,0990

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	0,1150

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,0100

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	0,0210

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	0,0420

	9
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile / pentru panou electric

	m2
	
	2,400



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	0,2400

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,950
	2,2800

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,050
	0,1200

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,080
	0,1920

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,090
	0,2160

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0084

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0012

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	0,2880

	10
	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) / pentru panou electric

	m3
	
	0,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	5,300
	2,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,2000

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	339,000
	172,0425

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,725
	0,3679

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,675
	0,3426

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,290
	0,1472

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	0,3000

	
	29522700037002
	Betoniera de  250 l cu cadere libera
	h-ut
	0,325
	0,1625

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,1250

	2. Lucrari de montare



	11
	08-03-572-6
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,4900

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250
	0,2500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060
	0,0600

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,0300

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,025
	0,0250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,300
	0,3000

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,790
	0,7900

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,300
	0,3000

	12
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,0000

	13
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,3200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,0700

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,3800

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,0140

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,2200

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,0140

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,0470

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002
	0,0020

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,1000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,0200

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,0020

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,0090

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,036
	0,0360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	0,0050

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,1300

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,0400

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,2000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005
	0,0050

	14
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	6,2400

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,2800

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,0040

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,1960

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,0560

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,8800

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,0240

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,1440

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001
	0,0040

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,4000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,0800

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,0040

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,0240

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,0480

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,0080

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,5200

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,1600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,0080

	15
	08-03-575-1
	Dispozitiv: контактор, таймер электронный, шина PE, N, DIN-рейка

	buc
	
	7,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	7,8400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,1400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,0140

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,0140

	16
	
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-6-Д-Ж

	buc
	
	1,000



	
	60016
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-6-Д-Ж
	buc
	1,000
	1,0000

	17
	
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-6-Д-С

	buc
	
	1,000



	
	60017
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-6-Д-С
	buc
	1,000
	1,0000

	18
	
	DIN-рейка l=300 mm

	buc
	
	2,000



	
	60018
	DIN-рейка l=300 mm
	buc
	1,000
	2,0000

	19
	10-04-030-01
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	1,0000

	20
	
	Выключатель одноклавишный наружный Iн=10A

	buc
	
	1,000



	
	60020
	Выключатель одноклавишный наружный Iн=10A
	buc
	1,000
	1,0000

	21
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	3,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,400
	44,6400

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00006
	0,0002

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,00832
	0,0300

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0041
	0,0148

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096
	0,0346

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,500
	1,8000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,390
	1,4040

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	3,000
	10,8000

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,000
	10,8000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,390
	1,4040

	22
	
	Кабель АПвБбШв 3х16 мм2

	m
	
	150,000



	
	60022
	Кабель АПвБбШв 3х16 мм2
	m
	1,000
	150,0000

	23
	
	Кабель АПвБбШв 5х16 мм2

	m
	
	35,000



	
	60023
	Кабель АПвБбШв 5х16 мм2
	m
	1,000
	35,0000

	24
	
	Кабель ВБбШв 3х2,5 мм2

	m
	
	125,000



	
	60024
	Кабель ВБбШв 3х2,5 мм2
	m
	1,000
	125,0000

	25
	
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2

	m
	
	50,000



	
	60025
	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2
	m
	1,000
	50,0000

	26
	08-02-369-1
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED

	buc
	
	17,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,150
	19,5500

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	0,330
	5,6100

	27
	08-03-596-1
	Proiector, montat separat pe pamint

	100 buc
	
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	188,000
	47,0000

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,004
	0,0010

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,200
	1,3000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	38,000
	9,5000

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,020
	0,2550

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	165,000
	41,2500

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,500
	0,1250

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,830
	0,7075

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	13,300
	3,3250

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,830
	0,7075

	28
	08-03-545-7
	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 16 mm2, cantitate cleme, pina la 4

	buc
	
	17,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,500
	59,5000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	1,1900

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003
	0,0510

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,292
	4,9640

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,2380

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	20,7400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,012
	0,2040

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,048
	0,8160

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003
	0,0510

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	8,200
	139,4000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	17,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,3400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,0340

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,008
	0,1360

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,032
	0,5440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009
	0,1530

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,330
	5,6100

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,6800

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,230
	3,9100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009
	0,1530

	29
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	42,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	65,5200

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	2,9400

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,0420

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	2,0580

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,5880

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	51,2400

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,2520

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	1,5120

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001
	0,0420

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	256,2000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	42,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,8400

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,0420

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,2520

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,012
	0,5040

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,0840

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	5,4600

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	1,6800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,0840

	30
	
	Термоусадочная трубка ТТК 51/16 4:1

	m
	
	6,000



	
	60030
	Термоусадочная трубка ТТК 51/16 4:1
	m
	1,000
	6,0000

	31
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	3,3200

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,0007

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,1800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,0440

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	0,6260

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,0440

	32
	
	Сталь полосовая ГОСТ 103-2006 40х4 мм

	m
	
	20,000



	
	60032
	Сталь полосовая ГОСТ 103-2006 40х4 мм
	m
	1,000
	20,0000

	33
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	
	0,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	4,9740

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002
	0,0012

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,4680

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140
	0,0840

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	1,5240

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	0,0840

	34
	
	Сталь круглая ГОСТ 2590-2006 ф16 мм

	m
	
	12,000



	
	60034
	Сталь круглая ГОСТ 2590-2006 ф16 мм
	m
	1,000
	12,0000

	3. Utilaj



	35
	
	Распределительный щит сквера, корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом tip Emiter OS 40x50+F IP66 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70012
	Распределительный щит сквера, корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом tip Emiter OS 40x50+F IP66 
	buc
	1,000
	1,0000

	36
	
	Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/40А

	buc
	
	1,000



	
	70015
	Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/40А
	buc
	1,000
	1,0000

	37
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/3Р/С10А

	buc
	
	1,000



	
	70017
	Автоматический выключатель ВА47-29/3Р/С10А
	buc
	1,000
	1,0000

	38
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1Р/В10А

	buc
	
	1,000



	
	70018
	Автоматический выключатель ВА47-29/1Р/В10А
	buc
	1,000
	1,0000

	39
	
	Автоматический выключатель диф. тока. с эл. магн. расц. типа В АВДТ32/В10/30мА

	buc
	
	2,000



	
	70019
	Автоматический выключатель диф. тока. с эл. магн. расц. типа В АВДТ32/В10/30мА
	buc
	1,000
	2,0000

	40
	
	Контактор Iн=20A KM20-20

	buc
	
	2,000



	
	70021
	Контактор Iн=20A KM20-20
	buc
	1,000
	2,0000

	41
	
	Таймер электронный ТЭ-15

	buc
	
	1,000



	
	70022
	Таймер электронный ТЭ-15
	buc
	1,000
	1,0000

	42
	
	Светильник 2х E27, с кронштейном, IP66 tip Fumagalli GIORGIO sau analog

	buc
	
	17,000




	
	70034
	Светильник 2х E27, с кронштейном, IP66 tip Fumagalli GIORGIO 
	buc
	1,000
	17,0000

	43
	
	Светильник LED, грунтовый, 92х127мм, 3,5Вт, 240В, 4000К, IP67 tip Fumagalli CECI 90 sau analog

	buc
	
	25,000



	
	70036
	Светильник LED, грунтовый, 92х127мм, 3,5Вт, 240В, 4000К, IP67 tip Fumagalli CECI 90 
	buc
	1,000
	25,0000

	44
	
	Лампа LED 20Вт E27 4000K 1800lm 220-240V

	buc
	
	34,000



	
	70037
	Лампа LED 20Вт E27 4000K 1800lm 220-240V
	buc
	1,000
	34,0000

	45
	
	Соединительная коробка, 80x89x290mm IP54 tip EKM-2035-4S6-1R sau analog

	buc
	
	17,000



	
	70039
	Соединительная коробка, 80x89x290mm IP54 tip EKM-2035-4S6-1R
	buc
	1,000
	17,0000

	46
	
	Автоматический выключатель ВА47-29/1Р/В10А

	buc
	
	42,000



	
	70018
	Автоматический выключатель ВА47-29/1Р/В10А
	buc
	1,000
	42,0000


Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1
 Retele exterioare de apa (002/25-AE)

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Terasamente



	1
	TsA14C1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii  0-2 m, teren tare

	m3
	
	5,810



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,810
	16,3261

	2
	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare

	m3
	
	1,970



	
	9310060019901
	Chesonier
	h-om
	2,250
	4,4325

	3
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	1,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	1,6650

	4
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	2,550



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	0,1456

	5
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,015



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,0045

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,0000

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,0050

	6
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm

	m3
	
	1,970



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,610
	1,2017

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,025
	2,0192

	7
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	4,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	1,3330

	8
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,043



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	0,3793

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	0,4055

	1.2. Camine apeduct



	9
	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	0,700



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,200
	5,0400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,400
	2,3800

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,133
	0,0945

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,120
	0,0853

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,010
	0,0071

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,226
	0,1606

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,110
	0,0782

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,080
	0,0568

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,004
	0,0028

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,036
	1,4252

	10
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60010
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,000
	1,0000

	11
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60011
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)
	buc
	1,000
	1,0000

	12
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,24 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60012
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,24 m3)
	buc
	1,000
	1,0000

	13
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60013
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)
	buc
	1,000
	1,0000

	14
	
	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60014
	Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)
	buc
	1,000
	1,0000

	15
	
	Capacul cu rama din fonta tip B125

	buc
	
	1,000



	
	60015
	Capacul cu rama din fonta tip B125
	buc
	1,000
	1,0000

	16
	
	Scara cu vanguri din otel

	kg
	
	16,200



	
	2811236305661
	Scara cu vanguri din otel
	kg
	1,000
	16,2000

	17
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,016



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	0,1165

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	0,1920

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	0,0960

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,0134

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	0,0480

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	0,0240

	1.3. Retele exterioare de apa



	18
	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune

	buc
	
	1,000



	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	14,850
	14,8500

	19
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu sfera si maneta FI-FI ф20

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,4600

	
	2913124503150/20
	Robinet cu sfera si maneta FI-FI ф20
	buc
	1,000
	2,0300

	20
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet cu sfera si maneta FI-FI ф15

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,230
	0,2300

	
	2913124503150/15
	Robinet cu sfera si maneta FI-FI ф15
	buc
	1,000
	1,0150

	21
	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru Y FI-FI ф20 PN10

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,300
	2,3000

	
	2924127322065/20
	Filtru Y FI-FI ф20 PN10
	buc
	1,000
	1,0100

	22
	SD12A
	Supapa pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" / Supapa de sens ф20

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,180
	0,1800

	
	2913124204210/20
	Supapa de sens ф20
	buc
	1,000
	1,0200

	23
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu electrofuziune ф32x32 PN10 PE100

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,800
	0,8000

	
	2523156713811/t32
	Teu electrofuziune ф32x32 PN10 PE100
	buc
	1,010
	1,0100

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,600
	0,6000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,600
	0,6000

	24
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava SDR13.6 PE80 PN10 ф25x2.0

	m
	
	3,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,036
	0,1080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,018
	0,0540

	
	25212167100011/25
	Teava SDR13.6 PE80 PN10 ф25x2.0
	m
	1,003
	3,0090

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,080
	3,2400

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,040
	0,1200

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,040
	0,1200

	25
	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Mufa electrosudabila PN10 ф25x2.0

	buc
	
	1,000



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,800
	0,8000

	
	2523156713811/m25
	Mufa electrosudabila PN10 ф25x2.0
	buc
	1,010
	1,0100

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut
	0,600
	0,6000

	
	3110320012304
	Grup electrogen mobil de 39 kw
	h-ut
	0,600
	0,6000

	2. Lucrari de montare



	2.1. Retele exterioare de apa



	26
	AcB04A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm

	buc
	
	1,000



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,000
	1,0000

	3. Utilaj



	3.1. Retele exterioare de apa



	27
	
	Apometru ф20

	buc
	
	1,000



	
	70019
	Apometru ф20
	buc
	1,000
	1,0000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


