WinСмета2000

| Lucrari de reparatie capital a edificiului Judecatoriei Chisnau, sediul Ciocana , str.M.Sadoveanu 24 , mun.Chisinau (etapa2 ) | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-5-2023

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz ______________ lei

Intocmit in preturi  curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie cladire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 780,000 |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 381,100 |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 112,000 |  |  |
| 4 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  | kg | 88,000 |  |  |
| 5 | TsI51C4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km |  | t | 35,000 |  |  |
| 6 | TrB05A1-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  | t | 35,000 |  |  |
| 7 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 35,000 |  |  |
| 8 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  | m2 | 300,000 |  |  |
| 9 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 21,000 |  |  |
| 10 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 13 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr300mm |  | m3 | 33,750 |  |  |
| 14 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr.200mm |  | m3 | 4,400 |  |  |
| 15 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 382,000 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -cu patrundere adinca |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 17 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 18 | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu |  | m | 245,000 |  |  |
| 19 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 20 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -cu patrundere adinca |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 22 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -cu patrundere adinca |  | m2 | 200,000 |  |  |
| 24 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 200,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |  |  |  |
| 25 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 110,000 |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 150,000 |  |  |
| 27 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 150,000 |  |  |
| 28 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 29 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF -coordonat cu Beneficiarul-inclusiv pervaz |  | m2 | 17,220 |  |  |
| 30 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 usite panou antiincendiar |  | m2 | 7,660 |  |  |
| 31 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 8,000 |  |  |
| 32 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere clasa A LWEdubla deschidere (1,55x1,7m) |  | m2 | 130,320 |  |  |
| 33 | CL19A |  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre fara pret |  | m2 | 78,000 |  |  |
| 34 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere clasa A LWE |  | m2 | 66,940 |  |  |
| 35 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 112,000 |  |  |
| 36 | CK32A |  | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn-plasa moschit |  | m2 | 79,000 |  |  |
| 37 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm |  | m | 78,000 |  |  |
| 38 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu350mm |  | m | 112,000 |  |  |
| 39 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 4,6x5,8mH clasa A LWE |  | m2 | 26,700 |  |  |
| 40 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi clasa A LWE |  | m2 | 47,500 |  |  |
| 41 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi clasa A LWE |  | m2 | 10,520 |  |  |
| 42 | CK27C1 |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usi--perete interior ,inclusiv 10 usi-culoarea coordonat cu Beneficiarul |  | m2 | 107,300 |  |  |
| 43 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv pe acoperis 4 buc si 1 etaj 1 la scara |  | m2 | 8,710 |  |  |
| 44 | CK58B |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 -exterioara |  | m2 | 3,510 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari tehnicosanitare |  |  |  |  |  |
| 45 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnicosanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Fasada |  |  |  |  |  |
| 48 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 580,000 |  |  |
| 49 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 140,000 |  |  |
| 50 | CI11A |  | Placaje din granit cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-existent din demontari |  | m2 | 300,000 |  |  |
| 51 | CI11A |  | Placaje din granit cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv |  | m2 | 45,000 |  |  |
| 52 | RpCM29B |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc.Sopro 300gr per 1m2 |  | m2 | 315,000 |  |  |
| 53 | RpCR42A |  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var |  | m2 | 1 000,000 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelorfasadei din piatra de calcar cu solutie de protectie |  | m2 | 1 000,000 |  |  |
| 55 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 35,000 |  |  |
| 56 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm |  | m2 | 135,000 |  |  |
| 57 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 40mm |  | m2 | 36,000 |  |  |
| 58 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 171,000 |  |  |
| 59 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 171,000 |  |  |
| 60 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pentru fasada: glafuri plane de ferestre si usi |  | m2 | 98,000 |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor la fasada a peretilor si tavanelor |  | m2 | 98,000 |  |  |
| 62 | CN07A |  | Vopsitorii fasada cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 98,000 |  |  |
| 63 | CI13A |  | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin ), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T |  | m | 21,000 |  |  |
| 64 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 21,000 |  |  |
| 65 | CL05A |  | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv-copertina 2 buc |  | t | 0,950 |  |  |
| 66 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  | kg | 32,000 |  |  |
| 67 | CK29Aapl |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos -copertina din policarbonat gr4mm monolit fumuriu profil rosturi-60m,silicon 310 ml--10 buc |  | m2 | 60,000 |  |  |
| 68 | CN27A |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual |  | t | 1,000 |  |  |
| 69 | CN27A1 |  | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb |  | t | 1,000 |  |  |
| 70 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-parapet colorat 50x500x50mm |  | m | 68,000 |  |  |
| 71 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm |  | m | 34,000 |  |  |
| 72 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 9,000 |  |  |
| 73 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fasada |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Reparatia gard |  |  |  |  |  |
| 74 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 48,800 |  |  |
| 75 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 179,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia gard |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie cladire |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare.Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 76 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 12,000 |  |  |
| 77 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , complet echipate 60x60cm LED |  | buc | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  | 7,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare.Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |  |