CAIET DE SARCINI

| Nr. | Denumirea mărfii | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Întrerupător unitar interior 10A 1P20 alb (10/120 buc) | buc | 10 |
|  | Întrerupător unitar exterior 10A 1P44 alb (10/120 buc) | buc | 10 |
|  | Întrerupător dublu exterior 10A 1P44 alb (10/120 buc) | buc | 5 |
|  | Întrerupător dublu interior 10A 1P20 alb (10/120 buc) | buc | 10 |
|  | Priză unitară interior Euro 16A 250V ceramica alb makel | buc | 10 |
|  | Priză unitară exterior Euro 16A 1P44 albă (10/120 buc) | buc | 10 |
|  | Priză dublă Euro exterior 16A 1P44 albă (5/60 buc) | buc | 10 |
|  | Priză dublă Euro interior 16A 1P20 albă (6/72 buc) | buc | 10 |
|  | Priză exterioară cu 3 locuri cu pămîntare 16A 250V makel (60/15 buc) | buc | 10 |
|  | Priză exterioară cu 4 locuri cu pămîntare 16A 250V makel (80/20 buc) | buc | 10 |
|  | Fișa Euro 16A 250V cu pămîntare 90 grade (50 b/c) | buc | 10 |
|  | Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A | buc | 12 |
|  | Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A | buc | 12 |
|  | Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 1P C 32A | buc | 12 |
|  | Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 1P C 40A | buc | 5 |
|  | Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 1P C 50A | buc | 5 |
|  | Întrerupător automat HDB3W (VA47-29,63) 3P C 63A | buc | 5 |
|  | Fir electric PVS 3x1,5 (100m) | m | 100 |
|  | Fir electric PVS 2x2,5 (50m) | m | 50 |
|  | Fir electric PVS 3x2,5 (50m) | m | 50 |
|  | Șurub pentru lemn-galben 4,0*40 (100B) | pachet | 1 |
|  | Șurub zincat pentru geamuri 3,0*40 (200B) | pachet | 1 |
|  | Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn , zinc galben (200B) | pachet | 1 |
|  | Șurub pentru lemn galben 5*40 (100) | pachet | 1 |
|  | Diblu montare rapidă SMK 6*40 (200buc) | pachet | 1 |
|  | Diblu montare rapidă 8*60 mm (100buc) | pachet | 1 |
|  | Scoabă rotund D=7 100 B/PAC | pachet | 1 |
|  | Scoabă rotund D=8 100 B/PAC | pachet | 1 |
|  | Cablu AVVGng 2*4 (200m) | m | 25 |
|  | Cablu AVVGng 2*2,5 (200m) | m | 25 |
|  | Set bandă izolantă 15mm 20m | rulon | 5 |
|  | Panou contacte ZVI 30A 16mm | buc | 10 |
|  | Panou contacte ZVI 20A 14mm | buc | 10 |
|  | Panou contacte ZVI 15A 12mm | buc | 10 |
|  | Panou contacte ZVI 10A 1,5-10mm | buc | 10 |
|  | Cutie de distr. 80*80*40 mm gri 1P55 (HF) Free-halogen (105 buc/cutie) | buc | 5 |
|  | Lampa TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm (cut. 25 buc) | buc | 150 |
|  | Lampa TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm (cut. 25 buc) | buc | 50 |
|  | TUB LED Glass 12W AC220V T8 1200Lm 60cm 6500K (20buc) | buc | 60 |
|  | TUB LED Glass 25W AC220V T8 2500Lm 120cm 6500K | buc | 40 |
|  | Bec LED T45 12W E27 6500K | buc | 10 |
|  | Bec Econom HL8885 Full-85 85W E27 T5,6 6400K | buc | 10 |
|  | Bec Econom HL8865 Full-65 65W E27 T5,2 6400K | buc | 10 |
|  | Lampa DRL HL405 KRIPTON-400 400W E40 | buc | 10 |
|  | Felinar CPV LED Profix-120D 2*36W T8 120cm 1P54 | buc | 10 |
|  | Felinar 4*18W p/u Led exterior rightlight | buc | 5 |
|  | Felinar 2*40W exterior p/u LED | buc | 10 |
|  | Starter S10 4-65W 220-240V Sin WH (cut. 25 buc) | buc | 25 |
|  | Starter S2 4-22W 220-240V Ser WH (cut. 25 buc) | buc | 75 |
|  | Dulie HL582 094-001-0003 E27 Carbolit | buc | 10 |
|  | Element de încălzire 2,5-3,0 kw (Тэны для отопления ) | buc | 6 |