| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului |  |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de control extern a investigațiilor de laborator pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biochimie |  |  |  |  |  |  | Program extern de evaluare a calității la biochimie. Să permită testarea a cel puțin următorilor parametri: ALP, Albumin, ALT, ASAT, Alfa Amilaza, Amylase pancreatic, Bilirubin direct, Bilirubin total, Calciu, Clor, Cholesterol, Creatinkinaza, Creatinina, GGT, Glucoza, HDL, Fier, LDH, LDL, Cholesterol, Potasiu, Sodiu, Proteina totala, Triglyceride, Ureea, Acidul Uric. Solicitare: 2 participări/an (trimestrul III și IV). Ambalaj: minim 2 flacoane pentru fiecare participare. Programul să permită raportarea rezultatelor de pe 2 aparate diferite. Să dețină Certificarea ISO 17043 specifică controalelor externe. |  |  |  |
| Hematologie |  |  |  |  |  |  | Program extern de evaluare a calității la hematologie. Să permită testarea cel puțin a parametrilor de bază a unei hemoleucograme: Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, MPV, PLT, RBC, RDW, WBC. Solicitare: 2 participări/an (trimestrul III și IV). Ambalaj: minim 2 flacoane pentru fiecare participare. Programul să permită raportarea rezultatelor de pe 2 aparate diferite. Să dețină Certificarea ISO 17043 specifică controalelor externe |  |  |  |
| Coagulare |  |  |  |  |  |  | Set de control extern pentru evaluarea calității la hemostază: PT, aPTT, Fib, DDimer. Solicitare: 2 participări/an (trimestrul III și IV). Ambalaj: minim 2 flacoane pentru fiecare participare. Programul să permită raportarea rezultatelor de pe 2 aparate diferite. Să dețină Certificarea ISO 17043 specifică controalelor externe |  |  |  |
| Urini |  |  |  |  |  |  | Program de evaluare externă a biochimiei urinare. Parametri minim de analizat: Bilirubina, Glucosa, hCG, Hemoglobina, Cetone, Leucocite, Nitriti, pH, Gravitatea Specifica, Proteina Totala, Urobilinogen. Solicitare: 2 participări/an (trimestrul III și IV). Ambalaj: minim 2 flacoane pentru fiecare participare. Programul să permită raportarea rezultatelor de pe 2 aparate diferite. Să dețină Certificarea ISO 17043 specifica controalelor externe |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. Lotul 1. Servicii de control extern a investigațiilor de laborator pentru anul 2026. 71700000-5; Biochimie; set; 2. Hematologie; set; 2. Coagulare; set; 2. Urini; set; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |