Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: aparate de aer condiționat

Codul CPV: 39717200-3

- CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat de birou 9000BTU | buc | 36 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.2. | 45331000-6 | Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente | lucrare | 36 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.3. | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat | lucrare | 38 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  | 382 000,00 |
| Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat de birou 12000BTU | buc | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 2.2. | 45331000-6 | Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente | lucrare | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 2.3. | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat | lucrare | 6 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  | 74 166,67 |
| Lot 3: Aparate de aer condiționat de birou 18000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat de birou 18000BTU | buc | 2 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 3.2. | 45331000-6 | Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente | lucrare | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 3.3. | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat | lucrare | 4 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Total lot 3: |  |  |  |  |  | 58 833,33 |
| Lot 4: Aparate de aer condiționat tip casetă 12000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat tip casetă 12000BTU | buc | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 4.2. | 45331000-6 | Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat tip casetă | lucrare | 5 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Total lot 4: |  |  |  |  |  | 234 956,81 |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 749 956,81 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU  (semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. _________din ___ _________ 2023

Obiectul achiziţiei: Aparate de aer condiționat

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU |  |  |  | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni. |  |  |
| 1.2. Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente |  |  |  | Demontarea a 36 AAC existente. Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012. |  |  |
| 1.3. Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Montarea a 36 AAC noi și 2 AAC existente. Documentația de deviz - Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012. |  |  |
| Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU |  |  |  | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni |  |  |
| 2.2. Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente |  |  |  | Demontarea 5 AAC existente. Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |  |
| 2.3. Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Montarea a 6 AAC noi. Documentația de deviz - Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |  |
| Lot 3: Aparate de aer condiționat de birou 18 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Aparate de aer condiționat de birou 18 000 BTU |  |  |  | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 18 000 BTU; -Regimuri de lucru - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare/ Modul WiFi/ Ionizator -capacitate termică 18 000 BTU; -clasa de eficiență energetica nu mai mică de A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +55 °C -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32; R410A; -nivel de presiune acustică bloc -interior – nu mai mare de 19 dB -exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni |  |  |
| 3.2.Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente |  |  |  | Demontarea a 4 AAC existente. Documentația de deviz -Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de demontare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |  |
| 3.3.Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Montarea a 2 AAC noi și 2 AAC existente. Documentația de deviz - Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |  |
| Lot 4: Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU |  |  |  | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe tavan cu bloc extern Inverter și pompă de evacuare a condensului; -capacitate termică 12 000 BTU; -nivel de zgomot nu mai mare de 33 dB; -agent frigorific R 32; R410A; -diapazonul temperaturilor de funcționare la răcire – min -7°C; max+43°C; -diapazonul temperaturilor de funcționare la încălzire – min -15°C; max +24°C”; -clasa de eficiență energetica nu mai mică A+; Termen de garanție nu mai mic de 36 luni. |  |  |
| 4.2. Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat tip casetă |  |  |  | Montarea a 5 AAC tip casetă. Documentația de deviz - Formularele nr. 3, 5, 7 desfășurat (pentru lucrările de montare) vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse aprobate de CPL.01.01. – 2012 |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr. __________din __ _________ 2023

Obiectul achiziţiei: Aparate de aer condiționat

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma totală (fără TVA), MDL |  | Suma totală (cu TVA), MDL | Termenul de livrare |  | Clasificaţie bugetară (IBAN) |  | Discount % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU | buc | 36 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Beneficiarului. |  | Nu se aplică |  |  |  |
| 45331000-6 | 1.2.Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente | lucrare | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45331000-6 | 1.3.Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat | lucrare | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 2.1.Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU | buc | 6 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| 45331000-6 | 2.2.Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente | lucrare | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45331000-6 | 2.3.Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat | lucrare | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3: Aparate de aer condiționat de birou 18 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 3.1.Aparate de aer condiționat de birou 18000BTU | buc | 2 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| 45331000-6 | 3.2.Lucrări de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou existente | lucrare | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45331000-6 | 3.3.Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat | lucrare | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4: Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 4.1.Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU | buc | 5 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Beneficiarului. |  |  |  |  |  |
| 45331000-6 | 4.2.Lucrări de montare a aparatelor de aer condiționat tip casetă | lucrare | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________

Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări pentru Lotul 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm. Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj la aparate de conditionare. | m | 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 63,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216710000 |  | Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj | m | 216,3000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp la aparate de conditionare. | m | 310,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 108,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 | m | 335,2650 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpVC39A |  | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h | buc | 36,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare | h-om | 257,0400 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (lungimea traseului frigorific pentru 38 buc. = 210 metri, 2 aparate demontate) | buc | 38,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 133,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305075 |  | Console | set | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 55,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 3/8 | m | 210,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 1/4 | m | 210,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007610 |  | Perforator electric | h-ut | 13,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,0400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pret de piata |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 9 000 BTU Complet echipat | buc | 36,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 321329888777aac09 |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 9 000 BTU Complet echipat | buc | 36,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări pentru Lotul 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm. Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj la aparate de conditionare. | m | 45,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216710000 |  | Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj | m | 46,3500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp la aparate de conditionare. | m | 65,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 22,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 | m | 70,2975 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpVC39A |  | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare | h-om | 35,7000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (lungimea traseului frigorific pentru 6 buc = 45 metri) | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305075 |  | Console | set | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 3/8 | m | 45,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 1/4 | m | 45,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007610 |  | Perforator electric | h-ut | 2,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pret de piata |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 12 000 BTU Complet echipat | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 321329888777aac12 |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 12 000 BTU Complet echipat | buc | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări pentru Lotul 3: Aparate de aer condiționat de birou 18 000 BTU

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm. Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj la aparate de conditionare. | m | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216710000 |  | Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj | m | 30,9000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp la aparate de conditionare. | m | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 21,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 | m | 64,8900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpVC39A |  | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2 000 mc/h | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare | h-om | 28,5600 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (lungimea traseului frigorific pentru 4 buc = 30 metri) | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305075 |  | Console | set | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 3/8 | m | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 1/4 | m | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007610 |  | Perforator electric | h-ut | 1,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | pret de piata |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 18 000 BTU Complet echipat | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 321329888777aac18 |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - 18 000 BTU Complet echipat | buc | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări pentru Lotul 4: Aparate de aer condiționat tip casetă 12 000 BTU

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC35A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm. Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj la aparate de conditionare. | m | 125,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216710000 |  | Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj | m | 128,7500 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp la aparate de conditionare. | m | 275,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 96,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 | m | 297,4125 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice Tip Caseta puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (lungimea traseului frigorific pentru 5 buc = 125 metri) | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2811236305075 |  | Console | set | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 50,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 3/8 | m | 125,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 1/4 | m | 125,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940520007610 |  | Perforator electric | h-ut | 1,7500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | pret de piata |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER - Tip Caseta. Complet echipat | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 321329888777aac12C |  | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, ON OF sau INVERTER Caseta - 12000 BTU Complet echipat inclusiv pompa de evacuare a condensului | buc | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitol: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total | Lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.4 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea ____________________________________________________________,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip _ nr.______ din_________________,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" _____________20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică;

b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ;

c) Anexa nr. 3: Devize de cheltuieli Formularele nr.3, 5 și 7.

c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificaţii tehnice.

2. Termeni şi condiţii de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI în termenele prevăzute în Specificație.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

a.	Factura fiscală;

b.	Actul de predare- primire a Bunurilor;

c.    Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

d.    Certificat de garanție a Bunurilor.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma totală orientativă a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

________________________________________ MDL. Costul final al Contractului se determină în funcție de cantitatea Bunurilor/lucrărilor livrate/executate și recepționate de Cumpărător, dar nu va depăși suma totală orientativă a prezentului Contract.

(suma cu cifre şi litere)

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- Plata pentru Bunurile livrate și lucrările executate conform prezentului Contract se va efectua după livrarea Bunurilor și executarea lucrărilor în baza Actului de predare-primire a Bunurilor;  Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnate de reprezentanţii ambelor Părţi, Certificatului de garanție a Bunurilor și a Facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător;

- Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului;

- Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4. corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4.

5. Standarde

5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută punctul 7.1 şi punctul 7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluţiunea

8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice;

c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea.

9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni

10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este nu se aplică, în cuantum de nu se aplică din valoarea Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 5 zile calendaristice, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării.

12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2023, cu excepția cap. 13 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi.

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:e) să prezinte informaţia privind existenţa metalelor preţioase, inclusiv cantitatea acestora, care se conţin în Bunurile livrate.

Completare la Capitolul 10. Sancțiuni

10.7. Pentru nerespectarea termenilor prevăzute la punctele 9.4. și 13.2. ale prezentului Contract, Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din costul Bunului asupra căruia se aplică acest caz, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Capitolul 13. Garanții

13.1. Termenul de garanție a Bunurilor este specificat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.   13.2. Termenul de garanţie a calităţii Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a  Bunurilor la sediul Cumpărătorului.

13.3. În perioada de garanţie stabilită pentru Bunurile specificate în Anexele Contractului, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să remedieze sau să schimbe Bunurile defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.

Capitolul 14. Confidențialitate

14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Furnizorul de bunuri | Cumpărător |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărător |