CAIET DE SARCINI

Obiectul: Prestări servicii de supraveghere tehnica a lucrărilor de construcție la obiectul „Reconstrucția Penitenciarului nr. 5, municipiul Cahul (repetat 5)”.

Autoritatea contractantă: Administrația Națională a Penitenciarelor Adresa: str. Titulescu nr. 35, mun. Chişinău. Telefon: (022) 409 – 702.

Tipul procedurii de atribuire: Achiziţie publică

Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic „cel mai bun raport calitate-preţ";

| Nr./ord | Criteriile de evaluare | Ponderea procentului de evaluare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preț ofertei | 60 |
| 2 | Experiență de lucru în calitate de Responsabil tehnic atestat Punctaj maxim în raport cu numărul anilor de experiență | 20 |
| 3 | Experiență de lucru la supravegherea obiectelor de infrastructură Punctaj maxim în raport cu numărul obiectelor supravegheate în ultimii 5 ani | 20 |

Evaluarea ofertelor se va efectua pentru fiecare lot în parte

Modul de aplicare a punctajului:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, prevăzut factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel:

P(n) – (preţ minim/preţ (n) × la punctajul maxim acordat).

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sânt preţurile totale oferite pentru controlul tehnic al lucrărilor, exclusiv TVA.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Experiență” se acordă astfel:

a) pentru cel mai mare termen de activitate ca responsabil tehnic se acordă punctajul maxim (Emax), prevăzut factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel:

E(n) – (E (n) /Emax × la punctajul maxim acordat).

3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Obiecte similare celui propus la procedură” se va acorda luându-se în considerare spectrul și numărul obiectivelor realizate de ofertant, scrisori de garanție emise de Beneficiari/copii din cărțile tehnice pe obiective/copii a ordinelor de întărire ca responsabil tehnic/etc. (sau alte documente ce stabilesc experiența ofertantului).

Clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

4. În cazul punctajului egal, se va acorda prioritate ofertantului, persoanei fizice/juridice, cu sediul/domiciliu societății/reprezentanței/filialei în mun. Cahul și experiența mai vastă.

Criterii de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:

- Persoană juridică disponibilă să presteze serviciile solicitate;

- Existența certificării în domeniul supravegherii construcțiilor cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt, pe domeniile:

Responsabililor tehnici în construcții, care includ și activitățile de post utilizare a construcțiilor și instalațiilor:

1) Terasamente şi lucrări de teren:

a) lucrări de terasiere;

b) lucrări de consolidare şi compactare a terenurilor;

c) lucrări de drenaj;

d) baraje, diguri;

e) terasamente şi lucrări de teren (terasiere, consolidare și compactare a terenurilor, drenaje) în zone de protecție a bunurilor de patrimoniu cultural construit (monumentelor istorice) sau în zone construite protejate;

2) Executarea/desființarea construcţiilor:

a) fundaţii din piloţi;

b) construcţii din zidărie;

c) clădiri din panouri mari prefabricate;

d) clădiri şi edificii din beton armat prefabricat-monolit;

e) lucrări de amenajare a teritoriului;

f) construcţii rutiere de categoriile I-V, piste de decolare şi aterizare;

g) construcţii de căi ferate;

h) poduri;

i) construcţii hidrotehnice din beton şi beton armat;

j) construcţii metalice portante la obiective cu mai multe nivele;

k) galerii şi estacade metalice;

l) construcţii metalice de tip turn şi catarg;

m) coşuri de fum şi carcase pentru conducte de aspiraţie;

n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3;

o) construcţii din lemn;

p) consolidarea structurilor portante;

q) produse şi elemente din profile de aluminiu şi policlorură de vinil;

r) intervenții asupra bunurilor de patrimoniu cultural construit: conservare, restaurare, consolidare, reabilitare;

s) lucrări de amenajare a teritoriului în zone de protecție a bunului de patrimoniu cultural construit sau în zone construite protejate;

3) Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor:

a) învelitori şi şarpante, izolaţii hidrofuge;

b) izolaţii termice;

c) izolaţii anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcţiilor:

a) tencuieli, placaje exterioare şi interioare;

b) pardoseli;

c) produse de tâmplărie;

d) profile şi ornamente decorative;

e) tencuieli, placaje exterioare şi interioare, pardoseli, produse de tâmplărie, profile și ornamente decorative la obiectele de patrimoniu cultural construit.

LUCRĂRI SPECIALIZATE ŞI INSTALAŢII AFERENTE:

1) Instalaţii şi reţele interioare:

a) instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare;

b) instalaţii şi reţele de încălzire;

c) instalaţii şi reţele de gaze cu presiune joasă;

d) instalaţii şi reţele de alimentare cu energie electrică;

e) instalaţii şi reţele de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii;

f) sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului;

g) instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze;

2) Instalaţii şi reţele exterioare:

a) instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare;

b) instalaţii şi reţele de încălzire;

c) instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;

d) instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;

e) instalaţii şi gazoducte magistrale (inclusiv cu gaze comprimate);

g) instalaţii şi reţele de alimentare cu energie electrică;

h) instalaţii şi reţele de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii;

3) Montarea/demontarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

b) contoare de energie termică;

c) automatizări;

d) centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115oC şi cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;

e) centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura mai sus de 115oC şi cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa;

k) utilaje la întreprinderi medicale şi întreprinderi din industria medicală;

m) utilaje la întreprinderi din industria alimentară;

o) utilaje şi instalaţii la obiective de aprovizionare şi epurare a apei;

p) utilaje şi instalaţii termoenergetice;

q) utilaje şi instalaţii electrotehnice;

r) utilaje şi instalaţii frigorifice, de compresiune, transport pneumatic şi aspiraţie;

v) utilaje şi echipamente de telecomunicaţii;

w) utilaje și instalaţii de ascensoare, escalatoare și căi cu cablu suspendat.

- Prezența tuturor documentelor solicitate conform prezentului anunț;

- Experiență de lucru în calitate de Responsabil tehnic atestat nu mai puţin de 5 ani;

- Experienţa similară: lista serviciilor similare acordate în ultimii 5 ani (imobile sociale și/sau administrative similare ca volum celor propuse spre contractare, sisteme de alimentare cu energie electrică, supraveghere video, semnalizare și pază, gazificare, cazangeri pe gaze naturale, etc.) - situaţia financiară (pe baza datelor din ultimul bilanţ-persoane juridice);

- Disponibilitatea de a asigura prezența fizică zilnică la obiectiv pe toata perioada desfășurării lucrărilor de construcție.

Durata contractului: până la finalizarea lucrărilor de construcţie;

Sursa de finanţare: alocaţii bugetare, Cod CPV: 71247000-1;

Scopul achiziţiei: Servicii de supraveghere tehnică la construcția obiectivului „Reconstrucția Penitenciarului nr. 5-Cahul, municipiul Cahul (repetat 5)”.

1. Descriere generală - Caietul de sarcini face parte integranta din Documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant:

- Propunerea tehnică. Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitățile obiective ale autorității contractante şi cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire. Aplicându-se criteriul de evaluare a ofertelor „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic " se precizează, în mod expres, faptul că cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.

1.1 Documentaţia de proiect - elaborată de SRL „IGC – Construct”  şi verificată de verificatori atestați.

Informaţii generale din documentaţia de proiect:

Amplasament – mun. Cahul, Penitenciarul nr.5 – Cahul (obiect cu statut special).

Penitenciarul nr. 5 – Cahul, mun. Cahul, str. Trandafirilor 21, lucrările prevăd următoarele compartimente ce urmează a fi realizate: lucrări de demolare a edificiilor de pază existente, demolarea edificiilor de regim etajate și doar cu parter, demolarea unei secțiuni a halei industriale, degajarea molozului de construcție la întreprinderi specializate în depozitarea și/sau reciclare; construcția perimetrelor de pază ce reprezintă construcții din beton armat și perimetru din construcții metalice cu elemente speciale de protecție; montarea sistemelor de iluminat electric perimetral, sisteme de detectare și semnalizare, sisteme de supraveghere video; lucrări de construcție a rigolelor de scurgere a apelor pluviale exterioare. Consolidarea și reconstrucția unui bloc de detenție, cu replanificare interioară, construcția curților de plimbare, rețele exterioare de alimentare cu gaze naturale, apeduct canalizare, energie electrică, stație de transformare a energiei electrice, cazangerie pe gaze naturale, etc.

1.2 Lucrările de construcție a obiectivului vor fi contractate de la o companie de desemnată în cadrul procedurii de achiziție. Costul lucrărilor constituie 140 354 331.18  lei, exclusiv TVA. Termenul de finalizare a lucrărilor de construcție este stabilit pentru 31 decembrie 2027.

1.3 Descrierea activității Responsabilului tehnic Responsabilul tehnic își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări.

1.4 Activitatea Responsabilului tehnic va fi condusă de următoarele principii: Responsabilul tehnic va acționa pentru Beneficiar și în interesul Beneficiarului atât față de Antreprenor, cât și față de Furnizori și Proiectanți, profesionalism fidelitate respectarea legalității.

2. Obiectul achiziției publice de servicii - Efectuarea zilnică a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție, materialelor utilizate, utilajului livrat cu cerințele din documentația de proiect, cu normele și regulamentele în construcție, indicațiilor metodologice și tehnologice, cu obligațiunile din contract ale antreprenorilor a lucrărilor de reconstrucție a Penitenciarului nr.5-Cahul..

3. Sarcinile principale ale supravegherii tehnice sânt:

Să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor de construcţie capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuţiei lucrărilor de construcţie de către responsabilii atestaţi, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcţii şi amenajarea teritoriului şi prevederile Legii privind calitatea în construcţii, nr. 721-XIII din 02.02.1996;

a) să desfăşoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relaţiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrări;

b) să acţioneze pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiarului atât faţă de Antreprenor, cât şi faţă de Furnizori şi Proiectanţi;

c) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcţie a obiectului;

d) să participe împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

e) să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea şi controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorului general;

f) să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general;

g) stabileşte de sine stătător numărul specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora.

h) să verifice şi să avizeze: - proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor de construcţie; - procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; - programele de verificare a execuţiei; - proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier); - graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; - procesele-verbale privind lucrările ascunse.

i) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare;

j) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie (prefabricate, articole de tâmplărie etc.);

k) să verifice respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia de proiect, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

1) să interzică utilizarea de tehnologii noi ne-agrementate tehnic, precum şi a produselor ne-agrementate;

m) va controla volumele şi costul lucrărilor executate şi prezentate de organizaţiile de construcţie montaj pentru achitare conform documentaţiei de proiect şi devizelor de cheltuieli;

n) să verifice calitatea elementelor de construcţie ce se realizează în atelierele proprii;

o) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie;

p) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare;

q) să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect;

r) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;

s) să participe la verificarea în faze determinante;

t) să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice şi să semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

u) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor de construcţie verificate;

v) va prelua documentele de la constructor şi proiectant şi va completa cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

w) va asigura secretariatul recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

x) va urmări soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

y) va asigura predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare şi a prezentului Caiet de sarcini, este obligatorie.

4. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- preţul serviciilor se indică în lei MD, cu şi fără TVA.

- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- preţul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

5. Modul de întocmire a ofertelor:

- Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de către ofertant/conducătorul ofertantului sau semnată electronic;

6. Condiţiile de contractare: contractul se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul câștigător în termen de pînă la 6_ zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

modelul contractului de achiziţie și condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

7. Documentele ce urmează a fi prezentate de către ofertanţi.

a) de persoane juridice:

- oferta în conformitate cu cerinţele stipulate în caietul de sarcini şi normativele în vigoare

- extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;

- copia certificatelor şi a legitimaţiei de atestare pentru responsabilii tehnici conform solicitări din Criteriile de eligibilitate față de Prestator/Ofertant;

- experienţa similară: lista serviciilor similare acordate în ultimii 5 ani (imobile sociale și/sau administrative similare ca volum celor propuse spre contractare, sisteme de alimentare cu energie electrică, supraveghere video, semnalizare și pază, gazificare, cazangeri pe gaze naturale, etc.) - situaţia financiară (pe baza datelor din ultimul bilanţ)

- informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia)

- certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind datoriile la buget şi Fondul Social.

Va dispune de:

- experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;

- mijloace de transport;

- lipsa antecedentelor penale.

Cerinţe privind calculul costului: *Devizele-oferte vor fi întocmite în stricta conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini şi normativele în vigoare.