Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de control acces și de acces auto pentru anul 2026
	
	
	
	- Controller DHI-ASC 1204B sistema de retea pentru 4 readers. Controler 4 readers ENTER CONTROL FOR @ DOORS and exit button (49 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;
- Lacătele electromagnetice (inclusiv amortizoarele, yalele electromecanice) (97 buc) - mentenanța și configurarea;

- Buton de ieșire (50 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere;

- Sursa de alimentare (50 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Acumulator 7A/12V (50 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere;

- HP ProCurvc Switch 2610-24 (6 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- PLN-24CH12 Battery charger, 24V (1 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Video monitor Interfon Interfața IP Interfața LCD (2 buc)- mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Block exterior Videointerfon COMS 1.2 MP, obiectiv cu unghi reglabil (120*) (2 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Card reader interior DHI-ASR 1101A (147 buc) -

mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Card reader biometric DHI-ASR 1102A (2 buc) -

mentenanța, administrarea și intervenția ia cerere;

- Card reader exterior DHI-ASR 1100B (17 buc) -

mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Ceas digital (9 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Pupitru de comanda (sistem ceas) (1 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția la cerere;

- Turnichetul rotativ bidirecțional (3buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere;

- Sistemul UPS ENEL - C30 (1 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția;

- Mecanismul de deschidere automată a portilor (OP324V- Live) (2 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția;

- Mecanismul de deschidere automata a porților simple (2 buc) - mentenanța, administrarea și intervenția;

- Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailata a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, s.a.);

- Efectuarea intervenției de mentenanță lunara;

- Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere;

- Disponibilitatea de a interveni in caz de situație de avarie in decurs de 2 ore de la momentul solicitării prin apel telefonic sau alte surse de informare
- Informarea Beneficiarului in caz de depistare a unor defecte la sistemul control-acces, sau de funcționare a acestora cu devieri de la norma, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesita a fi executate;

- Lucrările îndeplinite conform contractului sa fie specificate detaliat în Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic și atașat la factura fiscala;
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului de control acces și de acces auto pentru anul 2026
	luni
	12
	
	
	
	
	01 ianuarie–

31 decembrie 2026

	TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
