Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Compresor de aer electric, cu convertizor de frecvență

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Compresor electric în set |  |  |  | Presiunea maximă -10,0 bar. 2.Productivitate (debit): 3,8 m3/min – 7,5 m3/min. 3.Tensiune -380 V. 4.Tip transmisie: directă 5.Tip motor: electric 6.Rezervor (recipient aer): 720 L 7.Cu ulei 8.Cu uscător 9.Tip răcire: cu aer 10.Cu convertizor de frecvență 11.Cablu electric pentru conectare. 12. Nivel de zgomot – pînă la 80dB. 13.Temperatura mediului ambiant în exploatare de la +5 pînă la +40ºC. 14.Tipul compresorului- cu șurub Montaj și punere în funcțiune. Notă: Asigurarea mentenanței tehnice a instalației pe durata termenului de exploatare garantat. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Compresor de aer electric, cu convertizor de frecvență

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 42123400-1 | Compresor electric în set | buc | 1,00 |  |  |  |  | - Termenul de livrare a bunurilor- se vor livra integral din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului, în termen de până la 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: