| Sonda artiziana, Castel de apa, modificare-actualizare a retelilor exterioare de alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda, comuna Rascaieti, s. Rascaieti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-2

Solutii tehnologice (2022/1601/15-4-CT)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | AcA26A | Teu egal din fonta cu flanse, avind DN50 | buc | 4,00 |
| 2 | AcA26A | Cot 90* din fonta cu flanse, avind DN50 | buc | 2,00 |
| 3 | AcB01A | Montarea Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata (lungime medie), DN 50 | buc | 2,00 |
| 4 | AcA26A | Reductie din inox cu flanse, avind DN63/50 | buc | 1,00 |
| 5 | AcA52A | Teava din PE100 RC SDR17, PN10 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm, INCLUSIV banda de avertizare cu fir din inox 0,4 mm | m | 13,00 |
| 6 | AcA52A | Teava din PE100 RC SDR17, PN10 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm, INCLUSIV banda de avertizare cu fir din inox 0,4 mm | m | 13,50 |
| 7 | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 50x4,0 mm | m | 1,85 |
| 8 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 26,50 |
| 9 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1,85 |
| 10 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 28,35 |
| 11 | AcB01A | Montarea Filtru tip Y din fonta ductila cu flanse, DN 50, PN16 | buc | 1,00 |
| 12 | AcB01A | Montarea Clapeta din din fonta de sens unic cu flanse, DN 50, PN16 | buc | 1,00 |
| 13 | IA18B | Armaturi fine - manometru | buc | 1,00 |
| 14 | AcA53A | Adaptor flansa dn 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 | buc | 1,00 |
| 15 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a pieselor de legatura si armaturilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 1,00 |
| 16 | AcA23A | Imbinarea cu flanse oarbe a pieselor de legatura si armaturilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 17 | AcA26A | Cot 90* din fonta cu flanse, avind DN65 | buc | 2,00 |
| 18 | AcA54B | Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Teu-SA bransament e/f Dn 110x25 mm Duo-Bloc PE100, SDR11 | buc | 1,00 |
| 19 | AcA54A | Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord compresiune 1" FE | buc | 2,00 |
| 20 | AcA54A | Imbinare mecanica intre teava si fitingdin polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Robinet de actionare cu levier 1" FI | buc | 1,00 |

L.Ș.

Elaborat Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(semnătura, numele, prenumele)