- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea   reagenților chimici

Cod CPV: 24900000-3
prin procedura de achiziție            licitație deschisă

licitație electronică:

3 runde

- Denumirea entității contractante:  „Termoelectrica” S.A.

- IDNO:  1003600026295

- Adresa       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-323, 022-436-388, 022-385-499

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |  |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24900000-3 | Achiziționarea reagenților chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | kg | 1200,0 | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul. |  |  |  |  | 786 000 |
|  |  |  |  |  | Calificarea |  | Calitatea superioara(11) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  | Soluție de culoare incoloră până la galben-deschis |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ |  | 0,94 – 1,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției |  | 11,0 – 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Conținutul N,N -dietilhidroxilamină, % |  | 2,5-10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Conținutul (Z)-N-9 -octadecenilpropan -1,3 – diamină , % |  | 2,5-10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miros |  | Caracteristic pentru amine |  |  |  |
| Lot 2 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | kg | 1300,0 | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul |  |  |  |  | 851 500 |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  | Soluție de culoare galben-deschis sau galben(16) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ |  | 0,97 – 1,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției de 1% |  | 10,0 - 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Conținutul 2-aminetanol , % |  | 1 ÷ 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Amine alifatice |  | ≤ 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miros |  | Caracteristic pentru amine |  |  |  |
| Lot 3 | 24962000-5 | Inhibitorul procesului de formarea a depunerilor de calcar și altor tipuri de depuneri | kg | 230,0 | ТУ BY 590831274.008-2017 ТУ У 24.6-34155997-008:2010 sau echivalentul |  |  |  |  | 150 650 |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  | Soluție de culoare de la galben-deschis până la cafeniu(8) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ |  | 1,10 - 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției, |  | > 9,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solubilitatea |  | Solubil în apă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Polimerul acidului metacrilic, % |  | 1 - 5 |  |  |  |
| Lot 4 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase | t | 6,0 | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul |  |  |  |  | 1500000 |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis(110) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ | 1,20 - 1,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției | 6,0 - 9,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solubilitatea | Solubil în apă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Miros | slab |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Compus complex de fosfat de zinc, % | 20-30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de îngheț, °C | -1°C |  |  |  |  |
| Lot 5 | 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru. | kg | 740,0 | ТУ У 24.6-34155997-002:2007 ТУ BY 590831274.002-2017 sau echivalentul |  |  |  |  | 176 200 |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  | Soluție de culoare incoloră sau galben-deschis (TT) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20 ºC , g/cm³ |  | 1,05 - 1,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției |  | ≥ 11,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solubilitatea |  | Solubil în apă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Conținutul de NaOH, % |  | 5-10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Conținutul de benzotriazol, % |  | 20-50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mirosul |  | slab |  |  |  |
| Lot 6 | 24962000-5 | Microbiocid ( nr.1) | kg | 150,0 | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul |  |  |  |  | 237 000 |
|  |  |  |  |  | Miros |  | Specific |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(62) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/cm³ |  | 1,14 - 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției de 1% |  | 3,0 - 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Solubilitatea |  | Solubil în apă |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, % |  | 15÷25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de fierbere, °C mai mult de |  | 150 °C |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de îngheț, °C |  | -30 °C |  |  |  |
| Lot 7 | 24962000-5 | Microbiocid (nr.2) | kg | 300,0 | ТУ BY 590831274.004-2017 sau echivalentul |  |  |  |  | 483 000 |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  |  | Soluție de culoarea incoloră sau gălbuie-deschis(63) |  |  |
|  |  |  |  |  | Mirosul |  |  | slab |  |  |
|  |  |  |  |  | Densitatea la 20ºC , g/sm³ |  |  | 0,95 - 1,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH-ul soluției |  |  | 6,0 - 9,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Solubilitatea |  |  | Solubil în apă |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de fierbere, °C mai mult de |  |  | 101°C |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura de îngheț, °C |  |  | 0 °C |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu, % |  |  | 20 - 40 |  |  |
| Lot 8 | 24962000-5 | Floculant | kg | 400,0 | ТУ BY 590831274.011-2019 sau echivalentul |  |  |  |  | 120 000 |
|  |  |  |  |  | Aspectul exterior |  |  |  | Granule de culoare albă |  |
|  |  |  |  |  | Impurități insolubile, % nu mai mult de |  |  |  | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | Fracțiune mică, % nu mai mult de |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Fracțiune mare, % nu mai mult de |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | Viscozitatea, cps |  |  |  | 2,7-4,1 |  |
|  |  |  |  |  | Sarcina ionică |  |  |  | 34,8-67,8 |  |
|  |  |  |  |  | Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Conținutul de poliacril amidă, % |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Amide reziduale, ppm, nu mai mult de |  |  |  | 999 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4304350 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.           nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

- Bunurile for fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale (în termen de 25 zile lucrătoare din data înaintării comenzii). Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

Lotul 1, Lotul 2, Lotul 3 - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul  ~ de 30-50 litri

Lotul 4 - Inhibitor al procesului  de coroziune  și  de formare a depunerilor calcaroase, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în vas din plastic cu volumul de ~1000 litri

Lotul 5 - Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru, - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~30-50 litri.

Lotul 6– Microbiocid nr.1, Lotul 7 - Microbiocid nr.2 - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de ~20-30 litri.

Lotul 8 – Floculant – sub formă solidă, livrarea va fi în saci a cîte 25 kg.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):        nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință)/ certificat al laboratorului acreditat de încercari, certificate de conformitate pentru produsele/ reagenți chimici în cazul producătorilor autohtoni. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. Certificat de calitate/conformitate sau al laboatorului de încercari fără ștampila/semnătura umidă producătorului, doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu va fi acceptat. | Obligatoriu |
| 8. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Licența de activitate / Autorizație de funcționare și/sau actul ce confirmă dreptul legal de a livra și de a comercializa produse chimice, ce reprezintă obiectul licitației în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova). Autorizația de producere, în cazul producătorului autohton. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10. | Aviz sanitar al reagenților chimici solicitați | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura lectronică | Obligatoriu |
| 11. | Certificatul (Pașaportul)/fișa tehnică de securitate înregistrată în țara de origine (producere), cu indicarea compoziției chimice a reagentului. Fișa tehnică elaborată de producător, va conține semnătura/ștampila organului abilitat de înregistrare. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12. | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 13. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA | Obligatoriu |
| 15. | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

- Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea totală a ofertei fără TVA.

Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul -  5% din valoarea totală a contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____________nu__________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

La livrare bunurile vor fi însoțite de certificatul de calitate în original și fișa tehnică de  securitate.

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Reagenții chimici trebuie să fie produși nu mai tîrziu de anul 2021.

- Ofertele se prezintă în valuta     lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț  și corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | ------- | ----- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]_________ conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP_______________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu_________

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__________nu ___________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:________nu se aplică_______________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 03.08.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.08.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: achitarea va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale și semnării procesului-verbal de recepție.

Conducătorul grupului de lucru:   __________________     Igor  BZOVÎI