Anexa nr.1

Specificația tehnică la servicii de deservire tehnică a echipamentelor centrale termice.

| Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul un. | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- |
| Bunuri/Servicii: |  |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (Mun. Chișinău, str. Al. Hîjdeu, 49 | Cazan Erensan 290 Kw - 2 un.. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 1 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19) | Cazan Vitodens 050 33 Kw – 1 un. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 2 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) | Cazan RS-55-CM 55 Kw - 1 un.. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 3 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |

| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Chișinău (or. Criuleni, str. Biruința, 1) | Cazan RTn 60 Kw - 1 un.. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 4 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deservire tehnică a centralei termice ANSP (Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A) | Cazan: TNP 760 Strebel 750 Kw - 2 un. | Servicii de deservire tehnică a ecipamentelor centralei termice nr 5 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți ( or.Fălești,str.Toma Ciorba 3) | Cazan Vitodent 050 24 Kw - 1 un. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 6 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Glodeni, str. Suveranității, 18) | Cazan Beretta Power Max -110kw 1un. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr 7 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or. Rîșcani, str. Cotovschi, 4) | Cazan Bogdan 50 Kw - 1un. Beretta 100 kw-1un. | Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice nr. 8 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Bălți (or.Sîngerei str. N. Testemițeanu ,13) | cazan Florida 24kWt 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 9 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or.Cahul, str. Republicii, 20), | Cazan Termona 50 Kw -1 un. Cazan Termona 28 kW-1 un. | Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr 10 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Cahul (or.Taraclia, str. Mira, 1) | Cazan Saunier Duval 24 Kw - 2 un. | Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termice nr. 11 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei CSP Cahul (or.Cantemir str. N.Testemițeanu,3) | cazan FEROLI VNI 35 kW-1 un. cazan Airfel 35kW 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr12 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Căușeni, str Ana și Alexandru, 16) | Cazan: Maior Eolo-32-4E-32kw-2 un | Servicii de deservire tehnicăa echipamentelor centralei termice nr.13 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (r. Ștefan Vodă) | Cazan Vizion 23 Kw - 1 un. | Servicii de deservire tehnică aechipamentelor centralei termice nr.14 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Căușeni (or. Anenii Noi, str. Suvorov,107) | Cazan Aerfel 38 Kw – 1 un Termostal-40 kw 2 un. . | Servicii de deservire tehnică,a echipamentelor centralei termic e nr.15 Verificarea etanșietății centralei termice Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Orhei str.C.Negruzzi,78) | cazah Rielo condexa 90kWt 1 un. Nova Florida 90kWt 1 un. | Servicii de deservire tehnice a echipametelor centralei termice nr16 Verificarea etanșietății centralei Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Rezina str.Scuiseva 2A) | Cazan Rielo Condexa 90kWT 1buc Sime 75kWt 1buc | Servicii de deservire tehnică a ecipamentelor centralei temici nr.17 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Șoldănești str.Păcii 13) | Cazan Termona 45 kw 2un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.18 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică echipamentelor centralei termice CSP Orhei (or.Telenești str.Eugen Coca 4) | cazan Riello Condexa 90 kw 1 un, Nova Florida 60 kw 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.19 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42) | cazan Bereta 35 kW- 2un | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.20 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or.Drochia str. S. Lazo,9) | cazan Digifel Premix CPI -40SP-40kW 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.21 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Soroca (or. Florești (bd.Victoriei 64a) | cazan Bereta 35kW-1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.22 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (str. Pușcin,16) | cazan Bereta 48,5 kW 1-un cazan Bereta 50 kW 1 un | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.23 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Briceni str.Mihai Eminescu 56/1) | cazan Nova Florida-65kW-1 un | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.24 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or.Ocnița,str.Sănătății 18) | cazan Viaduas 65 kW-1 un | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.25 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Edineț (or. Dondiușeni,swtr.Păcii,5) | Cazan Solaris-50kW 1 buc | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr. 26 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (str. Cosmescu,5) | Cazan Sime 55 Kw - 1 un, casan Bereta100kw 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr 27 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Ungheni (or.Calarași,str.Bujola,2) | Cazan Termona 50 Kw- 1 un. cazan Beretta 50kw- 1un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.28 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei or. Hîncești, str. Toma Ciorbă, 2 | Cazan Bereta 90 kWt – 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.29 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSPHîncești (or.Leova,str.Unirii,39) | cazan Maxodtimus 27 kW- 1 un. cazan Maxodtimus kW 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.30 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Hîncești (or.Cimișlia,str,Cetatea Albă 27) | Cazan Aerfel 40 kW – 1 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.31 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Hîncești (or.Basarabeasca str.40 de ani ai Victoriei2) | Cazan Condexa pro de 45kW -1 buc; 24kW Condexa pro - 1 buc. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.32 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (str, Pobeda,26) | Cazan Airfel 15/65K 2 un | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr33 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (or. Ceadîr-Lunga str.Miciurin,2/3) | cazan Ariston-24kw 2 un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.34 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Servicii de deservire tehnică, a echipamentelor centralei termice CSP Comrat (or.Vulcănești, str.Ceapaev,4) | cazan Bereta-24kW 1-un. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor centralei termice nr.35 Verificarea etanșietății centralei. Verificarea etanșietății conductelor de combustibil din incinta încăperii în care este montat echipamentul Curățarea și reglarea electrodului de aprindere Verificarea presiunii la combustibil Verificarea pompei de circulație Verificarea vanei cu 3 căi Verificarea presostatelor Verificarea instalației electrice (tensiunea și alimentare) Verificarea tirajului coșului de fum (la tiraj natural) Verificarea filtrului stabilizator de gaz metan (dacă există) Verificarea presiune apă instalație de încălzire Verificarea bloc electroventile de pe vana de gaz Verificarea bloc electroventile de pe vana siguranță Verificare-curățare corp cazan Verificare-curățare corp arzător Curățarea și reglarea electrodului deionizare(supravegere flacăra) Verificare-curățare dispensor flacără Verificare-curățare ventilator aspirație aer Verificare-curățare presostat aer și furtunele de legătură la arzător Verificare condensator pornire motor ventilator Verificare termostat temperatura încălzire Verificare termostat de siguranța totală |  |
| Suma estimativă constituie 58 000 lei fără TVA. |  |  |  |