## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național privind bolile rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2026 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | 6: Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m Evaluare se vа face la mеtru. Role sub fоrmă de fаșe, elastice, fără compresie sau constricție, fără proprietăți alergene, nesteril. *Compoziție: viscoză, bumbac, poliarnidă sau viscoză și polianlidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lungime 55-75%. Stгuсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Neaderent la рlăgi. *Lungimea măsurată în stare întinsă
3310000-1 | 2 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | 6: Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m Evaluarea se va face la metтu. Role sub fоrmă de fașe, elastice, fără соmрrеsiе sau sau constгicție, făаrа рrорriеtăți аlеrgеnе, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, роliаmidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lunginle 55-75%. Struсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Nеаdеrent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 3 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | 6: Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m Evaluarea se va face la metтu. Role sub fоrmă de fașe, elastice, fără соmрrеsiе sau constгicție, făаrа рrорriеtăți аlеrgеnе, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, роliаmidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lunginle 75-100%. Struсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Nеаdеrent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 4 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | 6: Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m Evaluarea se va face la metтu. Role sub fоrmă de fașe, elastice, fără соmрrеsiе sau constгicție, făаrа рrорriеtăți аlеrgеnе, nesteril *Compoziție: vîscoză, bumbac, роliаmidă sau vîscoză și poliamidă. Bi-elastic. Coeziv. Elasticitatea ре lunginle 75-100%. Struсtuгa сrероnată. Маrginеа рrеluсrаtă. Nеаdеrent la plăgi. * Lungimea măsurată în stare întinsă.
3310000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | 6: Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. 1.Unitatea de măsură – 1 folie. 2. Proprietatea foliei - pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei 3. Componenta foliei din 3 straturi: - strat de spumă de poliuretan; - strat de silicon moale; - film de polietilena. Cu capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar. 4. Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene. 5. Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa.
3310000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | 6: Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. * Unitatea de măsură – 1 folie. *Proprietatea foliei - pansament absorbant din poliuretan hidrofilic cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbată 3 -7 zile; Adeziv, pe bază de silicon cu tehnologie atraumatica, cu capacitatea de prevenire a maceraţiei. *Componenta foliei din 4 straturi: 1. film de poliuretan; 2. strat de spumă de poliuretan; 3. strat de silicon moale; 4. film de polietilena. Sa fie rezistent la apa * Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăţi alergene *Ambalat - 1 folie in 1 ambalaj steril. Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .
3310000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. 1. Material nețesut, fin, poros (vîscoză, poliester) nonaderent, absorbant în 2-4 straturi. 2. Ambalate primar cu maxim 10 bucăți. 3. Sterile nu mai puțin de 3 ani.
3310000-1 | 8 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 2 cm x 21 cm. Compoziție: apa, celuloză și substanță antiseptică etc. Non-adeziv
3310000-1 | 9 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | 6: Dimensiuni 13 cm x 20 cm. Pansament de tip silicon spumă pentru aplicarea pe călcâi. Non-adeziv
3310000-1 | 10 | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | 6: Dimensiuni 10 cm x 10 cm. Compoziție. Microfibră sau Poliester, Microfibră și poliester
3310000-1 | 11 | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | 6: Dimensiune 20cm*30cm Pansament cu două fețe pentru plăgi cu o suprafață de contact din silicon cu proprietăți adezive care reduc durerea. Se fixează ușor pe țesuturile din jur fără a se lipi de suprafața rănii, astfel încât pansamentul poate fi îndepărtat cu ușurință fără a răni pielea. Poate fi lăsat pe loc până la 14 zile Prezentarea referinţelor pentru aplicarea pansamentului în epidermoliza buloasa .
3310000-1 | 12 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 13 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;
3310000-1 | 14 | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | 6: solutie de irigare. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. Flacon cu volum ≤ 400 ml.
3310000-1 | 15 | Pansament echivalent Mepilex Ag 17,5x17,5 | Pansament echivalent Mepilex Ag 17,5x17,5 | 6: Pansament pentru absorbția exudatului din plăgi infectate exudative severe, cu efect bactericid și deodorant echivalent Mepilex Ag 17,5*17,5 cm. Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuritan, impregnat cu sulfat de argint, acoperit cu star de silicon moale, steril, jetabil. Meabil, posibilitatea de modelare în fisuri, grosime 3 mm. Activitate antimicrobiană în ≤ 30 min și posibilitatea de plasare pe plagă până la 7 zile (prezentarea referințelor clinice). Atrumatic, autodeziv, pe bază de silicon cu trumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației. Compus din 4 straturi: 1. Film de poliuritan rezistent la apă; 2. strat de spumă de poliuritan cu conținut de sulfat de argint; 3. start de silicon moale; 4. film de polietilenă de protecție. Posibilitatea de utilizare parțioală, să poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică 100 % (fără borduri) Steril.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național privind bolile rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2026 (repetat) | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 10 cm Lungimea 10m-20m | metri în stare întinsă | 6762 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 23314.1912
3310000-1 | 2 | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | Pansament echivalent Miro haft Lățimea- 6 cm Lungimea 10m-20m | metri în stare întinsă | 6578 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 19036.0398
3310000-1 | 3 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea- 6 cm Lungimea 1m-5m | metri în stare întinsă | 20048 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 20292.1158
3310000-1 | 4 | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | Pansament echivalent Miromul A Lățimea - 8 cm Lungimea 1m - 5m | metri în stare întinsă | 19320 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 22279.8586
3310000-1 | 5 | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | Pansament echivalent Mepilex transfer 20 cm x 50 cm. | bucată | 3500 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 2203922.0911
3310000-1 | 6 | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | Pansament echivalent Mepilex EM 17,5 cm x 17,5 cm. | bucată | 5000 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 449752.4749
3310000-1 | 7 | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | Pansament echivalent comprese sterile 10 cm x 10 cm. Din 2 - 4 straturi | bucată | 30000 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 16617.9007
3310000-1 | 8 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | bucată | 55 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 6152.4522
3310000-1 | 9 | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | Pansamentul de tip silicon spuma pentru calcâi | bucată | 35 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 3364.998
3310000-1 | 10 | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | Tampon pentru debridare din microfibra echivalent Debrisoft Pad | bucată | 50 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 5742.1978
3310000-1 | 11 | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | Pansament tip plasă echivalent Mepitel | Bucată | 150 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 55308.2974
3310000-1 | 12 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 7-8 cm Lungimea 10-20 m. | metri în stare neîntinsă | 770 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 9528.0322
3310000-1 | 13 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 9-11 cm Lungimea 10-20 m. | metri în stare neîntinsă | 630 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 11999.988
3310000-1 | 14 | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | Solutie antiseptica cu poliexanida si betaina ≤ 400 ml | mililitru | 8000 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 9829.1294
3310000-1 | 15 | Pansament echivalent Mepilex Ag 17,5x17,5 | Pansament echivalent Mepilex Ag 17,5x17,5 | folii | 25 | [5 empty] | Până la 28.02.2026 | 4069.7674
2861209.5346

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________