| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevi pentru sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare, fitinguri armături de închidere reglare pentru anul 2024, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet Maevschi ½ (15) |  |  |  | Robinet Maevschi ½ (15) Utilizre – robinet de aerisire pentru sisteme de căldură interioare |  |  |  |  |
| Robinet Maevschi 10 |  |  |  | Robinet Maevschi 10 Utilizre – robinet de aerisire pentru sisteme de căldură interioare |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn32mm fluture |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Robinet bilă FI-FI Dn40mm fluture |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mîner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Ventil bronz 15Б3р d15 |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15Б3р Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Ventil bronz 15Б3р d 20 |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15Б3р Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Ventil bronz 15Б3р d 25 |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15Б3р Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Ventil bronz 15Б3р d 32 |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15Б3р Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Ventil bronz 15Б3р d 40 |  |  |  | Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15Б3р Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120*C |  |  |  |  |
| Tub canalizare interioară D50 L=0,5m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D50 L=1,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D50 L=2,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D50 L=3,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=0,25m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=0,5m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=1,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=2,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D110 L=3,0m |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm |  |  |  |  |
| Tub PVC D160 L=1,0m SN-4 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |  |
| Tub PVC D160 L=2,0m SN-4 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |  |
| Tub PVC D160 L=3,0m SN-4 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41 |  |  |  |  |
| Revizia PVC D110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Mufă compesare PVC D 110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Mufă PVC D 110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Mufă PVC D 50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Mufă PVC D 160 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Cot PVC D50 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Cot PVC D50 90* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Cot PVC D110 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Cot PVC D110 90* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Cot PVC D160 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Cot PVC D160 90* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Trecere PVC D160/110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Trecere PVC D110/50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК |  |  |  | Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК |  |  |  |  |
| Cruce PVC D110/110/110/50 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Teu PVC 50/50/50 45* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Teu PVC 50/50/50 90* |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Teu PVC 110/110/110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Teu PVC 110/50/110 |  |  |  | Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general |  |  |  |  |
| Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16 |  |  |  | Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |