| Lucrari de montare a corpurilor de eluminat cu panouri fotovoltaice din s. Pirlita r-nul Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc | 11,0000 |
| 2 |  | Stilp octogonal din otel galvanizat 5m cu preson | buc | 11,0000 |
| 3 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 116,0000 |
| 4 |  | Consola cu un brat 50 cm | buc | 105,0000 |
| 5 |  | Brat unitar 50 cm pt. stilp galvanizat | buc | 11,0000 |
| 6 |  | Banda F 2007 | м | 210,0000 |
| 7 |  | Clame A200 | buc | 210,0000 |
| 8 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 116,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 9 |  | Corp de eluminat Flash-114B-60W SOLAR STREET LIGHT (Acumulator 30000ma) | buc | 116,0000 |

Investitor