____
Formular Nr.5
WinCmeta
Oбъект Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 "Буратино", примария Копчак, р. Чадыр-Лунга	Инвестор Примария с. Копчак	

Каталог единичных расценок к объекту 
Ремонт центрального корпуса
	(наименование работ) 
№
п.п.	Шифры норм, коды ресурсов  	Наименование работ, затрат и ресурсов 	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения

	Всего
—————
В т.ч. зарплата

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Утепление стен, ремонт фасада					
1	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" один слой на фасаде
	m2			10,17
—————
6,33	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,76	6,33	
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	9,00	3,74	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
2	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность ровная:  минераловатные плиты толщ.100мм
	m2			278,94
—————
121,88	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,76	99,82	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	52,76	22,05	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,50	17,68	
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	80,00	86,46	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	50,00	1,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53	
3	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" один слой на фасаде)
	m2			10,17
—————
6,33	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,76	6,33	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	9,00	3,74	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
4	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми водо-дисперсионными красками в 3 слоя, по существ. окончательной отделке)
	m2			31,62
—————
23,74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	52,76	23,74	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	9,70	6,21	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,18	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030	0,00	0,00	
5	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса метал. трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м вкл. используемые 25 дней (200 часов)
	m2			55,59
—————
39,57	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,76	39,57	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 600,00	1,08	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 600,00	0,36	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 600,00	1,08	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,00	0,00	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,00	13,50	

					УТВЕРЖДАЮ:  
    
Составил	Проверил	
Тулуш Д.Д.		
(должность, подпись,фамилия, отчество)                                                                                                                     (должность, подпись,фамилия, отчество)	
М.П.                                                                                                 М.П.