# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea   Reactive pentru metode microbiologice generale utilizate în activitatea Laboratorului Național de Referință

prin procedura de achiziţie: Achiziții cu costuri mici

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | GenoType NTM-DR | Buc | 1 | Echivalent – GenoTypeNTM-DR (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 12 teste. Cod No. 29712 |  | 31910,00 |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Monopotasium fosfat (KH2PO4) | Kg | 10 | KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare. |  | 5400,00 |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Disodium hidrogen fosfat (Na2HPO4) | kg | 10 | Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare. |  | 4380,00 |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Citrat de sodiu | Kg | 10 | Citrat de sodiu (Натрий лимоннокислый C6H5O7Na3 x 5,5H2O) |  | 6250,00 |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Magneziu Citrat | g | 250 | Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare. |  | 4250,00 |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Magneziu Sulfat (MgSO4 x 7H2O) | g | 250 | Sulfat de magneziu MgSO4 x 7H2O, ambalaj max.250 g |  | 3750,00 |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Pipete de transfer (Pasteur, 3 ml) | buc | 10000 | Polyethylene de densitate joasă, transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj - maximum 20 buc. |  | 4500,00 |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | PCR tube 0.2 ml, cu capac plat atasat de tub, 500 tubes/bag | Buc | 3000 | PCR tube 0.2 ml, cu capac plat atasat de tub, 500 tubes/bag |  | 1500,00 |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | PCR tube 1.5 ml, cu capac detasabil, cu baza conică, " fară fustiță" | buc | 5000 | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți. |  | 2500,00 |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Buc | 10000 | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării.Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți. |  | 5000,00 |  |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | PCR tube 2.0 ml, cu capac detasabil, cu baza conică, " cu fustiță" | Buc | 5000 | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți. |  | 10000,00 |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | buc | 5000 | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți. |  | 10000,00 |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | PCR tube 1.0 ml, cu capac plat atasat de tub, cu baza conică, " fară fustiță" | buc | 5000 | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți. |  | 10000,00 |  |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Levofloxacin 1 g | fl | 1 | Levofloxacin 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC); CAS Number: 100986-85-4; Molecular Formula: C₁₈H₂₀FN₃O₄; For laboratory investigations |  | 115,00 |  |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Amikacin hydrate 5 gr | fl | 1 | Amikacin hydrate aminoglycoside antibiotic HPLC Assay(anhydrous basis) ≥ 96.5%; CAS Number: 1257517-67-1; For laboratory investigations. |  | 475,00 |  |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Capreomycin sulfate 5 gr | fl | 1 | Capreomycin sulfate (Capastat sulfate); CAS Number 1405-37-4; For laboratory investigations. |  | 720,00 |  |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Verde de malahit | g | 1000 | Malachite Oxalate Green (Mediu Lowenstein-Jensen), pentru microbiologie. Pulbere cristalică. Ambalaj-500g. |  | 20000,00 |  |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Etichete termice autoadezive (20*30 mm). | buc | 100 | Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 30x20 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind. |  | 2500,00 |  |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. | buc | 50 | Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind. |  | 2500,00 |  |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Tuburi DNA LoBind de 1.5 ml | buc | 4 | Tuburi din polipropilenă Eppendorf DNA LoBind sau echivalent, capacitate 1,5 ml, cu suprafață de legare scăzută ce permite recuperarea maximă a probei de acizi nucleici, potrivite pentru PCR, rezistent la 30.000 x g, capac atașat, etanș, capac/tub incolor, fund conic, nesteril, gradat, filet gât "Push fit". Ambalaj – maxim 250 bucăți. |  | 1436,00 |  |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Placă PCR cu 96 de godeuri, cu semi-fustiță, margini drepte 200ul | buc | 10 | Placă PCR cu 96 de godeuri, cu semi-fustiță, margini drepte, transparenă, fustă de 7 mm înălțime în jurul marginii complete a plăcii. Capacitate maximă aproximativă pentru toate plăcile cu 96 de godeuri - 200 µl pentru plăci cu profil redus, etichetare prin etichete cu coduri de bare, godeuri înalte, autoclavabile, furnizate în pungi resigilabile, ambalaje de dimensiuni mici. Certificat fără RNază, DNază, ADN și pirogeni, inhibitor PCR. Ambalaj – 10 bucăți. |  | 3800,00 |  |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Sigiliu transparent pentru placa PCR | buc | 2 | Sigiliu transparent pentru placa PCR, dimensiuni totale 141 mm x 79 mm, dimensiuni de lucru 121 x 79 mm, nesteril, poliolefină, compatibilitate tip placă Polipropilenă, Polistiren, Policarbonat.Interval de temperatură -70 până la 110 °C. Optic transparent, autoadeziv, potrivit pentru PCR. Ambalaj - 100 bucăți. |  | 1630,00 |  |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Tuburile de testare din polipropilenă | buc | 3 | Tuburi de testare Qubit, de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 μL, compatibile pentru utilizare cu fluorometrul Qubit 4. Ambalaj - 500 bucăți |  | 4788,00 |  |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-0 | Container pentru gheață, cu răcire | buc | 3 | Container pentru gheață, cu capac, din spumă poliuretanică, potrivite pentru utilizare cu soluții de apă-gheață, gheață carbonică și săruri. Capacitate: 4,5 litri. Dimensiuni: 185 mm (Î) x 330 mm (L) și Greutate: 1,2 kg. |  | 6241,00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 143645,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Mai - Decembrie 2024, DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2024

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț anexa nr.23 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică anexa nr.22 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 4. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Executor:Lisenco Gabriela

Tel: 022 572 213