| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35 |  |  |  |  | • Bloc de control pneumatic pentru generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35: • Cu minimum 4 valve pneumatice, • Cu suport pentru minim 3 valve pneumatice, • Conectorul de intrare in suport - 6 mm diametrul, • Cu alimentare de 24VDC, • Presiunea maxima ≥ 8 bar, • Conectorul de ieșire din valva 6 mm. • Compatibil cu generatorul de oxigen Atlas Copco OGP 35. • Blocul dat sa asigure funcționalitatea generatorului de oxigen conform cerințelor. • Instalarea și testarea de către agentul economic. • Termen de livrare maxim 7 zile calendaristice. • Termen de garanție minim 6 luni. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________