Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 74 din. 24.09.2021 și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  nr 2021/S- 165-432212 din 26.08.2021,  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a consumabilelor și reagenților de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea consumabilelor și reagenților de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022
prin procedura de achiziție - licitație deschisă, pentru o durată de 90  zile, (nouă zeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul Consumabile și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2022

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

1. Descriere generală. Informaţii

Achiziționarea consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2022 necesare pentru activitatea Departamentului Investigații de Laborator din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

- Bunurile (seturile) vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor.

- Bunurile ofertate vor respecta cerințele stabilite prin odinul MS nr.701 din 18.10.2010.

Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.

Livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Bunurile ofertate vor respecta cerințe stabilite prin odinul MS nr.701 din 18.10.2010.

- Mostre

Mostrele se vor prezenta în decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare. Solicitarea poate fi electronică (la adresa de e-mail indicată în documentele de ofertă al operatorului sau prin scrisoare). Mostrele prezentate se vor păstra la sediul Autorității Contractante până la emiterea Deciziei grupului de lucru și expirarea termenului de Contestare. Mostrele desemnate câștigătoare vor rămîne la sediul Autorității Contractante până la executarea contractului pentru pozițiile corespunzătoare.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va încărca prin intermediul SIA RSAP documentele indicate în pct. 16 al Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabilr 90 de zile. | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 8 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 10 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă:  IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Președinteșe grupului de lucru:     Ferdohleb Alexandru

Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Reagenti şi consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/ TagMan, Roche Diagnostics |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste |  |  |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 1.2 Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste |  |  |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  |  |
| 1.3 Solutie tampon pentru spalare, fl.5L |  |  |  |  |  | Compatibil cu Cobas Apliprep/ TagMan |  |  |  |
| Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 INNOVIN |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 2.2 ACTIN FS |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.3 CALCIU CLORID (25MM) |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.4 TEST TROMBIN ( 3NIH) |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.5 TROMBIN ( 100NIH) |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.6 OWREN'S VERONAL BUFFER |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.7 CITROL N |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.8 CINTROL P |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.9 MULTICALIBRATOR P |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.10 STANDARD PLASMA |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.11 CA CLEAN I |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.12 CA CLEAN II |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.13 CUVETTE SUC-400A |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| 2.14 D - DIMER CANTITATIV |  |  |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i |  |  |  |
| Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 3.2 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.3 Soluţie pentru calibrare 1 200ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.4 Soluţie pentru calibrare 2 200ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.5 Soluţie pentru curățare, 175ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.8 Solutie pentru calibrare tHB,4fl |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.9 Container pentru deșeuri,,600 ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.10 Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| 3.11 Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl |  |  |  |  |  | Compatibil cu an ABL 835 |  |  |  |
| Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L |  |  |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 4.2 Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8 L |  |  |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |
| 4.3 Diluent,fl.minim 20 L |  |  |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |
| 4.4 Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel) |  |  |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |
| 4.5 Set calibrator 2 nivele |  |  |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |
| 4.6 Set solutie de spalare enzimatica |  |  |  |  |  | Compatibil cu an.hematologic Ruby Cell DYN |  |  |  |
| Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 DCL -Cell pack DCL 20L |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 5.2 WNR - Lysercell WNR 5,0L |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.3 WDF - Lysercell WDF 2,0L |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.4 SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.5 WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.6 WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.7 CellClean CL-50 50,0ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.8 XN Check L1 3,0ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.9 XN Check L2 3,0ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.10 XN Check L3 3,0ml |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| 5.11 XN CAL |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Sysmex XN1000 |  |  |  |
| Lot 6. Reagenţi pentru Pentra 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ALT CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 6.2 Amilaza CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |  |  |
| 6.3 AST CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 250 teste) |  |  |  |
| 6.4 Total bilirubin CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 130 teste) |  |  |  |
| 6.5 Urea CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 220 teste) |  |  |  |
| 6.6 Albumin CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 327 teste) |  |  |  |
| 6.7 Glucoza PAP CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 295 teste) |  |  |  |
| 6.8 Proteina Totală |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 100 teste) |  |  |  |
| 6.9 Creatinina |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400( 1 set 120 teste) |  |  |  |
| 6.10 Multical , container |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml) |  |  |  |
| 6.11 N Control , container |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  |  |  |
| 6.12 P Control , container |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml) |  |  |  |
| 6.13 Deproteinizator CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml |  |  |  |
| 6.14 Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12 ) |  |  |  |
| 6.15 Direct bilirubin CP |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 130 teste ) |  |  |  |
| 6.16 CK-MB |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 130 teste ) |  |  |  |
| 6.17 Ependorf |  |  |  |  |  | Compatibil cu aparatul Pentra |  |  |  |
| Lot 7. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 500 teste) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 7.2 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 500 teste) |  |  |  |
| 7.3 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |  |  |
| 7.4 Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 400 teste) |  |  |  |
| 7.5 Amylase (AMYL, 300T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |  |  |
| 7.6 Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 350 teste) |  |  |  |
| 7.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |  |  |
| 7.8 Cholesterol (CHOL HiCo, 400T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 400 teste) |  |  |  |
| 7.9 C-Reactive Protein (CRP, 250T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |  |  |
| 7.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 700 teste) |  |  |  |
| 7.11 Glucose HK (GLUC HK, 800T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 800 teste) |  |  |  |
| 7.12 Total Protein (TP, 300T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |  |  |
| 7.13 Triglycerides (TRIGL, 250T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |  |  |
| 7.14 Urea (UREAL, 500T) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 500 teste) |  |  |  |
| 7.15 CK-MB100 T |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 100 teste) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 7.16 LDHI IFCC,300T |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300 teste) |  |  |  |
| 7.17 Ferritin Gen. 4 (FERR) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250 teste) |  |  |  |
| 7.18 NaOH-D ( c-pack) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.19 9% NaCl Diluent (c-pack) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.20SMS (c-pack) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.21 cobas sample cup (5000 buc) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.22 ISE Internal Standart Gen 2 |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.23 ISE Diluent Gen 2 |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.24 ISE Reference Electrolyte Solution |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.25 ISE Cleaning Solution |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.26 ISE Standard low |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t |  |  |  |
| 7.27 ISE Standard high |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t |  |  |  |
| 7.28 Detergent 1NaOH –D(2*1,8 L) |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2* 1,8 L |  |  |  |
| 7.29 Detergent 2 Acid Wash 2*2 L |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2*2 L |  |  |  |
| 7.30 Sample Cleaner 1, cobas c |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.31 ECOtergent C311 |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  |  |
| 7.32 PreciControl ClinChem Multi 1 |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311; |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 7.33 PreciControl ClinChem Multi 2 |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311, set-100 teste |  |  |  |
| 7.34 CFAS |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311, set-36 teste |  |  |  |
| 7.35 CFAS-CK MB |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-6 teste |  |  |  |
| 7.36 Cfas Proteins |  |  |  |  |  | Compatibili cu aparatulCobas c311, set-5 teste |  |  |  |
| Lot 8. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 8.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |  |  |
| 8.3 Carduri pentru identificarea fungiilor |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) |  |  |  |  |  | set 3 fl. X 500ml |  |  |  |
| 8.6 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitec 2 Compact |  |  |  |
| 8.7 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.8 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.9 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.10 Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.11 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.12 Enterobacter hormaechei ATCC 700323 |  |  |  |  |  | Tulpini liofelizat compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| 8.13 Enterococus casseliflavus ATCC 700327 |  |  |  |  |  | compatibili cu aparatul Vitek 2 Compact |  |  |  |
| Lot 9. Reactivi pentru microbiologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus |  |  |  |  |  | compatibil cu aparatul BacT/ALERT |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 9.2 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus |  |  |  |  |  | compatibil cu aparatul BacT/ALERT |  |  |  |
| 9.3 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus |  |  |  |  |  | compatibil cu aparatul BacT/ALERT |  |  |  |
| 9.4 Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |  |  |  |  |  | Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT |  |  |  |
| Lot 10. Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 ABX Diluent20 L |  |  |  |  |  | Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 10.2 Lizant unic |  |  |  |  |  | Ambalaj 1 l.,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  |  |
| 10.3 Reactiv pentru curăţare |  |  |  |  |  | Ambalaj 1 l,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  |  |
| 10.4 Reactiv pentru întreţinere |  |  |  |  |  | Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  |  |
| 10.5 Material de control N2*3ml |  |  |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  |  |
| 10.6 Material de control L2*3 ml |  |  |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  |  |
| 10.7 Material de control H2*3 ml |  |  |  |  |  | Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500 |  |  |  |
| Lot 11. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 11.2 D-Dimeri Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt,6vl/box |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |
| 11.3 CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt) |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |
| 11.4 Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5% |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |
| 11.5 Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |
| 11.6 Troponina I |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |
| 11.7 Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98% |  |  |  |  |  | Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000 |  |  |  |
| Lot 12. Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Cartuș 750 teste |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 12.2 Cartuș de spălare (1*4) set |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  |  |
| 12.3 Rapid QC Complete N1 |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  |  |
| 12.4 Rapid QC Complete N2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  |  |
| 12.5 Rapid QC Complete N3 |  |  |  |  |  | Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500 |  |  |  |
| Lot 13. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma |  |  |  |  |  | Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 13.2 Control Plasma coag. abnormal (lyof)N,10*1,0 |  |  |  |  |  | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  |  |
| 13.3 Control Plasmă coag .Normală (lyof)N,10*1,0 |  |  |  |  |  | Ambalaj solicitat:10*1 ml..Reagenti şi consumabile compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  |  |
| 13.4 Soluţie de spălare Washing solution ,5*15ml |  |  |  |  |  | Soluţie de spălare Washing solution ,5*15ml compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  |  |
| 13.5 Cuve pentru probe 4ml 2 x250 buc |  |  |  |  |  | Cuve pentru probe 4ml set- 2 x250 buc compatibile cu analizatorul Coalyser |  |  |  |
| 13.6 Soluţie de curăţare Cleaner,5*15 ml |  |  |  |  |  | Soluţie de curăţare Cleaner,5*15 mlcompatibile cu analizatorul Coalyser |  |  |  |
| 13.7 Cuve de reactie 6*32 buc |  |  |  |  |  | Soluţie de curăţare Cleaner,5*15 mlcompatibile cu analizatorul Coalyser |  |  |  |
| Lot 14. Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Serum proteins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 SAS-1 SP-24 Kit |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 14.2 SAS-1 SP-6 SB Kit |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 60 teste |  |  |  |
| 14.3 SAS-1 High-Res-12 Kit |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste |  |  |  |
| 14.4 Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml |  |  |  |
| 14.5 Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml |  |  |  |
| 14.6 SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste |  |  |  |
| 14.7 LD Control 5x2 ml |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena LD Control - Kit 5x2ml |  |  |  |
| 14.8 Incubation Chamber |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena |  |  |  |
| 14.9 SAS-1 Lipo Kit 120 teste |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste |  |  |  |
| 14.10 Lipotrol Control 5x1 ml |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena |  |  |  |
| 14.11 Disposable Sample Cups 1x100 |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Disposable Sample Cups 1x100 |  |  |  |
| 14.12 SAS-1 Applicators 1x50 |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena SAS-1 Applicators 1x50 |  |  |  |
| 14.13 REP PREP 1X250 |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena REP PREP 1X250 |  |  |  |
| Lot 15. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Albumina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.2 Fosfataza alcalina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  |  |  |
| 15.3 Alanil amino- Transferaza (ALT) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  |  |  |
| 15.4 Amilaza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste |  |  |  |
| 15.5 Antistreptolizina-O |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL, in set maxim 584 teste |  |  |  |
| 15.6 Aspartat amino- Transferaza (AST) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  |  |  |
| 15.7 Calciu |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:4×45 mL, in set maxim 790 teste |  |  |  |
| 15.8 Colinesteraza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste |  |  |  |
| 15.9 Creatin Kinaza (CK) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste |  |  |  |
| 15.10 Creatin Kinaza MB (CK-MB) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste |  |  |  |
| 15.11 Creatinina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×59 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1700 teste |  |  |  |
| 15.12 Proteina C-reactiva |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 450 teste |  |  |  |
| 15.13 Bilirubina directa |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 888 teste |  |  |  |
| 15.14 Fier |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste |  |  |  |
| 15.15 Feritina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×20 mL+R2:1×12 mL, in set maxim 140 teste |  |  |  |
| 15.16 γ- Glutamil Transpeptidaza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste |  |  |  |
| 15.17 Glucoza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1860 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.18 Hemoglobina glicozilata |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim 520 teste |  |  |  |
| 15.19 HDL-colesterol |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste |  |  |  |
| 15.20 Proteina C-reactiva inalta sensibilitate |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim 550 teste |  |  |  |
| 15.21 Imunoglobulina A |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.22 Imunoglobulina G |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste |  |  |  |
| 15.23 Imunoglobulina M |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 390 teste |  |  |  |
| 15.24 Lactat-dehidrogenaza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste |  |  |  |
| 15.25 LDL-colesterol |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.26 Lipaza |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 350 teste |  |  |  |
| 15.27 Microalbumina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in set maxim 1070 teste |  |  |  |
| 15.28 Magneziu |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste |  |  |  |
| 15.29 Fosfor |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste |  |  |  |
| 15.30 Factor reumatoud |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim 394 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.31 Bilirubina Totala |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 724 teste |  |  |  |
| 15.32 Colesterol |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste |  |  |  |
| 15.33 Trigliceride |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste |  |  |  |
| 15.34 Proteine Totale |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste |  |  |  |
| 15.35 Transferrina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.36 Acid Uric |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2050 teste |  |  |  |
| 15.37 Capacitatea de legare ale fierului |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 1864 teste |  |  |  |
| 15.38 Uree |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1550 teste |  |  |  |
| 15.39 Amilaza pancreatica |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.40 Amoniac |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste |  |  |  |
| 15.41 Cupru |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 325 teste |  |  |  |
| 15.42 Acizi biliari |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 1120 teste |  |  |  |
| 15.43 Complement C3 |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml in set maxim 470 teste |  |  |  |
| 15.44 Complement C4 |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml in set maxim 390 teste |  |  |  |
| 15.45 Ceruloplasmina |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 144 teste |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.46 Multi Sera Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.47 Specific Proteins Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.48 Lipids Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.49 CK-MB Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.50 FER calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.51 MALB calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.52 TRF calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.53 HbA1c Calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.54 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.55 AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.56 Copper calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.57 Ceruplasmin calibrator |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.58 HbA1c Control P |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.59 HbA1c Control N |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.60 UIBC control |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.61 MALB control |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.62 TRF control |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.63 ClinChem Multi Control (level 1) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis, set 20 flacon x 5 ml |  |  |  |
| 15.64 ClinChem Multi Control (level 2) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis, set 20 flacon x 5 ml |  |  |  |
| 15.65 ASO/CRP/RF Triple Control |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.66 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.67 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.68 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.69 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.70 Copper control LEVEL I |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.71 Copper control LEVEL II |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.72 Ceruloplasmin control LEVEL I |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.73 Ceruloplasmin control LEVEL II |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.74 Acizi Biliari control |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.75 CD80 Detergent |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.76 MR Buffer Solution |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 15.77 MR Detergent Solution |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.78 MR Serum Standard |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.79 Sodium Electrode |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.80 Potassium Electrode |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.81 Chloride Electrode |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| 15.82 Reference Electrode |  |  |  |  |  | Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis |  |  |  |
| Lot 16. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 C-Peptide Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.2 IgE G2 Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.3 FT4 G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.4 AFP Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.5 Anti-TPO Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.6 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.7 CEA Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.8 FT3 G3 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.9 TSH Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.10 CA 125 G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.11 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.12 Anti-HBc IgM Elecsys 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.13 Total PSA Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.14 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.15 PTH Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.16 CA 19-9 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.17 ACTH Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.18 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.19 HBeAg G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.20 Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.21 Anti-CCP Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.22 Calcitonin Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.23 Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.24 Insulin Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.25 PreciControl Universal Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.26 PreciControl TM Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.27 PreciControl Thyro AB Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.28 PreciControl Varia Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.29 Anti-HBc G2 PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.30 Anti-HBc IgM PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.31 HBsAg PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.32 HBeAg PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.33 Anti-HBe PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.34 PreciControl Multimarker Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.35 Anti-HBs G2 PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.36 Anti-HCV G2 PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.37 Anti-CCP PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.38 Vitamin D total G2 PC Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.39 CA 125 G2 CS G2 Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.40 Calcitonin CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.41 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.42 FT3 G3 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.43 CEA CS Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.44 IgE CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.45 C-Peptide CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.46 Insulin CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.47 Vitamin D total G2 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.48 CA 19-9 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.49 AFP G2 CS Elecsys V2.1 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.50 FT4 G2 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.51 TSH CS Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.52 ACTH CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 16.53 Anti-TPO CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.54 PTH CS G2 Elecsys E2G |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.55 KIT MAINTENANCE E801 MODULES |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.56 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.57 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.58 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.59 AssayTip/AssayCup tray |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| 16.60 Diluent Universal E2G |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis) |  |  |  |
| Lot 17. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 FSH Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  | Certificat CE sau declarație de conformitate Certificat CE sau declarație de conformitate |
| 17.2 LH Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.3 Testosterone G2 Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.4 Prolactin G2 Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.5 Cortisol G2 Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.6 T3 Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.7 FT4 G2 Elecsys E2G 100 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.8 PreciControl Universal Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.9 FSH CS Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.10 LH G2 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.11 Testosteron G2 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.12 Prolactin G2 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.13 Cortisol G2 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.14 T3 CS Elecsys |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.15 T4 CS Elecsys V2 |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.16 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.17 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
| 17.18 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  |  |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis) |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. Lotul 1 Reagenți și consumabile necesare pentru Cobas Apliprep/TagMan, Roche Diagnostics. 33000000-0; 1.1. Set de reagenti pentru determinarea ADN-ui HBV pentru min 72 teste; set; 2; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 1.2 Set de reagenti pentru determinarea ARN-ui HCV pentru min 48 teste; set; 2. 1.3 Solutie tampon pentru spalare, fl.5L; fl; 4. 33000000-0; Lot 2. Reagenți și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS-2100i. 2.1 INNOVIN; set; 6. 2.2 ACTIN FS; set; 12; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 2.3 CALCIU CLORID (25MM); set; 12. 2.4 TEST TROMBIN ( 3NIH); set; 12. 2.5 TROMBIN ( 100NIH); set; 24. 2.6 OWREN'S VERONAL BUFFER; set; 12. 2.7 CITROL N; set; 2. 2.8 CINTROL P; set; 2. 2.9 MULTICALIBRATOR P; set; 1. 2.10 STANDARD PLASMA; set; 1. 2.11 CA CLEAN I; set; 70. 2.12 CA CLEAN II; set; 3. 2.13 CUVETTE SUC-400A; set; 36. 2.14 D - DIMER CANTITATIV; set; 20. Lot 3. Reagenți, soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835. 33000000-0; 3.1 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml; fl; 1; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 3.2 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml; fl; 50. 3.3 Soluţie pentru calibrare 1 200ml; fl; 23. 3.4 Soluţie pentru calibrare 2 200ml; fl; 6. 3.5 Soluţie pentru curățare, 175ml; fl; 7. 3.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar; buc.; 2. 3.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar; buc; 1. 3.8 Solutie pentru calibrare tHB,4fl; set; 1. 3.9 Container pentru deșeuri,,600 ml; buc.; 7. 3.10 Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl; set; 2. 3.11 Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl; set; 2. Lot 4. Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN. 33000000-0; 4.1 Reagent pentru lizarea globulelor albe, fl.minim 3,8 L; fl; 12; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 4.2 Reagent pentru lizarea globulelor rosii, fl.minim 3,8 L; fl; 6. 4.3 Diluent,fl.minim 20 L; fl; 40. 4.4 Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel); set; 12. 4.5 Set calibrator 2 nivele; set; 1. 4.6 Set solutie de spalare enzimatica; set; 2. Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN-1000. 33000000-0; 5.1 DCL -Cell pack DCL 20L; fl; 105; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 5.2 WNR - Lysercell WNR 5,0L; fl; 16. 5.3 WDF - Lysercell WDF 2,0L; fl; 46. 5.4 SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml; set; 19. 5.5 WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml; set; 10. 5.6 WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml; set; 30. 5.7 CellClean CL-50 50,0ml; fl; 60. 5.8 XN Check L1 3,0ml; fl; 33. 5.9 XN Check L2 3,0ml; fl; 33. 5.10 XN Check L3 3,0ml; fl; 33. 5.11 XN CAL; set; 2. Lot 6. Reagenţi pentru Pentra 400. 33000000-0; 6.1 ALT CP; set; 80; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 6.2 Amilaza CP; set; 180. 6.3 AST CP; set; 80. 6.4 Total bilirubin CP; set; 50. 6.5 Urea CP; set; 85. 6.6 Albumin CP; set; 60. 6.7 Glucoza PAP CP; set; 10. 6.8 Proteina Totală; set; 180. 6.9 Creatinina; set; 190. 6.10 Multical , container; set; 5. 6.11 N Control , container; set; 5. 6.12 P Control , container; set; 5. 6.13 Deproteinizator CP; buc; 25. 6.14 Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12 chiuvete; set; 20. 6.15 Direct bilirubin CP; set; 50. 6.16 CK-MB; set; 5. 6.17 Ependorf; set; 3. Lot 7. Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis. 33000000-0; 7.1 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T); set; 30; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 7.2 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T); set; 30. 7.3 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T); set; 55. 7.4 Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T); set; 1. 7.5 Amylase (AMYL, 300T); set; 50. 7.6 Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T); set; 5. 7.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T); set; 40. 7.8 Cholesterol (CHOL HiCo, 400T); set; 3. 7.9 C-Reactive Protein (CRP, 250T); set; 10. 7.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T); set; 30. 7.11 Glucose HK (GLUC HK, 800T); set; 5. 7.12 Total Protein (TP, 300T); set; 50. 7.13 Triglycerides (TRIGL, 250T); set; 3. 7.14 Urea (UREAL, 500T); set; 40. 7.15 CK-MB100 T; set; 30. 7.16 LDHI IFCC,300T; set; 10. 7.17 Ferritin Gen. 4 (FERR); set; 10. 7.18 NaOH-D ( c-pack); set; 25. 7.19 9% NaCl Diluent (c-pack); set; 5. 7.20SMS (c-pack); set; 3. 33000000-0; 7.21 cobas sample cup (5000 buc); set; 3; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 7.22 ISE Internal Standart Gen 2; set; 8. 7.23 ISE Diluent Gen 2; set; 4. 7.24 ISE Reference Electrolyte Solution; set; 4. 7.25 ISE Cleaning Solution; set; 2. 7.26 ISE Standard low; set; 6. 7.27 ISE Standard high; set; 7. 7.28 Detergent 1NaOH –D(2*1,8 L); set; 20. 7.29 Detergent 2 Acid Wash 2*2 L; set; 3. 7.30 Sample Cleaner 1, cobas c; set; 2. 7.31 ECOtergent C311; set; 52. 7.32 PreciControl ClinChem Multi 1; set; 2. 7.33 PreciControl ClinChem Multi 2; set; 2. 7.34 CFAS; set; 3. 7.35 CFAS-CK MB; set; 3. 7.36 Cfas Proteins; set; 3. Lot 8. Reagenți pentru Vitek 2 Compact sistem închis. 33000000-0; 8.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi; set; 130; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 8.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive; set; 45. 8.3 Carduri pentru identificarea fungiilor; set; 3. 8.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor; set; 2. 8.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%); set; 32. 8.6 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01; set; 1. 8.7 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive; set; 50. 8.8 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative fermentative + ESBL; set; 80. 8.9 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative; set; 70. 8.10 Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor; set; 3. 8.11 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus; set; 1. 8.12 Enterobacter hormaechei ATCC 700323; set; 1. 8.13 Enterococus casseliflavus ATCC 700327; set; 1. Lot 9. Reactivi pentru microbiologie. 33000000-0; 9.1 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus; fl; 100; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 9.2 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus; fl; 5000. 9.3 Reagenţi pentru examinarea produselor sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi şi facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus; fl; 100. 9.4 Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru BacT/ALERT; buc; 1500. Lot 10. Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500. 33000000-0; 10.1 ABX Diluent20 L; buc; 30; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 10.2 Lizant unic; buc; 38. 10.3 Reactiv pentru curăţare; fl; 35. 10.4 Reactiv pentru întreţinere; buc; 8. 10.5 Material de control N2*3ml; buc; 24. 10.6 Material de control L2*3 ml; buc; 24. 10.7 Material de control H2*3 ml; buc; 24. Lot 11. Reagenti şi consumabile compatibili cu an. FIA 8000. 33000000-0; 11.1 PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt); set; 2; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 11.2 D-Dimeri Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt,6vl/box; set; 2. 11.3 CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt); set; 2. 11.4 Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specifitatea 93,5% , precisitatea 98,5%; buc; 4000. 11.5 Proteina bisodiumerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%; buc.; 3000. 11.6 Troponina I; buc.; 4000. 11.7 Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%; buc.; 2200. Lot 12. Piese de schimb pentru analizator de gaze a sîngelui „Rapid Point 500". 33000000-0; 12.1 Cartuș 750 teste; buc.; 74; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 12.2 Cartuș de spălare (1*4) set; buc.; 74. 12.3 Rapid QC Complete N1; set; 3. 12.4 Rapid QC Complete N2; set; 3. 12.5 Rapid QC Complete N3; set; 3. Lot 13. Reagenţi pentru u analizator Coalyser automat. 33000000-0; 13.1 Fibrinogen-Kit,set 400teste, Human trombin,3*1,0 ml abnormal Control Plasma; set; 55; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 13.2 Control Plasma coag. abnormal (lyof)N,10*1,0; set; 4. 13.3 Control Plasmă coag .Normală (lyof)N,10*1,0; set; 4. 13.4 Soluţie de spălare Washing solution ,5*15ml; buc; 28. 13.5 Cuve pentru probe 4ml 2 x250 buc; set; 22. 13.6 Soluţie de curăţare Cleaner,5*15 ml; set; 4. 13.7 Cuve de reactie 6*32 buc; set; 6. Lot 14. Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Serum proteins. 33000000-0; 14.1 SAS-1 SP-24 Kit; set; 6; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 14.2 SAS-1 SP-6 SB Kit; set; 1. 14.3 SAS-1 High-Res-12 Kit; set; 1. 14.4 Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml; set; 1. 14.5 Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml; set; 1. 14.6 SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests; set; 1. 14.7 LD Control 5x2 ml; set; 1. 14.8 Incubation Chamber; buc; 1. 14.9 SAS-1 Lipo Kit 120 teste; set; 1. 14.10 Lipotrol Control 5x1 ml; set; 1. 14.11 Disposable Sample Cups 1x100; set; 1. 14.12 SAS-1 Applicators 1x50; set; 1. 14.13 REP PREP 1X250; set; 1. Lot 15. Reagenţi calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis. 33000000-0; 15.1 Albumina; set; 7; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 15.2 Fosfataza alcalina; set; 7. 15.3 Alanil amino- Transferaza (ALT); set; 15. 15.4 Amilaza; set; 13. 15.5 Antistreptolizina-O; set; 13. 15.6 Aspartat amino- Transferaza (AST); set; 15. 15.7 Calciu; set; 14. 33000000-0; 15.8 Colinesteraza; set; 3; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 15.9 Creatin Kinaza (CK); set; 2. 15.10 Creatin Kinaza MB (CK-MB); set; 2. 15.11 Creatinina; set; 22. 15.12 Proteina C-reactiva; set; 28. 15.13 Bilirubina directa; set; 23. 15.14 Fier; set; 8. 15.15 Feritina; set; 40. 15.16 γ- Glutamil Transpeptidaza; set; 7. 15.17 Glucoza; set; 20. 15.18 Hemoglobina glicozilata; set; 6. 15.19 HDL-colesterol; set; 5. 15.20 Proteina C-reactiva inalta sensibilitate; set; 4. 15.21 Imunoglobulina A; set; 3. 15.22 Imunoglobulina G; set; 3. 15.23 Imunoglobulina M; set; 3. 15.24 Lactat-dehidrogenaza; set; 3. 15.25 LDL-colesterol; set; 4. 15.26 Lipaza; set; 20. 15.27 Microalbumina; set; 2. 15.28 Magneziu; set; 6. 15.29 Fosfor; set; 3. 33000000-0; 15.30 Factor reumatoud; set; 20; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 15.31 Bilirubina Totala; set; 30. 15.32 Colesterol; set; 10. 15.33 Trigliceride; set; 8. 15.34 Proteine Totale; set; 5. 15.35 Transferrina; set; 3. 15.36 Acid Uric; set; 4. 15.37 Capacitatea de legare ale fierului; set; 1. 15.38 Uree; set; 20. 15.39 Amilaza pancreatica; set; 2. 15.40 Amoniac; set; 1. 15.41 Cupru; set; 1. 15.42 Acizi biliari; set; 1. 15.43 Complement C3; set; 3. 15.44 Complement C4; set; 3. 15.45 Ceruloplasmina; set; 1. 15.46 Multi Sera Calibrator; set; 2. 15.47 Specific Proteins Calibrator; set; 8. 15.48 Lipids Calibrator; set; 2. 15.49 CK-MB Calibrator; set; 1. 15.50 FER calibrator; set; 5. 15.51 MALB calibrator; set; 2. 33000000-0; 15.52 TRF calibrator; set; 1; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 15.53 HbA1c Calibrator; set; 4. 15.54 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN; set; 1. 15.55 AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD; set; 1. 15.56 Copper calibrator; set; 1. 15.57 Ceruplasmin calibrator; set; 1. 15.58 HbA1c Control P; set; 6. 15.59 HbA1c Control N; set; 6. 15.60 UIBC control; set; 1. 15.61 MALB control; set; 2. 15.62 TRF control; set; 1. 15.63 ClinChem Multi Control (level 1); set; 4. 15.64 ClinChem Multi Control (level 2); set; 4. 15.65 ASO/CRP/RF Triple Control; set; 10. 15.66 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN); set; 1. 15.67 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN); set; 1. 15.68 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I; set; 1. 15.69 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II; set; 1. 15.70 Copper control LEVEL I; set; 1. 15.71 Copper control LEVEL II; set; 1. 33000000-0; 15.72 Ceruloplasmin control LEVEL I; set; 1; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 15.73 Ceruloplasmin control LEVEL II; set; 1. 15.74 Acizi Biliari control; set; 1. 15.75 CD80 Detergent; set; 20. 15.76 MR Buffer Solution; set; 96. 15.77 MR Detergent Solution; set; 6. 15.78 MR Serum Standard; set; 12. 15.79 Sodium Electrode; set; 6. 15.80 Potassium Electrode; set; 6. 15.81 Chloride Electrode; set; 6. 15.82 Reference Electrode; set; 6. Lot 16. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). 33000000-0; 16.1 C-Peptide Elecsys E2G 100; set; 12; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 16.2 IgE G2 Elecsys E2G 100; set; 25. 16.3 FT4 G2 Elecsys E2G 300; set; 9. 16.4 AFP Elecsys E2G 300; set; 13. 16.5 Anti-TPO Elecsys E2G 300; set; 8. 16.6 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300; set; 7. 16.7 CEA Elecsys E2G 300; set; 12. 16.8 FT3 G3 Elecsys E2G 300; set; 4. 16.9 TSH Elecsys E2G 300; set; 20. 16.10 CA 125 G2 Elecsys E2G 300; set; 8. 33000000-0; 16.11 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300; set; 15; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 16.12 Anti-HBc IgM Elecsys 300; set; 2. 16.13 Total PSA Elecsys E2G 300; set; 14. 16.14 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300; set; 20. 16.15 PTH Elecsys E2G 300; set; 4. 16.16 CA 19-9 Elecsys E2G 300; set; 13. 16.17 ACTH Elecsys E2G 100; set; 3. 16.18 HBsAg G2 Elecsys E2G 300; set; 20. 16.19 HBeAg G2 Elecsys E2G 300; set; 2. 16.20 Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 300; set; 2. 16.21 Anti-CCP Elecsys E2G 300; set; 16. 16.22 Calcitonin Elecsys E2G 100; set; 7. 16.23 Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300; set; 10. 16.24 Insulin Elecsys E2G 100; set; 2. 16.25 PreciControl Universal Elecsys V2; set; 8. 16.26 PreciControl TM Elecsys; set; 5. 16.27 PreciControl Thyro AB Elecsys V2; set; 2. 16.28 PreciControl Varia Elecsys; set; 3. 16.29 Anti-HBc G2 PC Elecsys; set; 2. 16.30 Anti-HBc IgM PC Elecsys; set; 1. 33000000-0; 16.31 HBsAg PC Elecsys; set; 2; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 16.32 HBeAg PC Elecsys; set; 1. 16.33 Anti-HBe PC Elecsys; set; 1. 16.34 PreciControl Multimarker Elecsys; set; 3. 16.35 Anti-HBs G2 PC Elecsys; set; 2. 16.36 Anti-HCV G2 PC Elecsys; set; 2. 16.37 Anti-CCP PC Elecsys; set; 3. 16.38 Vitamin D total G2 PC Elecsys; set; 2. 16.39 CA 125 G2 CS G2 Elecsys; set; 2. 16.40 Calcitonin CS Elecsys; set; 2. 16.41 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1; set; 2. 16.42 FT3 G3 CS Elecsys; set; 2. 16.43 CEA CS Elecsys V2; set; 2. 16.44 IgE CS Elecsys; set; 5. 16.45 C-Peptide CS Elecsys; set; 3. 16.46 Insulin CS Elecsys; set; 1. 16.47 Vitamin D total G2 CS Elecsys; set; 2. 16.48 CA 19-9 CS Elecsys; set; 2. 16.49 AFP G2 CS Elecsys V2.1; set; 2. 16.50 FT4 G2 CS Elecsys; set; 2. 16.51 TSH CS Elecsys V2; set; 3. 16.52 ACTH CS Elecsys; set; 2. 33000000-0; 16.53 Anti-TPO CS Elecsys; set; 2; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 16.54 PTH CS G2 Elecsys E2G; set; 2. 16.55 KIT MAINTENANCE E801 MODULES; set; 1. 16.56 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e; set; 65. 16.57 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G; set; 35. 16.58 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G; set; 50. 16.59 AssayTip/AssayCup tray; set; 21. 16.60 Diluent Universal E2G; set; 3. Lot 17. Reagenţi, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas 6000 (sistem închis). 33000000-0; 17.1 FSH Elecsys E2G 100; set; 3; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 17.2 LH Elecsys E2G 100; set; 3. 17.3 Testosterone G2 Elecsys E2G 100; set; 6. 17.4 Prolactin G2 Elecsys E2G 100; set; 8. 17.5 Cortisol G2 Elecsys E2G 100; set; 8. 17.6 T3 Elecsys E2G 100; set; 3. 17.7 FT4 G2 Elecsys E2G 100; set; 3. 17.8 PreciControl Universal Elecsys V2; set; 3. 17.9 FSH CS Elecsys V2; set; 1. 17.10 LH G2 CS Elecsys; set; 1. 17.11 Testosteron G2 CS Elecsys; set; 2. 17.12 Prolactin G2 CS Elecsys; set; 2. 33000000-0; 17.13 Cortisol G2 CS Elecsys; set; 2; pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare. 17.14 T3 CS Elecsys; set; 1. 17.15 T4 CS Elecsys V2; set; 1. 17.16 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e; set; 15. 17.17 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G; set; 9. 17.18 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G; set; 13. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia de Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 2022 I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Consumabile și reagenți de laborator de tip închis pentru anul 2022 Cod CPV: 33000000-0 “___”_________2021 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip închis pentru anul 2022, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” _____________2021. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate/conformitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de valabilitate vor respecta condiția: Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 de zile de la solicitare, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Ghid/Instrucțiuni de utilizare în limba de stat sau limba rusă. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilorr livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.