| Proiectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructia sistemului de incalzire a Gradinitei de copii "Аndries" din or.Cimislia № 34/18(141)-2018-RT |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr.7

Centrala  termica. Semnalizare  de  paza

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,0000 |
| 4 | 08-01-121-5 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 2,0000 |
| 7 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 0,1900 |
| 10 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 18,0000 |
| 11 | 33320133-1 | Cablu КПСЭнг-FRLS 1x2x0.5 mm2 | m | 19,0000 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 1,0000 |
| 13 | 10-01-039-06 | Modul de relee | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Transformator TRANS 30W | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Detector de contact magnetic CMK | buc | 2,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Modul de releu RM-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | 3340106-5 | Panou de comunicare PC-585 | buc | 1,0000 |
| 18 | 3340106-6 | Sursa de alimentare PИП-12 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Detector infrarosu + spargere SRPG | buc | 1,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Sirena LD 95 | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Releu intermediar РЭК 78/3, 5А, 12В АС | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |