| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru compresoarele de tip 2BM4-27/9 pentru completarea rezervei necesare pentru întreținerea compresoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supape de aspirație treapta 1 |  |  |  | De tip ЦПК-180-0,4 sau analogice din oțeluri aliate |  |  |  |  |
| Supape de refulare treapta 1 |  |  |  | De tip ЦПК-180-1,6 sau analogice din oțeluri aliate |  |  |  |  |
| Plăci de presiune (arcuri) pentru supape de aspirație treapta 1 |  |  |  | Din oțel aliat cu grosimea ⸹=0,4 mm |  |  |  |  |
| Plăci de etanșare a supapelor |  |  |  | Din oțel aliat cu grosimea ⸹=0,2 mm |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________