CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Schimbarea ulucilor de scurgere a apei.

  - Descrierea lucrărilor:  Înlocuirea jheaburilor și burlanelor de evacuare a apelor pluviale prefabricate sau confecționate la fața locului.

- Amplasarea obiectului:  str. Ștefan cel Mare 180, mun. Bălți.

- Termenul de efectuare: 50 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

- Modul de predare a lucrărilor: Adresare scrisă despre finalizarea lucrărilor cu întocmirea ulterioară a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință: Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr.163 din 09.07.2010, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin HG nr. 285/1996, normativele pe domeniul costrucțiilor în vigoare și condițiile prezentului caiet de sarcini.

- Cerințe de bază:

- Participanții asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu Legea privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.96.

- Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze procesul de execuție și recepție a lucrărilor, cu Beneficiarul și instituțiile de resort.

- Ofertantul are obligația de a executa lucrările prin utilizarea doar a materialelor certificate în RM.

- Ofertantul prezintă și anexează la documentația de execuție (Cartea tehnică a construcției) actele de conformitate pentru materialele utilizate în șantier.

- Ofertantul se obligă să execute în totalitate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

- Ofertantul își asumă vizitarea obiectivului, în scopul verificării corespunderii lucrărilor și volumelor prezentului caiet de sarcini, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) supus luсrărilоr. În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caietului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

- Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite timp de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  și înlătură defectele apărute în perioada de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și proceselor tehnologice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

- Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate, avansuri. Lucrările se predau prin proces-verbal de execuție a lucrărilor în conformitate cu p. 6.10.

- Achitarea lucrărilor executate se va efectua lunar de către Autoritatea contractantă în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor.

- Ofertantul va prezenta un plan calendaristic privind organizarea lucrărilor caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei.

- Întocmirea de către ofertant a Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării în conformitate cu legislația în vigoare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei..

- Devizele locale aferente ofertei vor fi întocmite în sofft-ul WinSmeta și prezentate: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată.

- Evaluarea și adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț ofertat conform cantităților de lucrări specificate la Anexa nr. 1.

- Ofertantul este în drept de a propune ofertă alternativă în vederea optimizării executării lucrărilor, argumentată, însă nu în detrimentul calității și scopului achiziției. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

Anexa nr.1

Lista cantităților de lucrări:

| Nr. crt. | Descrierea | Unit. De măs. | Cant./Volum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontarea jgheaburilor existente având diametrul de 150 mm, la înălțimi de 11 m | m.l. | 275 |
| 2 | Demontarea burlanelor existente cu secțiunea 150x130 mm (22 coloane) | m.l. | 220 |
| 3 | Montare cârlig jgheab pazie, culoare argintiu 150 mm d=150 mm (inclusiv șurub de fixare), la înălțimi de 11 m | buc. | 370 |
| 4 | Montare jgheab, al-zn, argintiu d=150 mm, l=4000 mm, la înălțimi de 11 m | Buc/ m.l. | 72/288 |
| 5 | Piesă îmbinare (colier/brățară), al-zn argintiu d=150 mm, la înălțimi de 11 m | buc. | 75 |
| 6 | Capac jgheab, al-zn argintiu d=150 mm, la înălțimi de 11 m | buc. | 10 |
| 7 | Cot jgheab exterior al-zn argintiu 150mm 90°, la înălțimi de 11 m | buc. | 10 |
| 8 | Pâlnie de evacuare /Racord jgheab burlan al-zn argintiu 150/125mm, la înălțimi de 11 m | buc. | 30 |
| 9 | Cot burlan, 45̊ , al-zn argintiu d=125 mm | buc | 56 |
| 10 | Cot burlan, 60̊ , al-zn argintiu d=125 mm | buc | 28 |
| 11 | Montare piesă de legătură burlan, (prelungitor) 500-1000 mm, al-zn argintiu d=125 mm | Buc | 28 |
| 12 | Montare burlan, 3000 mm, al-zn argintiu d=125 mm | Buc/m.l. | 85/255 |
| 13 | Burlan, 1000 mm, al-zn argintiu d=125 mm | Buc/m.l. | 27/27 |
| 14 | Brățară fixare burlane, al-zn argintiu, d=125 (inclusiv diblu de fixare 150 mm) montată la pereții fațadei cu strat termoizolant din polistiren gr. 50 mm și strat de finisaj din tencuială decorativă | buc | 200 |
| 15 | Evacuarea și transportarea molozului (jgheab/burlan d= 150 mm) | m.l. | 295 |