NECESITĂȚI

materiale și articole electrice pentru anul 2026

| Nr. d/o | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Cantitatea | U/M | Preţ unitar estimativ (cu TVA), lei | Suma estimativă (cu TVA), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lot3.1 Lada SMP | Lada SMP-3-1(650x500x250) IP54 | 1 | buc |  |  |
| 3.2 | Lot3.2 Separator de sarcina | Separator de sarcina Basculant VR32I-35V371250, 250 A | 1 | buc |  |  |
| 3.3 | 3.3 Comutator transfer sarcina | Comutator transfer sarcina CTS2R4P 160 A | 1 | buc |  |  |
| 3.4 | 3.4 Releu | Releu ERM4-230ACCu, Soclu ERB4-T | 2 | buc |  |  |