CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

3. Obiectul achiziţiilor Materiale de construcție

| № d/o | Denumire materialelor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1 |  |  |
| 1. | Tiglă metalică 0,42-0,45 μm, cod 3005 | m2 | 532,86 |
| 2. | Coamă | ml | 70,00 |
| 3. | Bordură fronton | ml | 16,00 |
| 4. | Dolie interioară | ml | 12,00 |
| 5. | Dolie exterioară | ml | 12,00 |
| 6. | Parazăpezi | ml | 70,00 |
| 7. | Peliculă anticondensat 100 μm | m2 | 620,00 |
| 8. | Șurub pentru fixarea țiglei, 35 mm | buc | 3990,00 |
| 9. | Jgheab Ø 125 mm, rotund, cod 8017 | ml | 78,00 |
| 10. | Burlan Ø 90 mm, | ml | 25,00 |
| 11. | Colțar exterior | buc | 3,00 |
| 12. | Colțar interior | buc | 1,00 |
| 13. | Capac de jgheab | buc | 2,00 |
| 14. | Cot burlan | buc | 10,00 |
| 15. | Brățară jgheab | buc | 30,00 |
| 16. | Cot evacuare | buc | 5,00 |
| 17. | Brățară burlan | buc | 15,00 |
| 18. | Guler | buc | 5,00 |
| 19. | Cărlig Ø125 mm | buc | 85,00 |

Conducătorul grupului de lucru: Iana Alexandrova             (semnătura)