| Anexa nr. 22 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______________din _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Pachet autosigilant 57/130mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 150mm x 280mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 90mm x 260mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 135mm x 280mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Pachet autosigilant 140mm x 260mm p/sterilizare |  |  |  |  |  | Plicuri pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius autosigilabile, indicator chimic amplasat pe ambalaj |  |  |  |
| Rulou p/sterilizare termosigelant 150mmx200m |  |  |  |  |  | Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare |  |  |  |
| Rulou p/sterilizare termosigelant 75mmx200m |  |  |  |  |  | Rulou termosigilant pentru sterilizare cu abur la 134 grade Celsius cu indicator de sterilizare |  |  |  |
| Bavete |  |  |  |  |  | (hîrtie/polietilen) 2 str. 33x45 cm |  |  |  |
| Rulouri cotton |  |  |  |  |  | 100% bumbac marimea nr. 1 -2 prezentare pungă 1000 buc |  |  |  |
| Șervețele anitibacteriene nr.100-150 |  |  |  |  |  | Dimensiuni: min. 200мм x 130мм, dezinfectant pe bază de alcool - spectru de acțiune: Fungi HBV, HIV, HCV Adenoviruses Rotaviruses Papovaviruses Polioviruses.ambalaj Boxă /dispenser plastic/ |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Anexa nr.23 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție________________ din ____________________. Obiectul achiziției:Consumabile medicale 2026. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33198200-6; Pachet autosigilant 57/130mm p/sterilizare; buc; 3500; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Pachet autosigilant 150mm x 280mm p/sterilizare; buc; 4000; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Pachet autosigilant 90mm x 260mm p/sterilizare; buc; 15000; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Pachet autosigilant 135mm x 280mm p/sterilizare; buc; 5000; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Pachet autosigilant 140mm x 260mm p/sterilizare; buc; 5000; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Rulou p/sterilizare termosigelant 150mmx200m; buc; 120; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Rulou p/sterilizare termosigelant 75mmx200m; buc; 100; 10 zile de la solicitare. 33190000-8; Bavete; buc; 50000; 10 zile de la solicitare. 33190000-8; Rulouri cotton; buc; 75; 10 zile de la solicitare. 33198200-6; Șervețele anitibacteriene nr.100-150; buc; 90000; 10 zile de la solicitare. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |