APROB _____________ Iu. PAVLOV

Președinte al grupului de lucru

Necesarul  de dezinfectanti si consumabile medicale pentru 2 luni ( martie-aprilie ) a anului  2020

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfectanți Lotul 1. Suma lotului constituie aproximativ 37590 lei |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 4000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 1200 |
| 1.2 |  | Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si dispozitivelor medicale (cu exceptia opticelor) (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 4000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 2000 |
| 1.3 |  | Dezinfecţia suprafețelor cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 120000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă mycobacterium terrae fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat lichid/solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 23000 |
| 1.4 |  | Peroxid de hidrogen 6% (ambalaj 1 l) | Litru | 200 | Certificări: - certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sa original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare, eliberat de o autoritate națională competentă în domeniu; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - ambalaj 1 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 6% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 2890 |
| 1.5 |  | Dezinfecţia igienică (ambalaj ≤ 1 litru) | Litru | 50 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 sec *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 4000 |
| 1.6 |  | Sterilizarea/dezinfectarea de grad înalt a dispozitivelor medicale (instrumente chirurgicale) (ambalaj ≤1 kg ) | Litri soluție de lucru (soluție dizolvată gata pentru lucru) | 1000 | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare/dezinfectare de grad înalt) virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae fungicida, sporicida Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanțe active perborat/percarbonat de sodiu (acid peracetic) şi tetraacetiletilen diamină - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 4500 |
| Consumabile medicale Lotul 2. Suma lotului constituie aproximativ 8052 lei |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Bahile (de unică folosință) | perechi | 1000 | 1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20µm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 540 |
| 2.2 |  | Bonete medicale bufante | Bucată | 1000 | 1.Unică folosință 2.Material nețesut care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena) 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 60cm 4.Ambalate câte 100 buc. 5.Greutatea unitatii nu mai putin de 3,8 g. 6.Culoare: albastru *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 252 |
| 2.3 |  | Masca de examinare avansată | Bucată | 3000 | 1 Material: 3 straturi cu rezistenta la respiratie ≤ 1,5 mm H2O/ cm2 . 2.Hipoalergica 3.Cusuta cu ultrasunet pentru fixare, 4.Fără latex, 5.Fără fibră de sticlă 6.Cu elastic si banda pentru fixare la nas, 7.Cu indicator de aplicare a mastii. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7200 |
| 2.4 |  | Spatule din lemn (apăsătoare de limbă), sterile | set | 2 | 1.Material: lemn de calitatea superioară, margini și suprafețe fin șlefuite 2.Steril 3.Dimensiuni: 150 x 18 x 1.6-2 mm 4.Ambalate individual 5.Set câte 100 buc. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 60 |

Necesarul cuprinde 10 pozitii

Suma totala este aproximativ 45.642  lei