| Institutie prescolara de 160 locuri din s. Bic com. Bubuieci mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-13

Cazangerie, Retele electrice interioare (709-2-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 1,95 |  |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 08-03-572-5 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4900 |  |  |  | 3,49 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,2900 |  |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 4 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - separator de sarcina |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 13,44 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,024 |  |  |
| 6 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate diferentiale |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 7 |  |  | 08-03-530-4 |  |  |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, curent pina la 40 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,1700 |  |  |  | 19,02 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3730 |  |  |  | 2,238 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0140 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 7,32 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0390 |  |  |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0310 |  |  |  | 0,186 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 6,1000 |  |  |  | 36,60 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1300 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 8 |  |  | 10-04-030-02 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor: Releu |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 9 |  |  | 11-03-001-01 |  |  |  | Dispozitive, instalate pe panouri si pupitre: Buton |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5200 |  |  |  | 3,12 |  |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 10 |  |  | 08-03-523-1 |  |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1700 |  |  |  | 2,34 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Sina N 8x12mm 14/2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5907202409 |  |  |  |  | Sina N 8x12mm 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Sina de conexiuni L=1000mm PIN 3P 100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 59072024010 |  |  |  |  | Sina de conexiuni L=1000mm PIN 3P 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 13 |  |  | 10-06-037-08 |  |  |  | Dulapuri, cutii pentru instalatii: Box din plastic, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0900 |  |  |  | 1,09 |  |  |
| 14 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1200 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Sina N 8x12mm 14/2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5907202409 |  |  |  |  | Sina N 8x12mm 14/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 16 |  |  | 08-03-593-5 |  |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 93,4000 |  |  |  | 6,538 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00306 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,0800 |  |  |  | 0,286 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 40,0000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,6000 |  |  |  | 1,792 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,056 |  |  |
| 17 |  |  | 08-03-593-4 |  |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente, pentru incaperi explozive |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 85,5000 |  |  |  | 0,855 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 18 |  |  | 08-02-408-1 |  |  |  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 62,8000 |  |  |  | 17,584 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,4500 |  |  |  | 0,406 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 3009235 |  |  |  |  | Contrapiulita |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 7,1000 |  |  |  | 1,988 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009837 |  |  |  |  | Compozitie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 0,381 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 37,1000 |  |  |  | 10,388 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 11,3000 |  |  |  | 3,164 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 0,143 |  |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Teava din otel elctrosudata Ду=20мм |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 671-TM-20 |  |  |  |  | Teava din otel elctrosudata Ду=20мм |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
| 20 |  |  | 08-02-406-1 |  |  |  | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 267,0000 |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,1500 |  |  |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 91,5000 |  |  |  | 0,915 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6700 |  |  |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 155,0000 |  |  |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,6700 |  |  |  | 0,017 |  |  |
| 21 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6100 |  |  |  | 2,244 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Conductor cu fire de cupru ПВ1-0,45 sec.1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 460720-ПВ-15 |  |  |  |  | Conductor cu fire de cupru ПВ1-0,45 sec.1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Conductor cu fire de cupru ПВ1-0,45 sec.2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 460720-ПВ-25 |  |  |  |  | Conductor cu fire de cupru ПВ1-0,45 sec.2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 24 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 3,033 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 5,49 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 26 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8600 |  |  |  | 9,432 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,372 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 14,64 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,048 |  |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 46072019325 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 46072019425 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 80,00 |  |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 46072019525 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 30 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 1,685 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 3,05 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,005 |  |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A А/К) FRLS sec.2x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR215 |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A А/К) FRLS sec.2x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A А/К) FRLS sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 46072019FR315 |  |  |  |  | Cablu necombustibil din cupru ВВГнг(A А/К) FRLS sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
| 33 |  |  | 08-03-591-1 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 39,5000 |  |  |  | 1,185 |  |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00016 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4000 |  |  |  | 0,192 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 6A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 3120255519103 |  |  |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 6A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 35 |  |  | 08-03-591-4 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 43,9000 |  |  |  | 0,439 |  |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00016 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,4000 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 6A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 31202555191032 |  |  |  |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 6A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,7200 |  |  |  | 5,438 |  |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Коробка ответвительная IP44 У409 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 45082024036 |  |  |  |  | Коробка ответвительная IP44 У409 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Зажим наборный до 4мм2 ЗНИ-4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 45082024037 |  |  |  |  | Зажим наборный до 4мм2 ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки У 994М У3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 45082024038 |  |  |  |  | Коробка ответвительная стальная для открытой проводки У 994М У3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 41 |  |  | 08-02-411-4 |  |  |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 6,18 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2040 |  |  |  | 1,224 |  |  |
|  |  |  | 50090819 |  |  |  |  | Bransament flexibil К 1082 У3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 42 |  |  | 08-02-472-3 |  |  |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie 25х4мм |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 15,4000 |  |  |  | 4,62 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0810 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 7,1900 |  |  |  | 2,157 |  |  |
| 43 |  |  | 08-02-472-8 |  |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,1000 |  |  |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | 1011615 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,3600 |  |  |  | 0,168 |  |  |
| 44 |  |  | 08-02-472-9 |  |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 21,3000 |  |  |  | 5,325 |  |  |
|  |  |  | 10116132 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,2550 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 8,2000 |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,4000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,3600 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-140.60.30 У2, IP54, dimensiuni 1400(h) x 600 x 300 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6003202354S1 |  |  |  |  | Cofret metalic de tip ЩМП-140.60.30 У2, IP54, dimensiuni 1400(h) x 600 x 300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, 400V tip BH32/3P/20A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BH3220 |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, 400V tip BH32/3P/20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B6A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B6 |  |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471C6 |  |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/1P/C6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/3P/C6A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6303BA4736 |  |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=6А, tip BA47-29/3P/C6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303AVDT321630 |  |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Declansator electromagnetic 400V, 9A, Uk=230V, de tip КМИ-10911 9А 230В/АС-3 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6110409007 |  |  |  |  | Declansator electromagnetic 400V, 9A, Uk=230V, de tip КМИ-10911 9А 230В/АС-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Releu termoelectric 400V, Iн.э.=0,6А РТИ-1305 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 611040908 |  |  |  |  | Releu termoelectric 400V, Iн.э.=0,6А РТИ-1305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Releu termoelectric 400V, Iн.э.=1,32А РТИ-1307 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 611040909 |  |  |  |  | Releu termoelectric 400V, Iн.э.=1,32А РТИ-1307 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Buton modular 230V, КМУ11 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 6110409010 |  |  |  |  | Buton modular 230V, КМУ11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Izolator de sina SM 25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6110409011 |  |  |  |  | Izolator de sina SM 25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Box din plastic pentru 5 module, IP54, cu montare aplicata. de tip КМПн-5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6110409012 |  |  |  |  | Box din plastic pentru 5 module, IP54, cu montare aplicata. de tip КМПн-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B6A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6303BA471B6 |  |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Corp de iluminat, 230V, 18W, IP54, de tip ДПО4004 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 65062023CI-7 |  |  |  |  | Corp de iluminat, 230V, 18W, IP54, de tip ДПО4004 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, 230V, 16W, 1 Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC Ta 80 C Db, zona de utilizare a gazelor naturale - 1,2, IP66 de tip ATLAS ECO LED-15 D270 G Ex sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 65062023CI-8 |  |  |  |  | Corp de iluminat cu protectie antiexploziva, de tip ATLAS ECO LED-15 D270 G Ex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |