| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Lotul 1. Servicii de verificare, încercare și măsurare a utilajului electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20m |  |  |  |  |  |  | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20m |  |  |  |
| 1.2 | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ |  |  |  |  |  |  | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ |  |  |  |
| 1.3 | Măsurarea impedantei circuitului „faza-nul” |  |  |  |  |  |  | Măsurarea impedantei circuitului „faza-nul” |  |  |  |
| 1.4 | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici |  |  |  |  |  |  | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor |  |  | Codul serviciului | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de verificare, încercare și măsurare a utilajului electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50532000-3 |  | Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20m |  |  | 1-11-010-2 | 1 măsurare | 5 |  |  |  |  | De până la 10 zile din data comenzii |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ |  |  | 1-11-011-1 | 100 puncte | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Măsurarea impedantei circuitului „faza-nul” |  |  | 1-11-013-1 | 1 recept de curent | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Măsurarea rezistenței izolației cu megohmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici |  |  | 1-11-028-1 | 1 linie | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |