| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament de stingere a incendiilor. |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35111000-5 | Stingător OP 2 | Masa 3.2 kg stingator pulbere OP-2 este folosit pentru stingerea incendiilor de categoria A,B,C,E. A - substanțe inflamabile solide. B - lichide inflamabile C - lichide inflamabile E - utilaj electric sub tensiune |  |  |
| 35111000-5 | Stingător OP 4 | Masa 4 kg stingator pulbere OP-4 este folosit pentru stingerea incendiilor de categoria A,B,C,E. A - substanțe inflamabile solide. B - lichide inflamabile C - lichide inflamabile E - lichide inflamabile |  |  |
| 35111000-5 | Stingător OP 5 | Masa 4 kg stingator pulbere OP-5 este folosit pentru stingerea incendiilor de categoria A,B,C,E. A - substanțe inflamabile solide. B - lichide inflamabile C - lichide inflamabile E - utilaj electric sub tensiune |  |  |
| 35111000-5 | Stingător OU 5 | Masa 10.5 kg, stingător cu dioxid de carbon, OU-5 este folosit pentru stingerea incendiilor de categoria A,B,C,E. A - substanțe inflamabile solide. B - lichide inflamabile C - lichide inflamabile E - utilaj electric sub tensiune |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________