Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1783670664538; / 21649600 din 22.07.2026; conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2026 (2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Condiționer de tip split de perete 9 000 BTU/h; Condiţioner de tip Invertor capacitate la răcire: 9 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,7Kw. Capacitatea la încălzire: 2,8Kw. SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A). Debit de aer: 470/420/370/250m³/h. Filtre antibacteriologice. *Unitate externă: Agent frigorific R32. Nivel de zgomot:55 Db(A). Suporturi. Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiţioner,cablu/canal 60x60mm-3m/l. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.. 2. Condiționer de tip split de perete 18 000 BTU/h; Condiţioner de tip Invertor.capacitate la răcire 18 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 4,7Kw. Capacitatea la încălzire: 4,9Kw. SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A). Debit de aer: 550/500/430/330m³/h. Filtre antibacteriologice. *Unitate externă: Nivel de zgomot:56 Db(A). Agent frigorific R32. Traseu frigorific 5 m/l p/u fiecare condiţioner, cablu/canal 60x60mm-3m/l. Inclusiv lucrări de montare. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.. 3. Condiționer de tip split de perete 24 000 BTU/h; Condiţioner de tip Invertor.capacitate la răcire 24 000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienţă energetică A++. Capacitatea la răcire: 5,9Kw. Capacitatea la încălzire: 6.4Kw. SEER/SCOP: 8,5/5,6. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0Db(A). Debit de aer: 1005/802/650m³/h. Filtre antibacteriologice. *Unitate externă: Nivel de zgomot:56 Db(A). Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l p/u fiecare condiţioner, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.. 4. Condiționer de tip duct de tavan 68 000 BTU/h; Condiţioner de tip Invertor.capacitate la răcire 68 000 BTU/h. Tip unitate internă: Duct de tavan. Funcţii: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare:Trifazat. Clasa de eficienţă energetică A+. Capacitatea la răcire: 20Kw. Capacitatea la încălzire: 22Kw. EER/C.O.P:2,6/3,2W/W. Funcţionare la temperaturi exterioare scăzute (pînă la -15°C). Garanție 24 luni. *Unitate internă: tip Duct de tavan. Debit de aer: 3700 m³/h. Filtre lavabile. Agent frigorific R32. Traseu frigorific 10 m/l pentru fiecare condiţioner, cablu/canal 60x60mm-8m/l. Inclusiv lucrări de montare. Suporturi. Livrare și montare la comandă în decurs de 24 ore.. Total. Semnat:________________________________ Numele, Prenumele:____________________________ În calitate de: ________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1783670664538; / 21649600 din 22.07.2026; conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Aparate de aer condiționat, incl. instalarea – 2026 (2). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 39717200-3; 1. Condiționer de tip split de perete 9 000 BTU/h; 8; buc; Livrarea: comandă în decurs de 24h; MD87TRPCCC518430A00172AA. 39717200-3; 2. Condiționer de tip split de perete 18 000 BTU/h; 1; buc. 39717200-3; 3. Condiționer de tip split de perete 24 000 BTU/h; 2; buc. 39717200-3; 4. Condiționer de tip duct de tavan 68 000 BTU/h; 1; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________