| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Fluorosceina de sodiu |  |  |  | Conform Caietului de sarcini CAS 518-47-8 sau echivalentul Culoarea substanţei Galben-roşie Conţinutul fluoresceinei de sodiu, % nu mai puțin de 96 Solubilitatea - Solubil în apă Umiditatea, %, nu mai mult de 5 pH-ul soluţiei 7-9 Fluorescenţa soluţiei - pozitiv Formula chimică C20H10Na2O5 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________