| Reabilitarea sondei arteziene si constructia turnulu de apa s.Raculesi r-nul Criuleni. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele electrice externe

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  | m3 | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,01 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 1,22 |  |  |
| 2 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  | m3 | 2,800 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 4,51 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,28 |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Nisip |  | m3 | 1,400 |  |  |
|  | 4563200 |  | Nisip |  | m3 | 1,40 |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Caramida |  | buc | 102,000 |  |  |
|  | 45632001 |  | Caramida |  | buc | 102,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Elemente de constructie din otel |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,46 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 7,98 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,12 |  |  |
| 6 | Pretul firmei |  | Consola У4 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 66565067 |  | Consola У4 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | material |  | Consola KC1 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 23KC |  | Consola KC1 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | material |  | Set de fixare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 23cf |  | Set de fixare |  | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | material |  | Jug X16 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 23jug |  | Jug X16 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | material |  | Conductor de legare la pamint ЗП6 |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 23ЗП6 |  | Conductor de legare la pamint ЗП6 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de constructie din otel |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |
| 11 | material |  | Banda metalica 20x0,7x1000 F2007 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | F2007 |  | Banda metalica 20x0,7x1000 F2007 |  | buc | 10,00 |  |  |
| 12 | material |  | catarama pentru banda metalica |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 23cat |  | catarama pentru banda metalica |  | buc | 10,00 |  |  |
| 13 | material |  | Consola de ancorare CA 2000 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 22000 |  | Consola de ancorare CA 2000 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | material |  | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nul 50-70 m PA 2000 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | PA 2000 |  | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nul 50-70 m PA 2000 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | material |  | Сonector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 23Ы95 |  | Сonector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | material |  | Сlema pentru conductori de faza СИП P4X-150D |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 21500 |  | Сlema pentru conductori de faza СИП P4X-150D |  | buc | 4,00 |  |  |
| 17 | material |  | Сlema pentru conductor de nul СИП PЗ Х-95 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2395 |  | Сlema pentru conductor de nul СИП PЗ Х-95 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | material |  | Сlemа |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | Сlemа |  | Сlemа |  | buc | 25,00 |  |  |
| 19 | material |  | Сoliere pentru СИП |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 23СССИП |  | Сoliere pentru СИП |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Dulapuri de distributie. |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,49 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,29 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,15 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,29 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
| 22 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) |  | set | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,38 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,11 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,11 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54 - ЩР-1) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,77 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,10 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1) |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,84 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,14 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulapuri de distributie. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Armatura |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) |  | set | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,14 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,33 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,33 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Стальные конструкции |  |  |  |  |  |
| 27 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  | m | 1,300 |  |  |
|  | 66565066 |  | Заземляющий проводник ЗП6 |  | m | 1,30 |  |  |
| 28 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,44 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 1,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei |  | Стяжка Г11 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 66565068 |  | Стяжка Г11 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Стальные конструкции |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  | 100 m | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,82 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,02 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 5x16,0mm2 |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 66565x16 |  | Cablu 5x16 mm# |  | m | 5,00 |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  | 100 m | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,25 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,25 |  |  |
| 33 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,21 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ) |  | 100 m | 0,550 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,82 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,28 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 1,65 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 1,65 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,21 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 4x1.5 mm2 |  | m | 65,000 |  |  |
|  | 66565415 |  | Кабель C2XY-F 4x1.5 mm2 |  | m | 65,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2 |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 66565001.5 |  | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2 |  | m | 5,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 4x16 mm2 |  | m | 11,000 |  |  |
|  | 66565416 |  | Кабель C2XY-F 4x16 mm2 |  | m | 11,00 |  |  |
| 38 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х6мм - 1 прокладка) |  | 100 m | 6,950 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 46,84 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,14 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 5,56 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 84,79 |  |  |
|  | 66920001 |  | Провод ПВ1 4х25мм |  | m | 695,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,14 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,14 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Кабель 1x1.5mm2 |  | m | 230,000 |  |  |
|  | 665650111.5 |  | Кабель 1x1.5mm2 |  | m | 230,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Кабель 1x16mm2 |  | m | 465,000 |  |  |
|  | 665650116 |  | Кабель 1x16mm2 |  | m | 465,00 |  |  |
| 41 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,16 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,26 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,90 |  |  |
|  | 66920001 |  | Провод ПВ1 4х25мм |  | m | 32,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Кабельнесущие системы |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D32 |  | 100 m | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,91 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,24 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 48,00 |  |  |
|  | 110-0333232 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVCcu D32 |  | m | 24,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 1,46 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,46 |  |  |
| 43 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D50 |  | 100 m | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,33 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 110-0333263 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVCcu D50 |  | m | 2,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,12 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,12 |  |  |
| 44 | 08-02-390-2 |  | Teava metalica L=3,0 T40x3,5 |  | 100 m | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,37 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 110-03332 |  | Teava metalica L=3,0 T60x3,5 |  | m | 2,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut | 0,14 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельнесущие системы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Echipamente de iluminat |  |  |  |  |  |
| 45 | 33-04-014-2 |  | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000 clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230 V |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,58 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  | h-ut | 1,60 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,22 |  |  |
| 46 | material |  | Corp de iluminat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 105711I |  | Corp de iluminat |  | buc | 2,00 |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Lampa fluorescenta compacta, 220V, 1 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 665657001 |  | Lampa fluorescenta compacta, 220V, 1 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipamente de iluminat |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Прочие материалы |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-472-4 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм) |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,12 |  |  |
|  | 10116156 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm |  | t | 0,02 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,19 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,88 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,19 |  |  |
| 49 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  | 100 m | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,90 |  |  |
|  | 101161320 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  | t | 0,05 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,90 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,28 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,60 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,28 |  |  |
| 50 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5мм) |  | 100 m | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,19 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,23 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,23 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,02 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 2,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 51 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,88 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment |  | buc | 4,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 6656699 |  | Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 53 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  | t | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,34 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,02 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,02 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,30 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,83 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,83 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,10 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Прочие материалы |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
| 54 | Цена поставщика |  | Шкаф Учета BZUM-TF-02-100-11 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 8100099 |  | Шкаф Учета BZUM-TF-02-100-11 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Цена поставщика |  | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000991 |  | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А |  | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16A |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 81000992 |  | Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16A |  | buc | 2,00 |  |  |
| 57 | Цена поставщика |  | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000993 |  | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Цена поставщика |  | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 A Ce |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000994 |  | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 A Ce |  | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Цена поставщика |  | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм. 410х330х120мм |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000995 |  | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм. 410х330х120мм |  | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000996 |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А |  | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000997 |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 81000998 |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Цена поставщика |  | Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/С 6/30мА |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 81000999 |  | Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/С 6/30мА |  | buc | 2,00 |  |  |
| 64 | Цена поставщика |  | Таймер цифровой ТЭ15А |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 810009991 |  | Таймер цифровой ТЭ15 |  | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 810009992 |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  | buc | 3,00 |  |  |
| 66 | Цена поставщика |  | Конвектор электрич. 500W |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 810009993 |  | Конвектор электрич. 500W |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |