Anexă:

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de deservire și spălarea hidraulică a sistemului de încălzire la subdiviziunile subordonate Inspectoratului General al Poliției

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Columna, 130 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RpID24A | Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1/4"-1/2" | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpID21C | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2" | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpIA55C | Demontarea manometre cu sifon si robinet control | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | RpID10A | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4" | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa |  | 2,000 |  |  |  |
|  | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpID09C | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1" | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | RpID09B | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm | buc |  | 4,000 |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 492,000 |  |  |  |
|  | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet bila cu trei cai D. 1/2" FI/FI | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2. Sarmizegetuza, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | RpID09B | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm | buc |  | 9,000 |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 320,000 |  |  |  |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 3. Tiraspol, 11/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RpID09C | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1" | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpIA64A | Revizuirea supapei de siguranta, cu contragreutate, avind diametrul de 1/2" - 2" ( regulatorului de gaze naturale ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2" | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 1 627,500 |  |  |  |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 4. Putna, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 1 967,200 |  |  |  |
|  | RpID08B | Montarea reductorului de presiune cu diametrul 50-125 mm | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | RpIA66C | Revizuirea elementelor de cazan ICMA marime 0 pentru incalzire centrala, in vederea refolosirii | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 5. Bucuriei, 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | RpIA64A | Revizuirea supapei de siguranta, cu contragreutate, avind diametrul de 1/2" - 2" ( regulatorului de gaze naturale ) | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | RpID16B | Revizuirea robinetilor cu sertar pana din fonta, cu flanse, de 80-125 mm | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2" | buc |  | 12,000 |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 500,000 |  |  |  |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 6. M. Kogâlniceanu, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 706,000 |  |  |  |
|  | RpIA66C | Revizuirea elementelor de cazan ICMA marime 0 pentru incalzire centrala, in vederea refolosirii | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | 7. Mateevici, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 394,000 |  |  |  |
|  | RpIA66C | Revizuirea elementelor de cazan ICMA marime 0 pentru incalzire centrala, in vederea refolosirii | buc |  | 3,000 |  |  |  |