| Constructia sistemului de alimentare cu apa a satelor Hasnasenii Noi si Lazo, comuna Hasnasenii Noi, raionul Drochia. Localitatea Hasnasenii Noi | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 4-1

Sat. Hasnasenii Noi. Statia de pompare deasupra sondei artiziene nr.4386. Retele electrice externe 10/0.4 kV (mаrcа AEES)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) |  |  | m3 |  | 2,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,011 |  |  |
| 2 | 33-04-028-2 |  | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare (установка трансфор.подстанции на фундамент) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,370 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 408-0200k1 |  | Amestec din nisip-pietris (щебень с песком) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 408-020001 |  | Гравий |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 446-243155 |  | Фундамент бетонный В15 |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,220 |  |  |
| 3 | 33-04-028-4 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,890 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,720 |  |  |
| 4 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 12,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,006 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,550 |  |  |
| 5 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 8,160 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 13,138 |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 335,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 335,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 4,100 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 4,100 |  |  |
| 8 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,200 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,120 |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,700 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 5,580 |  |  |
| 10 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка опоры трехстоеч. - СВ105) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,110 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,010 |  |  |
| 11 | Pretul firmei |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 12365892 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 12 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,720 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 3,120 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 3,120 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,120 |  |  |
| 13 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 1,820 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 1,820 |  |  |
| 14 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,980 |  |  |
|  | 446-2301k1 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 15 | 33-04-009-4 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС-70-10, ШФ20 - 34 шт.) |  |  | km |  | 0,255 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,524 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,867 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 110-903552 |  | Izolatori de suspensie liniari ШФ-20 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Провод АС-70-10 |  |  | m |  | 765,000 |  |  |
|  | 1012225 |  | Провод АС-70-10 |  |  | m |  | 765,000 |  |  |
| 17 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 37,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,625 |  |  |
| 18 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 37,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,625 |  |  |
| 19 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.) |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,747 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9024j2 |  | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10 и ОПС1-В/3Р) |  |  | set |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
| 21 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПКТ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в ТП) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
| 25 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,870 |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩР-1 - ЩРн-24з-0/36 IP31-PRO) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Станция Каскад) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в "Касакад") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
| 30 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩР-2 - ЩРн-24з-0/54 IP54-PRO) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-2) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 11,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 1,950 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 26,715 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,487 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 6,279 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 6,279 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Кабель АПвБбШп-1 5х16,0мм2 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 8881523 |  | Кабель АПвБбШп-1 5х16 |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 5х10,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 8881553 |  | Кабель C2XY-F 5х10,0 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 4х4,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 8881554 |  | Кабель C2XY-F 4х4,0 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 8881153 |  | Кабель C2XY-F 2х1,5 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 8888156 |  | Кабель C2XY-F 3х1,5 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 4х1,5мм2 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
|  | 88815514 |  | Кабель C2XY-F 4х1,5 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Кабель C2XY-F 1х10,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 88815513 |  | Кабель C2XY-F 1х10,0 |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
| 40 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,580 |  |  |
| 41 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 1,410 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,511 |  |  |
| 42 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,515 |  |  |
| 43 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 1,410 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,794 |  |  |
| 44 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПП 1х4мм - в скважине) |  |  | 100 m |  | 6,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,832 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,108 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,440 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 44446 |  | Провод ВПП 1х4мм2 |  |  | m |  | 700,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,088 |  |  |
| 45 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПП-0,66 1х1,5мм2 - в скважине) |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,513 |  |  |
|  | 444463 |  | Провод ВПП 1х1,5мм2 |  |  | m |  | 339,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,023 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
| 46 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе) |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 9,920 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 88888421 |  | Кабель ВВГнг 3х1,5 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 88888422 |  | Кабель ВВГнг 3х2,5 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг 5х4,0мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 88888423 |  | Кабель ВВГнг 5х4,0 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Кабель АВВГнг 4х16мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 8888831 |  | Кабель AВВГнг 4х16 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Кабель АВВГнг 5х16мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 8888832 |  | Кабель AВВГнг 5х16 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,0мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 8888833 |  | Кабель KВВГнг(A)-LS 4х1,0 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
| 53 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм -1 прокладка) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,022 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 444455 |  | Провод ПВ1 1х4мм2 |  |  | m |  | 30,900 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Арматура ВЛ-10кВ по всем опорам |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,280 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-114083 |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-14084 |  | Traversa M2-10-SP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Traversa TM3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-140881 |  | Traversa TM3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Traversa TM 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-14083 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 59 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
| 60 | Pretul firmei |  | Хомут X1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 110-12401 |  | Хомут X1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 61 | Pretul firmei |  | Хомут X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 110-1402 |  | Хомут X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 62 | Pretul firmei |  | Хомут X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-1403 |  | Хомут X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | Pretul firmei |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 110-14010 |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика |  | Колпачек K-9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 115891441 |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика |  | Крепление провода |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 335000516-9 |  | Крепление провода |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика |  | Зажим ПА, ПА2 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА, ПА2 |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
| 69 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
| 70 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-1406 |  | Кронштейн РА1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-1407 |  | Кронштейн РА2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Вал привода РА3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-1408 |  | Вал привода РА3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-1409 |  | Кронштейн РА4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Кронштейн РА5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-14010 |  | Кронштейн РА5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Кронштейн У1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-1405 |  | Кронштейн У1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 76 | 08-01-055-1 |  | Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Однополюсный предохранитель-разъединитель CUТ-OUT) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
| 77 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель 8А) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
| 78 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,980 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |
|  | 888112 |  | Изолятор ПС-70Е |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |  |
| 79 | Цена поставщика |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 11589145 |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 11589143 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 82 | Цена поставщика |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 11589148 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 83 | Цена поставщика |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 11589149 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
| 84 | Цена поставщика |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 335000518-12 |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Накладка ОГ2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 110-14012 |  | Накладка ОГ2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 86 | Pretul firmei |  | Накладка ОГ5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-14013 |  | Накладка ОГ5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Болт Б5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-14015 |  | Болт Б5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Стяжка Г1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 110-14016 |  | Стяжка Г1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 89 | Цена поставщика |  | Подвеска натяжная изолирующая |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 115891451 |  | Подвеска натяжная изолирующая |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 90 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,780 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
| 91 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
| 92 | pret de piata |  | Ошиновка АС-70 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 110-03120 |  | Ошиновка АС-70 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Арматура ВЛ-10кВ по всем опорам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Оборудование электротехническое |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,830 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 94 | Цена поставщика |  | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7777712 |  | Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 95 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная КМ41234 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 50097f53 |  | Коробка ответвительная КМ41234 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 96 | Цена поставщика |  | Нулевая шина |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1158881 |  | Нулевая шина |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 97 | Цена поставщика |  | Клемная коробка SABP - 125х175х100мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 50097f54 |  | Клемная коробка SABP-125х175х100мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 98 | Цена поставщика |  | Клемные зажимы ЗНИ-4,0мм2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 115887814 |  | Клемные зажимы ЗНИ-4,0мм2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 99 | Цена поставщика |  | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 115887816 |  | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 100 | 08-03-605-1 |  | Convector (Конвектор электр. 500W) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 101 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 102 | Цена поставщика |  | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 - на опоре |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 115887816 |  | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 103 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,410 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 22211132 |  | Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
| 104 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
| 105 | Цена поставщика |  | Светильник НПП1301, 1307 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 77762 |  | Светильник НПП1301, 1307 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 106 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,430 |  |  |
|  | 1235681 |  | Ящик ЯТП-0,25 220/12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Лампа накаливания |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 500f100 |  | Лампа накаливания |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 108 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник LED) |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,480 |  |  |
| 109 | Цена поставщика |  | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 777714 |  | Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 110 | Цена поставщика |  | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 777713 |  | Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 111 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 50922221 |  | Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,128 |  |  |
| 112 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,439 |  |  |
|  | 50922223 |  | Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
| 113 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотореле) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
| 114 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная КМ41212-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 50097f52 |  | Коробка ответвительная КМ41212-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 115 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,296 |  |  |
|  | 66641 |  | Розетка одномест. для откр уст.РСб11-3-ФСр |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,192 |  |  |
| 116 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование электротехническое |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 08-02-472-5 |  | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,700 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,138 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 10,785 |  |  |
| 118 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45х5мм) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,195 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,195 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,345 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |  |
| 119 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,588 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,043 |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | Метал. короб 60х40х2,5мм с крышкой |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 8888420 |  | Метал. короб 60х40х2,5мм с крышкой |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 121 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 14,280 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 2,904 |  |  |
| 122 | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=20мм |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 888831 |  | Труба ПВХ д=20мм |  |  | m |  | 30,600 |  |  |
| 123 | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 888832 |  | Труба ПВХ д=25мм |  |  | m |  | 30,600 |  |  |
| 124 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,440 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,670 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | Труба ПВХ д=32мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Труба ПВХ д=32мм |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
| 126 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 26,700 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,103 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,515 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 15,500 |  |  |
| 127 | Цена поставщика |  | Клипса д=25мм |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 5009597f61 |  | Клипса д=25мм |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
| 128 | Цена поставщика |  | Клипса д=32мм |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009597f62 |  | Клипса д=32мм |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 129 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,735 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,090 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,090 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,250 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,222 |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 888837 |  | Металлорукав Д=40мм |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
| 131 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Концевая муфта 5ПКТп-1-16/25(Б)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |  |
|  | 9991253 |  | Концевая муфта 5 ПКТп-1-16/25(Б) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
| 132 | Цена поставщика |  | Наконечники аллюмин. DL-70 д=70мм2 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5007f54 |  | Наконечники аллюм. 70мм2 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 133 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток с крышкой) |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,588 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,043 |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Метал. лоток перфориров. с крышкой 80х40мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 8888421 |  | Метал. лоток перфориров.с крышкой 80х40мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 135 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластик. кабель-канал 25х16мм) |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,629 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 110-03331 |  | Canale din masa plastica 25х16 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,608 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  |  | Total Прочие материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Цена поставщика |  | Трансформаторная подстанция с воздушным вводом тупиковая КТП-25/10/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158913 |  | Тран. подстанция с воздушным вводом тупиковая КТП-25/10/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 137 | Цена поставщика |  | Трансформатор силовой маслянный ТМГ-25-10/0,4kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912f2 |  | Трансформатор силовой масляный ТМ-25-10/0,4 kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 138 | Цена поставщика |  | Ограничитель импул. перенапряжений ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11589144f32 |  | Ограничитель импул. перенапряжений ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 139 | Pretul firmei |  | Предохранитель ПКТ 101-10-5,0-31,5А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9311122 |  | Предохранитель ПКТ 101-10-5,0-31,5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 140 | Цена поставщика |  | Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158914f34 |  | Ограничитель ОПС1-В/3Р |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 141 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 63А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55666261 |  | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 63А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 142 | Цена поставщика |  | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5569k20 |  | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 143 | Цена поставщика |  | Щит учета BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Щит учета BZUM-TF-01-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 144 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 16, 10А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 55645219 |  | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 16, 10А(С) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 145 | Цена поставщика |  | Счетчик акт. энергии 380В, 10-120А ZMR 110ACe |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u527 |  | Cчетчик акт. энергии 380В, ZMR 110 АCе |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 146 | Цена поставщика |  | Panou ЩРн-24з-0/36/IP31-PRO разм.460х310х130мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5565521126 |  | Щит ЩРн-24з-0/36/IP31-PRO разм.460х310х130 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 147 | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55666260 |  | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 25А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 148 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 556452122 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 149 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/С6, 10А/30мА |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5564520 |  | Диф.автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/С6, 10А/30мА |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 150 | Цена поставщика |  | Станция автомат. управления "Каскад-К5-20А" в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556999t14 |  | Станция автомат. управления "Каскад-5-20А" в компл. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 151 | Цена поставщика |  | Panou ЩРн-24з-1/IP54-PRO разм.454х310х138мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556552116 |  | Щит ЩРн-24з-1/IP54-PRO разм.454х310х138 мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 152 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564521202 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 153 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564521208 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 154 | Цена поставщика |  | Диф. автомат.выключатель DVA-6/2Р/13А/30мА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55645208 |  | Диф.автомат.выключатель DVA-6/2Р/13А/30мА |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 155 | Цена поставщика |  | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55644522 |  | Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 156 | Цена поставщика |  | Дополнительный контакт ДПК32-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55644523 |  | Дополнительный контакт ДКП32-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 157 | Цена поставщика |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 55218823 |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 158 | Pretul firmei |  | Предохранитель 8А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 93111 |  | Предохранитель 8А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 159 | Цена поставщика |  | Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55218822 |  | Разъединитель РЛНД.1-10/400 с приводом ПРНЗ-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 160 | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158914f37 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 161 | Цена поставщика |  | Конвектор электрический Р=500W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552105 |  | Конвектор электрич. 500W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 162 | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556451 |  | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 2А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 163 | Цена поставщика |  | Фотореле ФР-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5546452023 |  | Фотореле ФР-601 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 164 | Цена поставщика |  | Корпус поста КП101 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55464520123 |  | Корпус поста КП101 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 165 | Цена поставщика |  | Кнопка управления APBB-22N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 559645208 |  | Кнопка управления APBB-22N |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |