Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Sistem de comunicare post medical - pacient

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Sistem de comunicare post medical -pacient | buc | 1 | Sistem de comunicare post medical-pacient 300 paturi. Terminal cu ecran tactil LCD de min 3,5" TCP/IP cu convertor și unire prin cablu (11 buc). -terminal pentru personal -ecran tactil de min. 3,5", 480 x 320 pixeli Posibilitate de micsorare volum Alarma - 4 moduri de funcționare: MEDIC, ASISTENTĂ, CAMERĂ, ATI -prezentare generală a evenimentelor curente din secție -apel direct pentru asistență medicală -prezentare generală a prezenței personalului -semnalizare separată a alarmelor prin culoare și sunet -prioritizarea apelurilor de la cel mai mare la cel mai mic -conectarea secțiilor -gestionarea de la distanță a diferitelor camere -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV -montare aparentă - ieșire de alarmă pentru duplicarea alarmelor de pe ecran -conector la intrări/ieșiri pasive - ieșire releu programabilă - comunicare TCP/IP Lampă (100 buc) -controler de cameră -LED cu 4 culori cu diodă RGB își luminează întreaga suprafață; Vizibilitate de 180 de grade a luminii emise. -semnal sonor pornit/oprit -redirecționare apeluri -carcasă rezistentă la UV -cutie electrică aparentă -supervizare RBUS Buton de apel și anulare (120 buc) -adresabil -semnalizare locală a defecțiunii (diode intermitente) -buton de apel mare iluminat -diodă de confirmare a apelului -buton de anulare mare iluminat -ștergere apeluri -funcție de redirecționare a apelurilor -buzzer -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV -montare aparentă Buton de apel (300 buc.) -adresabil -semnalizare locală a defecțiunilor (diode intermitente) -posibilitatea de a solicita ajutor direct de pe dispozitiv -suprafață mare a butonului și iluminare nocturnă -diodă de confirmare a apelului -intrare către manipulator cu deconectare sigură -două ieșiri fără potențial pentru controlul iluminării -carcasă antibacteriană și rezistentă la UV -montare aparentă Buton tip pară cu 2 butoane de iluminare (30 buc) -impermeabil IP68 -buton pentru apel de asistență -buton de apel mare, ușor de utilizat -ștecher cu mecanism de deconectare de siguranță pentru a proteja atât ștecherul, cât și priza în caz de deconectare bruscă -cablu de 2 metri -diode de confirmare a apelului de asistență -două butoane pentru controlul iluminării - suprafață antibacteriană -Magnet pentru atașarea la o suprafață metalică. Magnetul poate interfera cu echipamentele medicale și stimulatoarele cardiace -Suport pentru buton tip pară. Caracteristici tehnice: *înregistrarea și arhivarea evenimentelor *operarea controlerului prin interfața web în aplicație. *vizualizarea tuturor evenimentelor (apeluri, prezențe, defecțiuni). *sincronizarea orei și datei afișate pe ecrane. *prezentare generală a evenimentelor istoricului cu filtrare. *crearea de copii de rezerva. *prezentare generală LIVE a oricărei camere pentru a urmări alarmele online doar din locația respectivă. *redirecționarea alarmelor către smartphone-uri Android. *posibilitatea de a crea legi între grupuri/secții la momente selectate *redirecționarea alarmelor între secții. *gestionarea codului din sistem - configurare de la distanță. *posibilitatea de a crea grupuri de alarmă avansate legat de evenimente specifice. *montare încastrată pentru o suprafață de beton sau cărămidă *dimensiuni interne: 160 mm x 130 mm x 70 mm. *Telefon mobil android pentru redirecționarea apelurilor ( 11 buc) *Aplicație mobilă licentiata pentru 11 telefoane mobile (*instalat pe telefon cu optimizare pentru a funcționa cu o singură aplicație; *aplicație pentru conectarea la serviciul cloud și primirea de notificări PUSH de la sistemul de apelare a asistentelor) Montare cablu UTP Montare cablu YDY 3*1,5mm Montare Sursă de alimentare 150W, 24V CC, 6,25A Comutator pentru conectarea terminalelor nodului cu convertorul Trasarea cablului necesar trebuie sa fie facut la toate 6 etaje. Cerinte Generale incluse: *Punerea in functiune a echipamentului se face cu prezenta reprezentantului de la producator *Echipamentele trebuie sa aiba Meniu in limba engleza, rusa si Romana. Caracteristici generale optionale: *Posibilitate de instalare a sistemului audio in saloane. *Posibilitate de instalare a monitoarelor speciale pe coridor pentru o vizibilitate mai buna. *Posibilitate de instalare a sistemelor de Chemare asistent fara fir, in saloanele unde nu este posibil de trasat cablu. *Posibilitate de conectare la aplicatie web si interconectarea tuturor sectiilor intr-un singur centru de comanda si control; inclusiv prezentare generală LIVE a oricărei camere pentru a urmări alarmele online doar dintr-o- singura locatie. *Posibilitate de redirecționarea a alarmelor de la panoul central către smartphone-uri Android cu licenta speciala. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 600 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _60_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026 + perioada de garanție a sistemului

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, specificatia de pret Anexa 23 si specificatia tehnica Anexa 22. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 1% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor (daca e semnata olograf de banca). | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificate de calitate/conformitate a tilajelor instalate | Conform legistaliei in vigoare, semnate electronic | obligatoriu |
| 9 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Beneficiarii efectivi | Pentru castigator, în termen de 5 zile până la semnarea contractului, semnat electroni sau olograf insotit de stampila, formularul din D.S. | obligatoriu |
| 11 | Termenul de grantie 24 luni din momentul darii in exploatare a sistemului | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Mentenanta, asistenta si deservirea tehnica pe toata perioada de garantie 24 luni (declaratie pe proprie raspundere) | Original, semnat electrononic | Obligatoriu |
| 13 | Instruirea personalului IC, privind utilizarea si toate optiunile sitemului de inginerul producatorului (declartie pe proprie raspundere) | Original, semnat electrononic | Obligatoriu |
| 14 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   1%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea ceintelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 16.01.2026

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.01.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

Alte informații relevante: _

Nota: Cerințele sunt minime – se accepta orice configurari superioare și cu performață sporită care sa include minumul cerințelor expuse supra sau sa asigure functionalitățile penru fiecare cerință în parte – vor fi acceptate doar tehnologiile și performanțe superioare.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________