| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea reagenților chimici pentru laboratoarele întreprinderii, anul 2024” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1,10 fenantrolină monohidrat C12H8N2*H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 2631-003-33813273-2002 |  |  |  |
| 1.2 Acetat de zinc dihidrat Zn(CH3COO)2*2H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 5823-78 |  |  |  |
| 1.3 Acid ascorbic C6H8O6 |  |  |  | чда conform prevederilor СТП ТУ КОМП 2-723-15 |  |  |  |
| 1.4 Acid boric H3BO3 |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 9656-75 |  |  |  |
| 1.5 Acid citric monohidrat C6H8O7*H2O |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 908-2004 |  |  |  |
| 1.6 Acid tartric C4H6O6 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 5817-77 |  |  |  |
| 1.7 Amidon solubil (C6H10O5)n |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 10163-76 |  |  |  |
| 1.8 Aminosulfonic acid H3NSO3 |  |  |  | ч. conform prevederilor ТУ 2121-083-05800142-2011 |  |  |  |
| 1.9 Azidă de sodiu NaN3 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 84-1420-77 |  |  |  |
| 1.10 Bicarbonat de sodiu NaHCO3 |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 4201-79 |  |  |  |
| 1.11 Carbonat de sodiu anhidru Na2CO3 |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 83-79 |  |  |  |
| 1.12 Citrat trisodic dihidrat C6H5O7Na3*2H2O |  |  |  | ACS reagent, ≥99,0% conform prevederilor ТУ 6-09-01-258-84 |  |  |  |
| 1.13 Clorură de amoniu NH4Cl |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 3773-72 |  |  |  |
| 1.14 Clorură de bariu, dihidrat BaCl2*2Н2О |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4108-72 |  |  |  |
| 1.15 Clorură de calciu anhidră СаСl2 |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-09-4711-81 |  |  |  |
| 1.16 Clorură de fier (III) hexahidrat FeCl3 · 6Н2О |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4147-74 |  |  |  |
| 1.17 Clorură de mangan tetrahidrat MnCl2*4H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 612-75 |  |  |  |
| 1.18 Clorură de potasiu KCl |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4234-77 |  |  |  |
| 1.19 Clorură de sodiu NaCl |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4233-77 |  |  |  |
| 1.20 Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4459-75 |  |  |  |
| 1.21 D(+)-glucoză anhidru C6H12O6 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 6038-79 |  |  |  |
| 1.22 Diclorizocianurat de sodiu dihidrat C3Cl2N3NaO3*2H2O |  |  |  | ≥98,0%; for analysis |  |  |  |
| 1.23 Dicromat de potasiu K2Сr2O7 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4220-75 |  |  |  |
| 1.24 Dihidrogenofosfat de potasiu КН2РО4 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4198-75 |  |  |  |
| 1.25 Fosfat disodic dodecahidrat Na2HPО4*12H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4172-76 |  |  |  |
| 1.26 Hidrogen fosfat dipotasic trihidrat К2НРО4*3H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 2493-75 |  |  |  |
| 1.27 Hidroxid de potasiu КОН |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 24363 -80 |  |  |  |
| 1.28 Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4328 -77 |  |  |  |
| 1.29 Iodură de potasiu KI |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4232-74 |  |  |  |
| 1.30 Molibdat de amoniu tetrahidrat (NH4)6Mo7O24•4H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 3765-78 |  |  |  |
| 1.31 Nitrat de argint AgNO3 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 1277-75 |  |  |  |
| 1.32 Nitrit de sodiu NaNO2 |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 4197-74 |  |  |  |
| 1.33 Peroxid de hidrogen Н2О2 |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 10929-76 |  |  |  |
| 1.34 Persulfat de potasiu K2S2O8 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4146-74 |  |  |  |
| 1.35 Potasiu antimoniltartrat semihidrat K(SbO)C4H4O6·0,5H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-09-08-1958-88 |  |  |  |
| 1.36 Reactiv lui Nessler K2[HgI4] •2H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-092089-77 |  |  |  |
| 1.37 Salicilat de sodiu C7H5O3Na |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 17628-72 |  |  |  |
| 1.38 Sulfat de fier şi amoniu hexahidrat (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4208-72 |  |  |  |
| 1.39 Sulfat de magneziu heptahidrat MgSО4•7Н2О |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 4523-77 |  |  |  |
| 1.40 Sulfat de mangan pentahidrat MnSO4 · 5H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 435-77 |  |  |  |
| 1.41 Sulfat de sodiu anhidru Na2SO4 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4166-76 |  |  |  |
| 1.42 Sulfat dublu de amoniu şi fier (III), dodecahidrat NH4Fe(SO4)2*12H2O |  |  |  | ч.д.а. conform prevederilor ТУ 6-09-5359-87 |  |  |  |
| 1.43 Tartrat de sodiu şi potasiu tetrahidrat KNaC4H4O6 • 4Н2О |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 5845-79 |  |  |  |
| Lotul 2 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 4478-78 |  |  |  |
| Lotul 3 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Acid azotic 65% HNO3 |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 4461-77 |  |  |  |
| 3.2 Acid clorhidric 37% HCl |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 3118-77 |  |  |  |
| 3.3 Acid sulfuric 96% H2SO4 |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 4204-77 |  |  |  |
| Lotul 4 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Glicerol C3H8O3 |  |  |  | чда conform prevederilor ГОСТ 6259-75 |  |  |  |
| Lotul 5 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Dizolvant C-2 80/120 (solvent gazoline BR-2) |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 38.401-67-108-92 |  |  |  |
| Lotul 6 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Cloroform CHCl3 |  |  |  | puritatea analitică «хч» conform СТП ТУ СОМР 2-028-06 |  |  |  |
| Lotul 7 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Acid acetic (glacial) ≥99,8% CH3COOH |  |  |  | хч conform prevederilor ГОСТ 61-75 |  |  |  |
| 7.2 Acid acetic CH3COOH |  |  |  | ч conform prevederilor ГОСТ 61-75 |  |  |  |
| Lotul 8 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Hidroxid de amoniu, 25% NH4OH |  |  |  | puritatea analitică «чда» conform ГОСТ 3760-79 |  |  |  |
| Lotul 9 | Solvenți organici |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Tetraclorură de carbon CCl4 |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ГОСТ 20288-74 |  |  |  |
| 9.2 Tetraclorură de carbon p/u extracție din medii apoase, gr. A CCl4 |  |  |  | х.ч. conform prevederilor ТУ 2631-027-4449317-98 |  |  |  |
| Lotul 10 | Reactivi chimici |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Albastru de metilen C16H18ClN3S |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-09-40-5171-84 |  |  |  |
| 10.2 Difenilcarbazon C13H12N4O |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-09-5215-85 |  |  |  |
| 10.3 Galben de nitrozină C16H10N4O11S2 |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-09-4309-76 |  |  |  |
| 10.4 Hexametilentetramină (Urotropină) C6H12N4 |  |  |  | tehnic conform prevederilor ГОСТ 1381-73 |  |  |  |
| 10.5 Acid picric (cristalin) C6H3N3O7 |  |  |  | чда conform prevederilor ТУ 6-09-08-317-80 |  |  |  |
| Lotul 11 | SOLUȚII TAMPON STANDARD |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Soluție tampon standard de pH 4,01 |  |  |  | Soluţie tampon standard de pH 4,01±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| 11.2 Soluție tampon standard de pH 6,86 |  |  |  | Soluţie tampon standard de pH 6,86 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| 11.3 Soluție tampon standard pH 9,18 |  |  |  | Soluție tampon standard de pH 9,18 ±0,01 pH la 25°C pentru calibrarea electrodului de pH, trasabilă NIST. Recipient de 250 ml |  |  |  |
| Lotul 12 | Titrofixuri |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Acid sulfuric 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| 12.2 Acid clorhidric 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| 12.3 Trilon B 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| 12.4 Hidroxid de sodiu 0,1 N |  |  |  | ТУ 2642-001-33813273-97 |  |  |  |
| Lotul 13 | Materiale de referință |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Material de referinţă Ionii de sulfură 1 g/dm3 |  |  |  | conform ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) soluție apoasă de sulfură de sodiu 9-apă, ambalată în fiole de sticlă. |  |  |  |
| 13.2 Material de referinţă Azot amoniacal 1 mg/cm3 |  |  |  | conform ГСО 7864-2000 (МСО 4484-90) soluție apoasă de clorură de amoniu. Materialul este ambalat în fiole de sticlă |  |  |  |
| 13.3 Material de referinţă Fosfor total 0,5 mg/cm3 |  |  |  | conform ГСО 7241-96 (МСО 0092:1999) soluție apoasă de eter trimetil al acidului fosforic ambalată în fiole de sticlă |  |  |  |
| 13.4 Material de referinţă Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili 1 mg/cm3 |  |  |  | Conform ГСО 8748-2006 soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă. |  |  |  |
| 13.5 Material de referinţă certificat Produse petroliere în tetraclorură de carbon 50 mg de produse petroliere |  |  |  | Conform ГСО 7822-2000 - soluție dintr-o amestec de hidrocarburilor (izooctan - 37,5%; hexadecan - 37,5%; benzen - 25%) în tetraclorură de carbon, ambalată în fiole de sticlă |  |  |  |
| 13.6 Material de referinţă certificat Amestec de trigliceride ale acizilor grași (10,0 ± 0,2) g/dm3 |  |  |  | Conform ГСО 11630-2020 - soluție a unui amestec de trigliceride de acizi grași într-o matrice organică solubilă în apă, ambalată în fiole de sticlă |  |  |  |
| 13.7 Material de referinţă Ionii de fier (III) 1 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0518:2003 (ГСО 6068-91) -soluție de azotat de fier într-o soluție apoasă de acid azotic C(HNO3)=1 mol/dm3, ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |  |  |
| 13.8 Material de referinţă Fosfat ionii 0,5 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0153:2000 - soluție de dihidrogenofosfat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |  |  |
| 13.9 Material de referinţă Ionii de cupru 0,1 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0141:2000 - soluție lichidă de cupru cu fond de acid sulfuric ambalată în fiole de sticlă |  |  |  |
| 13.10 Material de referinţă Ionii de amoniu 1 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0157:2000 - soluție de clorură de amoniu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |  |  |
| 13.11 Material de referinţă Sulfat ionii 10 mg/сm3 |  |  |  | Conform ГСО 7684-99 (МСО 0199:2001) - soluție apoasă de sulfat de potasiu, ambalată în fiole de sticlă |  |  |  |
| 13.12 Material de referinţă Ionii de siliciu 1 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0130:2000 (ГСОРМ-5 2298-89П) - silicat de sodiu într-o soluție de hidroxid de sodiu ambalat în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |  |  |
| 13.13 Material de referinţă Ionii de siliciu 1 g/dm3 |  |  |  | Conform ГСО 8934-2008 (НК-ЭК) - soluție apoasă de silicat de sodiu în soluție de hidroxid de sodiu 0,1 M, ambalată în flacoane de polimer cu o capacitate de 40 cm3 |  |  |  |
| 13.14 Material de referinţă Ionii de nitrit 1 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0151:2000 - soluție de nitrit de sodiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |  |  |
| 13.15 Material de referinţă Nitrat ionii 1 mg/сm3 |  |  |  | Conform МСО 0517:2003 - soluție de azotat de potasiu în apă bidistilată ambalată în fiole de sticlă cu o capacitate de 6,5 ± 0,5 cm3 |  |  |  |
| 13.16 Material de referinţă Duritatea totală a apei 100 mmol/dm3 |  |  |  | Conform МСО 0194:2000 - soluție apoasă de amestec de clorură de calciu 6-apoasă și clorură de magneziu 6-apoasă în raport de masă de ioni de calciu și magneziu 5:1, ambalată în fiole de sticlă |  |  |  |
| Lotul 14 | Tuburi indicatoare |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 pentru determinarea conținutului de dioxid de sulf |  |  |  | intervalul de măsurare SO2: 5,3 – 190 mg/m3; diametrul exterior al tuburilor - 6,9±0,4 mm; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |
| 14.2 pentru determinarea conținutului de oxigen |  |  |  | intervalul de măsurare O2: 1 – 25%; diametrul exterior al tuburilor – 7,0 mm; ТУ РЮАЖ 415522.505 |  |  |  |
| 14.3 pentru determinarea conținutului de oxizii de azot |  |  |  | intervalul de măsurare NO+NO2: 1,9 – 96,0 mg/m3; diametrul exterior al tuburilor - 6,9±0,4 mm; ТУ 20.59.52-003-16625682-2020 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________