| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie la fatada Sectia Nr.3 conform necesitatilor IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie la fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie la Fatada |  |  |  |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 |  | 832,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6100 | 507,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 158,080 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 | 0,250 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 | 0,250 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0100 | 8,320 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,100 |
|  | 2010102903971 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0001 | 0,083 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 | 2,496 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 | 4,992 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 66,560 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  | 832,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 99,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 124,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 41,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 8,320 |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  | 832,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 374,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 22,880 |
| 4 | CK18C | Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu ( maiak la perete) | m |  | 420,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 109,200 |
|  | 27431235490252 | Profil de ghidaj -(maiak la perete) | m | 1,0500 | 441,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 10,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,420 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 2 520,000 |
| 5 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 |  | 832,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4000 | 1 996,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 299,520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,9800 | 9 135,360 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0080 | 6,656 |
|  | 2664102102022 | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 4,160 |
|  | 2664102102023 | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) | m3 | 0,0010 | 0,832 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 | 14,144 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0460 | 38,272 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 9,984 |
|  | 2873122005456 | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 | kg | 0,0363 | 30,202 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3750 | 1 976,000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0310 | 25,792 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 | 3,328 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 2,496 |
| 6 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu cu plasa | m |  | 628,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 163,280 |
|  | 274312354902513 | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 1,0500 | 659,400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 15,700 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,628 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 3 768,000 |
| 7 | RpCJ12A k=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 832,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 2 213,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 615,680 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 39,936 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 15 924,480 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 44,928 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 11,648 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 13,312 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 6,656 |
| 8 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 186,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 59,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 33,480 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 137,640 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,149 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,744 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 0,911 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,223 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,186 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,186 |
| 9 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 1,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,084 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 1,224 |
| 10 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu) | m2 |  | 93,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 123,690 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 34,410 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 2,232 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 890,010 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 2,511 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,651 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,744 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,372 |
| 11 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 |  | 832,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 316,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 208,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 2 912,000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,666 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 9,984 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 3,078 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 4,992 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 4,992 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 2,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 1,248 |
| 12 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 5,600 |
| 13 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 15,680 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 19,980 |
| 15 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t |  | 18,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,4341 | 7,814 |