____

| Reconstructia pragului cu scari si copertina de la intrarea principala a L. T. "Anton Cehov din or. Floresti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Decaparea asfaltului, bordurilor si betonul sub borduri |  | 100 m3 | 1,0600 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 5,0562 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 233,0600 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 42,4169 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de pavare |  |  |  |
| 3 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  | 100m2 | 14,9500 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,6644 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 14,9500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 134,9985 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 14,9500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 20,9300 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 149,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 148,0050 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 171,9250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 14,9500 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 31,3950 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 62,7900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 6cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 1 495,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 867,3990 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 23,6210 |
|  | 2661112800655gri |  | Placi din beton, pentru trotuare 6cm, gri |  | m2 | 1 517,4250 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 2 392,0000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 11 765,6500 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 7,4750 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 63,9860 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 29,9000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR-1000*250*80mm) |  | m | 380,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,6480 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 68,4720 |
|  | 26631021000011 |  | Beton |  | m3 | 18,2592 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 388,0080 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,1412 |
|  | 26661228003251 |  | BR-1000*250*80mm |  | m | 382,3020 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1412 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 0,6500 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 3,1330 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 2,5740 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de pavare |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |