Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1757073050268/ 21472754 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Consumabile p-u masinile de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Detergent și Neutralizator de uz profesional compatibil pentru masinile spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed. 1.1. Detergent alcalin pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L); Tip: Detergent lichid alcalin. Ingrediente active: Hidroxid de sodiu și hidroxid de potasiu.Aplicații: Spălarea instrumentarului medical, a materialelor rezistente la căldură și a altor echipamente.Materiale tratate: Materiale plastice, sticlă, ceramică și metal. Funcții principale: Să îndepărteze puternic rezidurile organice la toate nivelurile de duritate a apei.Să curățe și să dezinfecteze chimotermic instrumentarului rezistent la căldură.Să curățe materialele rezistente la căldură la 40–60°C.Să Inhibeze coroziunea: să conțină inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a pieselor aparatului. Compatibilitate: Să fie Compatibil cu masina de spălat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu neutralizatorul din lotul dat.. 1.2. Neutralizator pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L); Compoziție: Pe bază de acid citric.Formă: Lichid. Aspect: Clar, incolor.pH: 2–4 (acid). Caracteristici principale. Neutralizare: Să neutralizeze eficient reziduurile alcaline rămase după etapele anterioare de curățare. Să îndepărteze depunerile : să eliminăe depunerile de calcar acumulate în mașina de spălat.Protecție anticorozivă: să conțină inhibitori de coroziune care să protejeze instrumentele și echipamentele împotriva deteriorării.Compatibilitate: să fie compatibil cu toate mărcile de mașini automate de spălat și dezinfectat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrarea de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Utilizare în concentrații reduse: să fie eficient la concentrații scăzute, oferind avantaj economic.Clătirea instrumentelor: să asigure instrumenteleca să rămână impecabile după procesul de spălare. Scop și utilizare Aplicație: Să fie folosit în principal pentru instrumentar medical în mașinile automate de spălat–dezinfectat. Proces: Se adaugă în prima apă de clătire după utilizarea unui detergent alcalin, pentru neutralizare și prevenirea formării de depuneri.Beneficii: Contribuie la prelungirea duratei de viață a mașinii de spălat și a instrumentarului curățat.Compatibil cu detergentul din lotul dat.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1757073050268/ 21472754 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Consumabile p-u masinile spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33631600-8; 1.1. Detergent alcalin pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L); 50; litri. 33631600-8; 1.2. Neutralizator pentru mașinile de spălarea a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat MAT LD 521 XLS- WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L); 25; litri. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________