ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor de construcție

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor solicitate Cod CPV: 44100000-1 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciment Tip 32,5R M400 40 kg | kg | 17600 | Ciment M-400, ambalat în sac de 40 kg, Conform SR EN 197-1:2014 | 43648,00 |
| 2 | Nisip (spălat) fracția 0,16 0,6mm | m3 | 20 | Nisip natural de râu sau spălat pentru pregatire mortare de turnare a șapei și beton, curat și fără impurități. Conform SM SR EN 12620+A1: 2010 | 12000,00 |
| 3 | Agregat grosier (natural) 4/16mm (Pietriș amestec) | m3 | 25 | Agregat grosier (natural) 4/16 mm pentru lucrări de preparare a betonului, agregat grosier natural, spălat sau concasat, curat și fără impurități. Conform SM SR EN 12620+A1: 2010 | 13750,00 |
| 4 | Bloc din BCA 600x200x200mm | buc. | 50 | Blocuri pentru zidărie din BCA de tip Ytong sau echivalent. Dimensiuni 600x200x200 mm, conforme cu standardul SM EN 771-4. | 3750,00 |
| 5 | Caramida ceramica cu goluri, dimensiuni 250×120×65 mm | buc. | 50 | Cărămidă ceramică cu goluri verticale, dimensiuni 250×120×65 mm, conformă cu standardul SM EN 771-1 | 313,00 |
| 6 | Placă gips-carton 2500x1200x12,5mm rezistent la umezeală | buc. | 75 | Plăci de gips-carton rezistente la umiditate, dimensiuni 2500×1200×12,5 mm, conforme cu standardul SM EN 520, destinate utilizării în spații cu umiditate intermitentă ridicată. | 10500,00 |
| 7 | Placă gips-carton 2500x1200x12,5mm | buc. | 50 | Plăci de gips-carton, dimensiuni 2500×1200×12,5 mm, conforme cu standardul SM EN 520 | 5750,00 |
| 8 | Placă din vată minerală bazaltică 100x60x10cm | m2 | 55 | Placă din vată minerală bazaltică 100x60x10cm cu densitatea 26 kg/m3 | 4415,00 |
| 9 | Profil UD 27x28mm, 3000 m, 0.6mm | buc. | 70 | Profil de contur UD ,0.6mm, 3 m 28/27 din otel zincat - pentru realizarea structurii metalice de sustinere a placilor din gips-carton | 3150,00 |
| 10 | Profil CD 60x27mm, 3000mm, 0.6mm | buc. | 100 | Profil pentru realizarea structurii metalice de sustinere a placilor din gips-carton CD 0.6mm 3m 60/27 din otel zincat | 6833,00 |
| 11 | Profil gips-carton CW-100, 3000mm, 0,5 | buc. | 45 | Profil metalic CW-100, latime 100mm, lungime 3 m, din oțel de grosime minim 0,5mm zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton, | 3450,00 |
| 12 | Profil gips-carton UW-100, 3000mm., 0,5mm | buc. | 25 | Profil de contur UW-100, latime 100 mm, lungime 3 m, din oțel de grosimea minim 0,5 mm, zincat pentru realizare structuri de pereți despărțitori din gips-carton. | 1625,00 |
| 13 | Brida de susţinere 60x125mm | buc. | 50 | Brida de fixare 0.8x125mm pentru profil CD 60/27 | 188,00 |
| 14 | Bandă adezivă fonoizolantă | m | 50 | Bandă adezivă fonoizolantă pentru montaj sub profile de contur tip UW-100, cu lățime minimă 95 mm. | 417,00 |
| 15 | Tencuiala pe baza de ipsos | kg | 6000 | Amestec uscat pe bază de ipsos de tip MOHOLIT sau echivalent pentru lucrări interioare, tencuială universal. Ambalaj saci fasonați de maxim 30 kg. | 17333,00 |
| 16 | Tencuiala pe baza de ciment | kg | 1000 | Tencuială pe bază de ciment de tip Optim sau echivalent, pentru aplicare la interior și exterior, ambalaj max. 25 kg, conform SM EN 998-1. | 3160,00 |
| 17 | Glet pe baza de liant polimeric | kg | 550 | Glet pe baza de liant polimeric de tip Finito SV + sau echivalent, pentru nivelarea finală. Ambalaj saci de maxim 25kg. | 6694,00 |
| 18 | Chit pentru rosturi | kg | 200 | Chit pe baza de ipsos de tip Fugenfuller sau echivalent. Ambalaj saci fasonați de maxim 25 kg | 1446,00 |
| 19 | Glet acrilic | kg | 100 | Glet acrilic pentru interior, de tip Satroc sau echivalent, gata de utilizare. Ambalaj galeața de maxim 25 kg. | 1910,00 |
| 20 | Tapet din flizelina 60 g/m2 | m | 250 | Tapet din flizelina tip FP-60 1.06x50 m sau echivalent. Densitatea, 60g/m2, lățime 1m. | 1725,00 |
| 21 | Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2 | m | 300 | Plasa de armare din fibra de sticla, Dimensiunea ochiulu 5x5mm, lățime 1m, densitatea 160g/m2. Ambalaj: rulou 50m. | 2500,00 |
| 22 | Amorsă-grund pe bază nisip de cuarţ | kg | 42 | Grund de tip Betohgpuht sau echivalent, grund gata de utilizare. Ambalaj: găleata maxim 14 kg; | 1495,00 |
| 23 | Amorsă-grund pe bază de hidromulsie acrilică | kg | 840 | Grund de amorsare de tip Supraton sau echivalent, pe bază de emulsie acrilică. Ambalaj galeta max. 15 kg | 14105,00 |
| 24 | Hidroizolație acrilică monocomponentă | kg | 44 | Hidroizolație acrilică de tip Ghidroizol sau echivalent. Ambalaj maxim 22 kg | 2408,00 |
| 25 | Banda de aluminiu cu bitum, lațime 10cm, lungime 10m | buc. | 3 | Bandă izolantă tip Aluband sau echivalent, lățime 100 mm, lungime minim 10 m. | 600,00 |
| 26 | Mastic hidroizolant bituminos. | kg | 9 | Hidroizolație bituminoasă tip Rapid Hydro Defence Mastic sau echivalent, mastic hidroizolant pe bază de bitum modificat, aplicabil la rece. Ambalaj maxim 4,5 kg | 780,00 |
| 27 | Adeziv universal pentru gresie și faianță universal | kg | 1500 | Adeziv pentru gresie și faianță de tip Class Nas sau echivalent pe bază de amestec de ciment, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale conform SM SR EN 12004-1. Ambalaj maxim 25 kg | 5355,00 |
| 28 | Adeziv pentru gresie și faianță pentru exterior | kg | 250 | Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan de tip Class Extra Gri sau echivalent pe bază de amestec de ciment, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale conform SM SR EN 12004-1. Ambalaj maxim 25 kg | 1475,00 |
| 29 | Adeziv pardoseli universal, pe bază acrilică | kg | 7 | Adeziv universal pentru pardoseli de tip Lincovs sau echivalent, pe bază acrilică, gata de utilizare. Ambalaj 1 kg | 492,00 |
| 30 | Vopseaua acrilică în dispersie apoasă | kg | 1500 | Vopsea de tip Eurostil sau analogic. Vopsea lavabila, mată, gata de utilizare, culoare albă. Ambalaj maxim 15 kg. | 58500,00 |
| 31 | Vopsea concentrata | litri | 8 | Vopsea concentrată tip Coler sau echivalent, ambalaj maxim 100 ml. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 2534,00 |
| 32 | Vopsea Grunt-Email 3 in 1 | litri | 40 | Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul, în ambalaj cu volum până la 1,0 litru | 3467,00 |
| 33 | Vopsea Grunt-Email 3 in 1 | litri | 660 | Vopsea Grunt-Email 3 in 1 Colorix sau analogic pe bază alchidică. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul, în ambalaj cu volum până la 3,0 litri | 42781,00 |
| 34 | Diluant 650 | buc. | 100 | Diluant tip Cheton Profesional 650 sau echivalent, utilizat pentru diluarea lacurilor, vopselelor și grundurilor pe bază de rășini sintetice, precum și pentru curățarea uneltelor, ambalaj 0,9 L. | 4000,00 |
| 35 | Ancora chimica bicomponenta | buc. | 5 | Ancoră chimică bicomponentă, Produs în cartuș cu aplicare prin pistol dozator, ambalaj 280 ml. | 833,00 |
| 36 | Silicon sanitar, alb | buc. | 15 | Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare. Culoarea: alb. Ambalaj. Tub de 280ml | 963,00 |
| 37 | Silicon sanitar, transparent | buc. | 20 | Silicon sanitar, pentru instalatii sanitare. Culoarea: transparent. Ambalaj. Tub de 280ml | 1320,00 |
| 38 | Spumă poliuretanică PU Professional | buc. | 20 | Spumă poliuretanică monocomponentă tip PU Professional sau echivalent, pentru aplicare cu pistol, utilizabilă la interior și exterior. Ambalaj min. 870 ml | 1200,00 |
| 39 | Acril etanșare | buc. | 20 | Material de etanșare acrilic, culoare albă, aplicabil pe interior și exterior. Ambalaj: cartuș 280 ml. | 733,00 |
| 40 | Gresie portelanata 60x60cm | m² | 250 | Gresie porțelanată de podea 600×600 mm, grosime ≥8,5 mm, pentru interior și exterior, disponibile în diverse culori. Material ceramic presat, absorbție apă <0,5%, rezistență PEI 4–5, rezistență la flexiune ≥35 MPa, stabilitate dimensională ±0,2%, rezistență la alunecare R9–R11, conform SM EN 14411:2017. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 41943,00 |
| 41 | Faianța 60 x30 cm | m² | 200 | Faianța 60 x 30 cm, grosimea nu mai mică de 8,5 mm pentru interior (pereți), disponibile în diverse culori. Material ceramic presat conform SM EN 14411. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul | 35000,00 |
| 42 | Gresie porțelanată 400x400 | m² | 50 | Gresie porțelanată de poadea, dimensiuni 400×400 mm, grosime minim 8,5 mm, destinată utilizării la interior și exterior, pentru pardoseli. SM EN 14411:2017. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 10000,00 |
| 43 | Cleme p/u montarea/nivelare gresiei | buc. | 1000 | Cleme (fara pana) p/u montarea/nivelare gresiei. Dimensiuni:1.5x4-15mm. | 750,00 |
| 44 | Pana p/u montarea/nivelare gresiei | buc. | 200 | Pana (pentru cleme) p/u montarea/nivelare gresiei 15mm | 500,00 |
| 45 | Distantiere 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei | buc | 400 | Distantiere (cruce) 1.5mm. p/u montarea/nivelare gresiei | 33,00 |
| 46 | Chit de rosturi | kg | 110 | Chit pentru rosturi de tip FUGA sau echivalent. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. Ambalaj 1 kg; | 3666,00 |
| 47 | Linoleum | m² | 300 | Linoleum, grosime minim 2,5 mm, clasa de trafic 33, disponibil în rulouri cu lățimea de 3 și 4 metri, culoarea si lățimea rulou la solicitarea beneficiarului. | 50400,00 |
| 48 | Parchet laminat | m² | 125 | Parchet laminat pe bază de HDF cu strat de protecție, clasa 33, conform SM EN 13329.Dimensiuni: lățime: 190–200 mm, lungime: 1200–1380 mm, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 23438,00 |
| 49 | Folie PEE | m² | 125 | Substrat din polietilenă expandată (PEE) sau echivalent, grosime min. 3 mm, lațime minim 1 m. Conform SM EN 16354 | 1042,00 |
| 50 | Plintă plastic 2,5ml | buc. | 150 | Plintă din plastic PVC penrtru inbinare podea cu perete. Lungimea: 2.5m; Înălțimea: 60mm. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 7500,00 |
|  | Accesorii pentru plintă de plastic | buc. | 336 | Accesorii pentru plintă din plastic PVC - Îmbinare plintă/Dop plintă/Colțar plintă exterior/Colțar plintă interior- Tip material: plastic PVC; pentru plinte cu înălțimea 60mm; Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 1400,00 |
| 51 | Prag din aluminiu | m.l | 10 | Prag din aluminiu. Lungimea minim de 1000mm, lățimea 30-40 mm. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 833,00 |
| 52 | Pavaj vibropresat 25x25x4 cm | m² | 30 | Pavaj din beton vibropresat tip CIOCOLATA sau echivalent dimensiuni 250×250×40 mm, culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 4125,00 |
| 53 | Placă tavan suspendat 600×600×12 mm | buc. | 530 | Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600x12 mm, Culoarea si textura va fi coordonata cu beneficiarul. | 23850,00 |
| 54 | Placă tavan suspendat 600×600×12 mm. Rezistent la umeditate | buc. | 60 | Placă pentru tavan suspendat tip Armstrong Retail Board sau echivalent, dimensiuni 600x600x12 mm, Destinata pentru încăperi cu umiditate sporită. Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul. | 3600,00 |
| 55 | Tijă pentru susținere cu inel 25 cm. | buc. | 150 | Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 360,00 |
| 56 | Tijă pentru susținere cu cîrlig 25 cm | buc. | 150 | Tijă pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 360,00 |
| 57 | Arc de suspensie | buc. | 150 | Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 600,00 |
| 58 | Structură metalică pentru tavan casetat | buc. | 300 | Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 2760,00 |
|  |  | buc. | 300 | Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 4680,00 |
|  |  | buc. | 60 | Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 3288,00 |
|  |  | buc. | 80 | Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat de tip caset | 3712,00 |
| 59 | Diblu de montare rapidă 6x40 | buc. | 2000 | Diblu de montare rapidă 6x40 | 860,00 |
| 60 | Diblu de montare rapidă 6x80 | buc. | 500 | Diblu de montare rapidă 6x80 | 525,00 |
| 61 | Ancoră-cui | buc. | 300 | Ancora-cui Bierbach sau echivalent 6x40 | 951,00 |
| 62 | Țeavă profilată 20x20x2mm, 3 m | buc. | 20 | Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20×20 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM EN 10219 | 1600,00 |
| 63 | Țeavă profilată 30x30x2mm, 3 m | buc. | 10 | Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 30x30 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010 | 1042,00 |
| 64 | Țeavă profilată 20x40x2, 3 m | buc. | 20 | Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 20x40 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010 | 2450,00 |
| 65 | Țeavă profilată 25x25x2mm, 3 m | buc. | 20 | Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 25x25 mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010 | 2067,00 |
| 66 | Țeavă profilată 40х40x2mm, 3 m | m.l | 330 | Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 40x40mm, grosime perete min. 2 mm, lungime 3,0 m. Conform SM SR EN 10219-1:2010 | 13530,00 |
| 67 | Țeavă profilată 50x50x2mm, 3m | buc. | 10 | Țeavă profilată din oțel, secțiune pătrată 50x50 mm, grosime perete min.2 mm, lungime 3,0 m, destinată utilizării în construcții metalice pentru elemente structurale și decorative. Conform SM SR EN 10219-1:2010 | 2067,00 |
| 68 | Profil U 160 mm, oțel | m.l | 12 | Profil structural din oțel în formă de U (canal U), lățime 160 mm, Conform EN 10279 / EN 10025 | 5450,00 |
| 69 | Cornier din oțel 30x30x3mm, 3m | buc. | 15 | Cornier din oțel, secțiune 30×30 mm, grosime perete 3 mm, lungime 3 m. | 1005,00 |
| 70 | Gard din panou zincat, d=4,3mm, h=1,5m, l=2,5m | buc. | 90 | Panou de gard bordurat, realizat din oțel zincat, cu diametrul sârmei 3,2 mm, înălțime 1,5 m și lungime 2,5 m. | 14400,00 |
| 71 | Element zincat de fixare a panoului de gard din plasa, pe stâlpi | buc. | 600 | Elemente de fixare pentru panouri de gard zincat pe stâlpi. Include suport de fixare 33x35mm și șurub M6, L=50mm. | 4002,00 |
| 72 | Tablă profilată (cutată) | m² | 30 | Tablă profilată (cutată) din oțel zincat și vopsit, grosime minim 0,4 mm, profil min. 10–20 mm, lățime utilă aprox. 1000 mm, lungime si culoare va fi coordonata cu benificiarul. | 3625,00 |
| 73 | Surub 4,2x13mm | buc. | 2000 | Surub 4,2x13mm cu cap plat si saiba, zincat (pentru metal), | 220,00 |
| 74 | Surub 3.5x25mm | buc | 2500 | Surub KGM sau analogic pentru gips-carton/lemn 3.5x25mm | 400,00 |
| 75 | Surub 3.5x35mm | buc | 2500 | Surub KGM sau echivalent pentru gips-carton/lemn 3.5x35mm | 525,00 |
| 76 | Surub 3.5x70mm | buc | 2500 | Surub KGM sau echivalent pentru gips-carton/lemn 3.5x70mm | 950,00 |
| 77 | Profil de ghidaj W10 3m | buc. | 100 | Profil de ghidaj W10 sau echivalent, lungime 3 m. | 958,00 |
| 78 | Cornier din pvc 3000mm | buc. | 40 | Cornier din PVC (plastic), dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare. | 600,00 |
| 79 | Cornier din pvc 3000mm cu plasa 10x10cm 3m | buc. | 40 | Cornier din PVC (plastic) cu plasă din fibra de scticla, dimensiuni 20×20 mm, lungime 3,0 m. Destinat armarii și finisării colțurilor exterioare. | 700,00 |
| 80 | Banda adeziva din fibra de sticla 50mm | buc. | 25 | Bandă adezivă din fibră de sticlă cu lățimea de 50 mm și lungimea de minim 45 m, conform standardului EN 13963. | 583,00 |
| 81 | Banda adeziva din fibra de sticla 100mm | buc. | 5 | Bandă adezivă din fibră de sticlă (plasă autoadezivă) cu lățimea de 100 mm și lungimea de minim 20 m, conform standardului EN 13963. | 125,00 |
| 82 | Bandă de mascare adezivă pe bază de hîrtie | buc. | 20 | Bandă adezivă din hârtie pentru mascare. Dimensiuni: Latime minim 45mm, lungime minim 25m. | 583,00 |
| 83 | Placaj neslefuit 1525x1525x6 mm | buc. | 10 | Placajul neslefuit. (fanera) Dimensiuni 1525x1525x6 mm, format din foi de furnir suprapuse, lipite impreuna. | 3725,00 |
| 84 | Cherestea | buc. | 20 | Cherestea tivită 150x25mm, 3m | 2260,00 |
| 85 | Grile pentru ventilare | buc. | 16 | Grile pentru ventilare 182x250mm ±15mm. Din plastic | 507,00 |
| 86 | Sac polipropilenă 50*100cm | buc. | 200 | Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×100 cm | 983,00 |
| 87 | Sac polipropilena 50x80cm | buc. | 1000 | Saci din polipropilenă (PP) cu dimensiuni 50×80 cm | 3450,00 |
| 88 | Balama metalică | buc. | 120 | Balamă metalică sudabilă, dimensiuni 16×65 mm, echipată cu bilă pivotantă, | 2370,00 |
| 89 | Suport pentru lacăt suspendat | buc. | 60 | Element de feronerie metalică drept, grosime perete de 2,0 mm și dimensiuni 70×30x mm. | 165,00 |
| 90 | Lacat suspendat 40mm | buc. | 30 | Lacăt suspendat mecanic cu lățimea corpului 40x50 mm, livrat cu minim 5 chei. | 1675,00 |
| 91 | Zavor poarta 125mm | buc. | 30 | Zăvor metalic pentru porți și uși, lungime 125 mm, fabricat din oțel. | 1100,00 |
| 92 | Folie din polietilena 50 mk | m.l | 200 | Folie din polietilenă (PE), transparentă, grosime 50 mk, lățime 3,0 m, | 2000,00 |
| 93 | Folie de polietilena 80mk | m.l | 50 | Folie din polietilenă (PE), grosime 80 mk, lățime 3,0 m, | 917,00 |
| 94 | Electrozi pentru sudura d3,2mm | kg | 14 | Electrozi de sudură pentru sudare manuală cu arc electric, diametru 3,2 mm. Ambalaj maxim 4,5 kg. | 900,00 |
| 95 | Tijă filetată M24, L=1000mm | buc. | 8 | Tijă filetată standard M24, lungime 1000 mm, realizată din oțel zincat conform standardului DIN 975 | 907,00 |
| 96 | Piuliță M24 | buc. | 32 | Piuliță hexagonală M24, din oțel zincat, | 267,00 |
| 97 | Disc diamantat tăiere Ø230 mm | buc. | 1 | Disc diamantat pentru tăiere, pentru polizor unghiular, diametru 230 mm, alezaj 22,2 mm, destinat debitării betonului, | 492,00 |
| 98 | Disc diamantat tăiere Ø125 mm | buc. | 2 | Disc diamantat pentru tăiere, pentru polizor unghiular, diametru 125 mm, alezaj 22,2 mm, destinat debitării betonului, | 142,00 |
| 99 | Disc tăiere metal Ø230x2 mm | buc. | 20 | Disc pentru polizor unghiular, diametru 230 mm, grosime 2 mm, alezaj 22,2 mm, destinat tăierii metalului și oțelului. | 1098,00 |
| 100 | Disc tăiere metal Ø125×1 mm | buc. | 200 | Disc abraziv pentru polizor unghiular, diametru 125 mm, grosime 1 mm, destinat tăierii metalului și oțelului. | 2200,00 |
| 101 | Burghiu beton SDS-Plus Ø6 | buc | 10 | Burghiu pentru beton de tip SDS-Plus. Diametru 6 mm, lungime minim 110 mm, realizat din oțel aliat cu vârf din carbură | 200,00 |
| 102 | Carotă pentru gaurire beton SDS-Plus Ø70 mm | buc. | 1 | Carotă pentru găurire beton, sistem SDS-Plus, diametru 70 mm, compatibilă cu ciocane rotopercutoare SDS-Plus | 192,00 |
| 103 | Set de carote diamantate pentru găurire | set | 1 | Set carote diamantate tip BIHUI DBDMS6 sau echivalent, diametre 25/35/40/45/50/68 mm, cu prindere M14 pentru polizor unghiular, | 2250,00 |
| 104 | Prelungitor SDS-max M22, L ≥ 700 mm (pentru carote beton) | buc | 1 | Prelungitor SDS-max, compatibil cu carote de beton. Filet de montare standard de 22 mm (M22). Dimensiuni: Lungime minim 700mm. | 225,00 |
| 105 | Bit cruce PH2×50 mm | buc. | 20 | Bit cruce PH2, lungime minim 50 mm, confecționat din oțel rezistent, utilizat pentru înșurubarea șuruburilor în diverse materiale, asigurând precizie și durabilitate în utilizare | 200,00 |
| 106 | Mănuși protecție cu acoperire din poliuretan | perechi | 50 | Mănuși de protecție profesionale din poliester tricotat, mărimea 10, cu acoperire din poliuretan/nitril în zona palmei și degetelor. | 1200,00 |
| 107 | Mănuși protecție | perechi | 200 | Mănuși de protecție din bumbac, mărimea 10, cu puncte din PVC pe palmă și degete | 1580,00 |
| 108 | Masca respirator cu supapă | buc. | 50 | Mască de protecție respiratorie cu supapă de tip FFP2/NR RM-101V sau echivalent. | 542,00 |
| 109 | Trafalet cu rulou 25 cm | buc. | 30 | Trafalet cu rulou, lățime 250mm, diametru rulou minim 45mm, confecționat din poliactril. | 2125,00 |
| 110 | Rulou rezervă 25 cm | buc. | 30 | Rulou rezervă pentru trafaret, confecționat din poliacril, lățime 250 mm, diametrul minim 45 mm, | 1175,00 |
| 111 | Pensulă universală 25-35 mm | buc. | 20 | Pensulă cu peri sintetici, lățime 25-35 mm. | 1500,00 |
| 112 | Pensulă universală 50-70 mm | buc. | 40 | Pensulă cu peri sintetici, lățime 50-70 mm. | 1767,00 |
| 113 | Cadă vopsea 36x36 cm | buc. | 30 | Cadă pentru vopsea, dimensiuni 360×360mm, din plastic. | 1125,00 |
| 114 | Găleată spălare faianță | buc. | 1 | Găleată pentru spălarea faianței tip BIHUI TWS19A sau echivalent, capacitate 19 L, dimensiuni aprox. 500×250 mm (±10%) | 625,00 |
| 115 | Aparat de tăiat gresia și faianța. Lungime de taiere 1200mm. | buc. | 1 | Aparat manual pentru tăiat gresie și faianță de tip SHIJING E302-1200 sau echivalent lungime de tăiere minim 1200 mm, destinat tăierii plăcilor ceramice și porțelanate, prevăzut cu ghidaje metalice, sistem de rupere și roată de tăiere din carbură rezervă, ghidaj laser. | 3500,00 |
| 116 | Scară dublă din aluminiu-2x6 trepte | buc. | 2 | Scară dublă din aluminiu de tip LIDER-TECH - 2x6 trepte sau echivalent. Material: Aluminiu. Inaltimea de lucru, minim 2,7m | 3000,00 |
| 117 | Schele multifuncționale 1,7×0,7×1,9m | buc. | 1 | Schele multifuncționale tip LIDER-TECH LDR 601 (H=1.90m) sau echivalent, dimensiuni 180 x 73 x 190 cm (±10%), greutate 54 kg (±10%), capacitate maximă cel putin 459 kg. | 3417,00 |
| 118 | Roabă pentru construcții 100 L | buc. | 2 | Roabă, capacitate min 100 L, cu o roată Ø350mm | 1700,00 |
| 119 | Mașină de șlefuit beton, minim 1400 W, disc Ø125 mm | buc. | 1 | Mașină de șlefuit beton Evotools CGM 1400 sau echivalent. Putere min 1400w, Diametrul ext. al discului 125 Ø, interior 22.2 mm, axul M14. | 2067,00 |
| 120 | Aspirator industrial umed-uscat, min. 2×1200 W, ≥60 L | buc. | 1 | Aspirator industrial. Putere de min 2×1200 W și un flux de aer de min 3 m³/min, volumul vasului minim 60 L | 5302,00 |
| 121 | Șlefuitor de pereți pliabil | buc. | 1 | Slefuitor de pereti pliabil tip (GIRAFA). Putere min 800 W, suport de slefuit d225mm, cu furtun pentru conectare la aspirator, dotat cu lumini led. | 3000,00 |
| 122 | Placă compactoare pe benzină | buc. | 1 | Placă compactoare pe benzină (~90 kg, placă ~50×45 cm), pentru compactarea solului, nisipului și pietrișului până la o adâncime de 30 cm. | 9251,00 |
| 123 | Pistol manual pentru etanșanți, 310 ml | buc. | 2 | Pistol manual din metal pentru etanșanți (silicon/mastic), compatibil cu cartușe standard de 310 ml. | 92,00 |
| 124 | Pistol pentru spumă poliuretanică | buc. | 1 | Pistol pentru spumă poliuretanică, cu reglaj al debitului. Compatibil cu tuburi standard de spumă poliuretanică profesională. | 150,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 641999,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ⱱ

- Pentru mai multe loturi ⱱ

- Pentru toate loturile ⱱ

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea va fi efectuată doar la necesitate, în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul înaintării comenzii, DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2022. Ofertanții vor asigura în prețul ofertat, costul transportului și descărcatul produselor la depozitul IMSP CNAMUP pe adresa indicată în comandă, în raza mun. Chișinău.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de Selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 3 | Granția pentru ofertă de 1 % din valoarea ofertei fără TVA | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), (conform anexei nr. 9 din Documentația standard) sau transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi Codul fiscal: 1015600032824 IBAN: MD18AG000000022515454988 | Da |
| 4 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 6 | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 7 | Autorizație/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 8 | Prezentarea mostrelor | Ofertații vor prezenta mostrele produselor ofertate în termen de 5 zile din data deschiderii ofertelor, la sediul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău, str. A. Doga, 21. Produsele livrate ulterior, în baza contractului, vor fi obligatoriu identice cu mostrele prezentate. | Da |
| 9 | Notă | Ofertanții vor asigura în prețul ofertat, costul transportului și descărcatul produselor la depozitul IMSP CNAMUP pe adresa indicată în comandă, în raza mun. Chișinău | Da |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea totală a contractului.

La semnarea contractului operatorii economici vor prezenta o Garanţie de bună execuție (emisă de o bancă comercială, conform anexei nr. 10 din Documentația standard)

sau

transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii: BC ”MAIB” S.A. sucursala Gheorghe Asachi

Codul fiscal: 1015600032824

IBAN: MD18AG000000022515454988

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru:  	    			Ivan SERT  _______________

L.Ș.