|  |  | ### Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Materiale, articole tehnico-sanitare (diverse produse fabricate şi articole conexe) |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor/servicii lor/lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul nr. 1 Materiale, articole tehnico-sanitare (diverse produse fabricate şi articole conexe) |  |  |  |  |  |  |
| 44400000-4 |  |  | Robinet 1/2"FI*FI | Material: bronz sau alamă cromată |  | --/-- |
|  |  |  | Robinet 1/2"FE*FI | Material: bronz sau alamă cromată |  |  |
|  |  |  | Robinet 1/2"FE*FE | Material: bronz sau alamă cromată |  |  |
|  |  |  | Niplu 1/2" | Material: bronz |  |  |
|  |  |  | Dop 1/2"FE | Material: bronz |  |  |
|  |  |  | Dop 1/2"FI | Material: bronz |  |  |
|  |  |  | Solvente de rugină | V = 400 ml |  |  |
|  |  |  | Scaun de WC | Material: masă plastică |  |  |
|  |  |  | Furtun pentru apă 1/2" FI *3/8"FI 60cm | PN10; Material: cauciuc cu împletitură din oţel inoxidabil |  |  |
|  |  |  | Filtru 1/2" | Material: bronz |  |  |
|  |  |  | Pompă de circulație D20 | Material: fontă În set cu 2 „olandeze” |  |  |
|  |  |  | Pompă de circulație D25 | Material: fontă În set cu 2 „olandeze” |  |  |
|  |  |  | Pompă de circulație D32 | Material: fontă În set cu 2 „olandeze” |  |  |
|  |  |  | Baterie amestecătoare | Pentru lavoar Material: alamă cromată Nasul bateriei: cu rotire, l = 150 - 250 mm |  |  |
|  |  |  | Furtun pentru amestecător 50 cm | PN10 Material: cauciuc cu împletitură din oţel inoxidabil |  |  |
|  |  |  | Furtun pentru apă 1/2" FI *FI 60 cm | PN10 Material: cauciuc cu împletitură din oţel inoxidabil |  |  |
|  |  |  | Ventilator axial Ø 200 mm | Tip: canal Nivel de zgomot: < 52dB |  |  |
|  |  |  | Silicon sanitar | Transparent V = 280 ml |  |  |
|  |  |  | Set pentru fixarea lavoarului | În set cu 2 buc. D = 10 x 80 mm |  |  |
|  |  |  | Mecanism de scurgere pentru WC 1/2" laterală | Material: masă plastică |  |  |
|  |  |  | Mecanism de scurgere pentru WC 1/2" verticală | Material: masă plastică |  |  |
|  |  |  | Cauciuc tehnic | Grosime: 3 mm |  |  |
|  |  |  | Diblu cu șurub | Ø = 3 mm; l = 40 mm |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Materiale, articole tehnico-sanitare (diverse produse fabricate şi articole conexe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/servicii lor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul nr. 1 Materiale, articole tehnico-sanitare (diverse produse fabricate şi articole conexe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44400000-4 | Robinet 1/2"FI*FI | buc. | 60 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea Cumpărătorului, cu transportul Vânzătorului. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Robinet 1/2"FE*FI | buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet 1/2"FE*FE | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Niplu 1/2" | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dop 1/2"FE | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dop 1/2"FI | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Solvente de rugină | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Scaun de WC | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun pentru apă 1/2" FI *3/8"FI 60cm | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru 1/2" | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompă de circulație D20 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompă de circulație D25 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompă de circulație D32 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterie amestecătoare | buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun pentru amestecător 50 cm | buc. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun pentru apă 1/2" FI *FI 60cm | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator axial Ø 200 mm | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Silicon sanitar | buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Set pentru fixarea lavoarului | set | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanism de scurgere pentru WC 1/2" laterală | set | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanism de scurgere pentru WC 1/2" verticală | set | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cauciuc tehnic | kg | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Diblu cu șurub | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________