| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Climatizoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunuluii | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-9000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 2600W; Capacitatea de încălzire min.- 2600W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-12000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 3100W; Capacitatea de încălzire min.- 3100W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-18000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 4700W; Capacitatea de încălzire min.- 4700W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | Tipul: Sistem split de perete; Capacitate/răcire BTU-28000; Principalele moduri-răcire/încălzire; Capacitate de răcire min. - 8000W; Capacitatea de încălzire min.- 8500W; Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-2600KW; Eficiența energetică clasa minim -A; Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 5 m Administrare: Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. Cu indicatorul luminos a temeperaturii. Comun: Nivelul de zgomot max. - interior 58 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile 12 luni. Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________