ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea echipament de radioprotecție (repetat) prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

2. IDNO: 1003600150196

3. Adresa: or. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

4. Numărul de telefon/fax: 022888416

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: crdm@ms.md, www.crdm.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | echipament de radioprotecție |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35113420-9 | Clește telescopic pentru protecție radiologică | Buc | 1 | 1. Mânerul construit din materiale ușoare pentru o manevrare comoda 2. Folosit pentru manipularea la distanța a substanțelor radioactive 3. Tija din oțel inoxidabil |  |
| 1.2 | 35113420-9 | Protecție radiologică pentru seringă 10 ml | Buc | 2 | 1. Proiectat pentru seringi de 10 ml 2. Fereastra de vizualizare din sticlă de plumb 3. Fixator pentru seringă |  |
| 1.3 | 35113420-9 | Protecție radiologică pentru seringă 5 ml | Buc | 1 | 1. Proiectat pentru seringi de 5 ml 2. Fereastra de vizualizare din sticlă de plumb 3. Fixator pentru seringă |  |
| 1.4 | 35113420-9 | Protecție radiologică pentru seringă 1 ml | Buc | 1 | 1. Proiectat pentru seringi de 1 ml 2. Fereastra de vizualizare din sticlă de plumb 3. Fixator pentru seringă |  |
| 1.5 | 35113420-9 | Container de radioprotecție pentru transportarea seringilor | buc | 1 | 1. Materialul construcției - Oțel inoxidabil 2. Material de ecranare - Plumb 3. Dimensiuni exterioare - 250 x 90 x 120 mm +/-15% 4. Dimensiunile interioare - 200 x 38 x 38 mm +/-15% 5. Greutate - 4.5 kg +/-15% 6. Fără scurgeri de radiații 7. Mâner pentru transportare |  |
| Valoarea estimativă total |  |  |  |  |  | 109 500.00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La necesitate în termen de 10 zile la comandă, pe parcursul anului 2024. Termen de achitare 30 zile. Termen de semnare a contractului: 5 zile din momentul primirii contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura electronica a participantului | Obligator |
| 2. | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 3. | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligator |
| 4 | Garanţie pentru ofertă 1% | Original sau transfer confirmată prin semnătura electronică a participantului (anexa 9) | Obligator |
| 5 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Original confirmată prin semnătura electronică a participantului(anexa 10) | Obligator |
| 4. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligator in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 5. | Certificat CE | Original confirmată prin semnătura electronică a participantului | obligator |
| 6. | Mostre | In termen de 5 zile lucratoare | La solicitare |

13.Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică ________________________________________________.

14.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):nu se aplică.

15.Ofertele se prezintă în valută: Lei MD

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17.Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: (data): Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 Zile

21. Locul deschiderii ofertelor___________________SIA RSAP___________________________

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informaţii relevante______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________Boris Băluțel