# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile medicale 
prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Centru

IDNO: 1003600153267TREZMD2X

- Adresa:  mun.Chişinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax:  0 22 27-51-21; Țurcanu Rita;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  amtcentru.plan@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Mtender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Lotul 1 |  |  |  | 7326 |
| 1.1 | 33140000-3 | Canula Semirigida (nr. 5, sterile) | buc | 60 |  |  |
| 1 2 | 33140000-3 | Canula Semirigida (nr. 6, sterile) | buc | 60 |  |  |
| 1.3 | 33140000-3 | Canula Semirigida (nr.7, sterile) | buc | 60 |  |  |
| 2 | 33140000-3 | Pensă teribal | buc | 20 | (lungimea ≈ 25 cm, din material rezistent la sterilizare) | 3190 |
| 3 | 33140000-3 | Set dilatatoare tip Higara | set | 4 | Mărimile : Nr.3,5; Nr.4 ; Nr.4,5; Nr.5; Nr.5,5; Nr.6 în set). Din material inox rezistent la sterilizare. | 5720 |
| 4 | 33140000-3 | Pastă monsel (pentru hemostază) | flacon | 8 | (pentru hemostază), soluţie apoasă ferosulfată cu efect de hemostază instantanee în contact cu organismul uman. | 3080 |
| 5 | 33140000-3 | Aplicator (chit) de schimb pentru terapia cu unde de şoc (unde radiale) | buc | 2 | Pentru aparat BTL | 24431 |
| 6 | 33140000-3 | Sare de mare) | buc | 150 | (Ambalaj- pungi a căte 1 kg ( 1 buc=1 pungă) | 2764 |
| 7 | 33140000-3 | Parafina | kg | 60 |  | 6000 |
| 8 | 33140000-3 | Bandaj din cauciuc | buc | 25 | ≈2mx5cm | 1750 |
| 9 | 33140000-3 | Bandaj elastic | buc | 25 | 2,5 m x 10 cm | 2000 |
| 10 | 33140000-3 | Ace pentru pen insulină | buc | 60000 | ace tubulare, sterile, ( diametrul 0,3x8 mm ) 30G, compatibile pentru toate tipurile de stilouri de pen insulină. Termen de valabilitate minim 4 ani. Se indica pretul la o buc-1 ac | 180000 |
| 11 | 33140000-3 | Cuve renale | buc | 50 | (din metal, dimensiuni ≈ 10x25) | 4950 |
| 12 | 33140000-3 | Husă pentru masa de pansament, | bucăți | 15 | material nețesut SPP , densitatea 110g/m.p. Mărimea 230x80 pe margine cu lipici | 750 |
| 13 | 33140000-3 | Husă pentru banchetă, | bucăți | 120 | material nețesut SPP, densitatea 110g/m.p. Mărimea 210x88 pe margine cu lipici | 6000 |
| 14 | 33140000-3 | Şerveţele pentru pacienţi de unica folosinţă din hirtie polietilen in 2 straturi 40x45cm. | buc | 210 | (1 buc=1 cutie a cîte ≈500 şerveţele (ambalaj -cutie)) | 57750 |
| 15 | 33140000-3 | Şerveţele din material absorbant | buc | 35000 | (dimensiuni ≈40x20cm, conţinut de viscoză) | 38500 |
| 16 | 33140000-3 | Covoraş (set de pelicole) autoadezive pentru decontaminare | set | 70 | (în set ≈30 bucăţi, dimensiuni ≈45x115 cm) | 20790 |
| 17 | 33140000-3 | Mușama medicală | metri | 150 | (lățimea 80-90 cm) pe bază de cauciuc cu căptușală -țesătură) | 5610 |
| 18 | 33140000-3 | Materie neţesută | metri | 20000 | (densitatea 19-25 g/metru pătrat, lăţimea nu mai mică 90 cm, în rulou pînă la 200 m) | 33000 |
| 19 | 33140000-3 | Container steril-eprubetă, cu colector, | buc | 6000 | pentru colectarea lavajelor, pentru investigaţii bacteriologice | 6000 |
| 20 | 33140000-3 | Electrozi pentru electroterapie | perechi | 7 | (pentru aparatele de tip BTL din secţia de reabilitare) | 1900 |
| 21 | 33140000-3 | Fire electrice pentru electrozi BTL | perechi | 7 | (pentru aparatele de tip BTL din secţia de reabilitare) | 2790 |
| 22 | 33140000-3 | Electrozi toracali ECG | set | 5 | în set 6 bucati, în formă de pară, suction pump | 1500 |
| 23 | 33140000-3 | Filtru protector pentru aparatul vacuum aspiraţie H-400, Hospivac (existent în instituție) | buc | 2 |  | 827 |
| 24 | 33140000-3 | Hîrtie pentru cardiomonitor fetal COMen STAR 500E | set | 20 | (hîrtie de tipar (фальцованная печатная бумага)) | 550 |
|  | 33140000-3 | Lotul 25 |  |  |  | 22440 |
| 25.1 | 33140000-3 | Hîrtie ECG (60x15) | buc | 1000 | (60x15)((1 buc= 1 rulou), pentru aparate Cardiette) |  |
| 25.2 | 33140000-3 | Hîrtie ECG (63x30) | buc | 800 | (63x30) ( (1 buc= 1 rulou), pentru aparate Cardimax) |  |
| 25.3 | 33140000-3 | Hîrtie ECG (58x25) | buc | 1000 | (58x25) ((1 buc= 1 rulou), pentru aparatul BTL) |  |
| 26 | 33140000-3 | Hîrtie pentru aparat Doppler 90 mm x 20m | buc | 50 | 90 mm x 20m ( 1 buc = rulou, 90 mmx20m) | 830 |
| 27 | 33140000-3 | Hîrtie pentru USG "Sony" | buc | 300 | (110mmx18m) (1 bucată- 1 rulou) | 42120 |
| 28 | 33140000-3 | Hîrtie termo 110 mm x 100mm x 200foi | buc | 30 | spirograf СМП21/01Р-Д | 540 |
| 29 | 33140000-3 | Munştuc pentru spirograf | buc | 3000 | (de unică folosinţă) (32 mm diametrul exterior) Model TS0048 | 9900 |
| 30 | 33140000-3 | Munştuc pentru picfloumetrie (30 mm) | buc | 3000 |  | 5775 |
| 31 | 33140000-3 | Munștuc cu filtru pentru spirograf СМП21/01Р-Д | buc | 1000 | Munștuc cu filtru dimensiuni(24x75x1,0) mm, pentru spirograf СМП21/01Р-Д, | 7000 |
| 32 | 33140000-3 | Cartuș cu bandă tușată pentru echipamente de imprimat | buc | 2 | (Epson LQ800) Aparat pentru spirografie | 220 |
| 33 | 33140000-3 | Cablu pentru electrocardiograf Cardiete, | buc | 3 | Italia anul producerii aparatului 2012(cu 10 electrozi), lungimea cablului ≈145 cm | 2010 |
| 34 | 33140000-3 | Cablu pentru electrocardiograf BTL , | buc | 3 | Marea Britania, anul producerii aparatului 2012(cu 10 electrozi), lungimea cablului ≈145 cm | 2010 |
|  | 33140000-3 | Lotul 35 |  |  |  | 23980 |
| 35.1 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C (100 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 10 |  |  |
| 35.2 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C(150 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 15 |  |  |
| 35.3 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C (200 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 15 |  |  |
| 35.4 | 33140000-3 | Hîrtie de ambalat termorezistentă la temperatura de 134 0 C(250 mm x200 m) (cu indicatori chimici de control al sterilizării, 1 bucată-rulou) | buc | 10 |  |  |
|  | 33140000-3 | Lotul 36 |  |  |  | 13041 |
| 36.1 | 33140000-3 | Praf de spălat instrumentar medical în maşina MELAclean | kg | 30,4 |  |  |
| 36.2 | 33140000-3 | Soluţie de clătire instrumentar medical în maşina MELAclean | litri | 24 |  |  |
| 36.3 | 33140000-3 | Lichid pentru spălare instrumentar medical în maşina MELAtherm | litri | 20 |  |  |
| 36.4 | 33140000-3 | Soluţie de clătire instrumentar medical în maşina MELAtherm | litri | 15 |  |  |
| 36.5 | 33140000-3 | Soluţie de neutralizare instrumentar medical în maşina MELAtherm | litri | 15 |  |  |
|  | 33140000-3 | Lotul 37 |  |  |  | 28120 |
| 37.1 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in dulapul cu aer ferbinte la 180oC 60 min , | buc | 35000 | ( cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control)) |  |
| 37.2 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 132oC 22 min. Externe | buc | 35000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control)) |  |
| 37.3 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 132oC 22 min. (Interne | buc | 25000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control)) |  |
| 37.4 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 134oC 4 min. (Interne ) | buc | 15000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control) |  |
| 37.5 | 33140000-3 | Teste de control a sterilizării in autoclav la 134oC 5 min. (Interne ) | buc | 15000 | (cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control) |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 575164 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot sau pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:  în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2021,

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020((modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020)Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică, | Formularul F4.1; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Oferta de preţ | Formularul F4.2; Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 5 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238MDL; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”, autentificată prin semnatura electronica a participantului | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 6- 10 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.plan@gmail.com. În cazul cînd documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |
| 6 | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F 3.3; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | –copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (valabil la data deschiderii ofertelor) | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostrelor (care vor fi solicitate la anumite poziții din lot) | În decurs de 5 zile după solicitare | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  cel mai mic preț pe lot, conform cerințelor solicitate;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtendet

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP Mtender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP Mtender.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale      Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.27 din 09.04.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________ .04..2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Țurcanu  Rita

L.Ș.

Asistenta medical șef                       Galina Scacicova