# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea dispozitivelor pentru secția medicină fizică

prin procedura de valoare mica

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunuri solicitate | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33155000-1 | Lot nr.1 Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie | Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie | buc | 1 | Dispozitiv multifuncțional pentru electroterapie – 2 canale de elctroterapie, 1 canal de ultrasunet, 1 canal de laser. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Bază de date pacienţi; • Suport mobil. ELECTROTERAPIE • Spectru complet de forme de curent de medie şi joasă frecvenţă şi variaţiile lor; • Secvenţe programabile; • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum; TERAPIE CU ULTRASUNETE • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual la contactul cu pacientul; • Aplicatori multifrecvenţă: 1 şi 3 MHz; TERAPIE LASER • Gamă variată de sonde laser tip creion şi tip duş în spectru roşu, infraroşu şi combinate; • Opţiune de terapie continuă şi pulsatile; • Recalcularea automată a parametrilor terapiei; • Acupunctură laser și frecvențe Nogier; SPECIFICAŢII TEHNICE: - Alimentare la reţea : 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz; ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie – 2; TERAPIE CU ULTRASUNETE - Frecvenţă modular: 10–150 Hz; - Coeficient de utilizare : 5%–100%; - Intensitate maximă în mod continuu : 2 W/cm2; - Intensitate maximă în mod pulsatil : 3 W/cm2. TERAPIE LASER - Mod de lucru continuu şi pulsatile; - Dozare: 0.1–100 J/cm2; - Frecvenţă: 0–10 000 Hz; - Zonă terapeutică: 0.1–100 cm2; - Coeficient de utilizare: 5%–100%; - Clasă laser: 3B. | 68400,00 |
| 2 |  | Lot nr.2 Dispozitiv combinat pentru Magnetoterapie | Dispozitiv combinat pentru magnetoterapie | buc | 1 | Dispozitiv combinat pentru magnetoterapie – 2 canale de elctroterapie, 2 canale de magnetoterapie. CARACTERISTICI PRINCIPALE: - Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Bază de date pacienţi; • Suport mobil. ELECTROTERAPIE • Spectru complet de forme de curent de medie şi joasă frecvenţă şi variaţiile lor; • Secvenţe programabile; • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum. MAGNETOTERAPIE • Aplicatori de magnetoterapie puternici cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM (câmp magnetic focalizat); • Pulsed Magnetic Field (PMF) (câmp magnetic focalizat) – pulsaţii rectangulare, exponenţiale, sinusoidale şi triangulare, • Gamă variată de aplicatori confortabili şi uşori. SPECIFICAŢII TEHNICE: - Alimentare la reţea : 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz; ELECTROTERAPIE - Canale de electroterapie : 2; MAGNETOTERAPIE - Intensitate maximă a câmpului magnetic 128 mT; - Interval frecvenţe: 0–166 Hz. | 86000,00 |
| 3 |  | Lot nr.3 Dispozitiv electroterapie cu 2 canale | Dispozitiv electroterapie cu 2 canale | buc | 1 | Dispozitiv electroterapie cu 2 canale – 2 canale de elctroterapie. CARACTERISTICI PRINCIPALE: • Touch screen color; • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică; • Portabilitate şi operare autonomă; • Suport mobil; • Cea mai variată selecţie de forme de curent disponibile pe piaţă; • Secvenţe programabile; • Terapie de înaltă tensiune; • Mod de lucru Curent constant şi Tensiune constantă; • Conectare la unitatea vacuum; SPECIFICAŢII TEHNICE: - Alimentare la reţea : 100–240 V/AC, 50–60 Hz; - Canale de electroterapie : 2; | 45000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În decurs 15 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim/obligativitatea cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativit. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Oferta conform modelului atașat | Încărcată la procedură, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 | Certificat/Decizie/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare ( IEC 60601) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie (vor fi prezentate în limba engleză sau rusă) copie – confirmată prin semnătura electronica * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație de la Ofertant | Cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului. | Obligatoriu |
| 6 | Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție | Nu mai puțin de 6 ore la telefon, 24 ore la solicitare în scris, la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice – copie - confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenul de livrare/prestare |  | În decurs 15 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020. |  |
| Termen și modalitatea de achitare |  | Prin transfer, în termen de 30 zile, din data prezentării facturii. |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot.

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: SIA RSAP

pe: SIA RSAP.

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: româna

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP.

21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________Ion BALICA