### Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reparație capitală în Secția de ZI nr.2 din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți

Autoritatea contractantă: Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din Bălți, str.Ivano Franco 44

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Строительно-монтажные работы Capitolul 1.1. Демонтаж |  |  |
| 1. | RpIC19B | Demontarea țevii negri,pentru instalații, montate la încălzire centrală pentru sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. Avînd diametrul de 1 1/4" | m | 6.00 |
| 2. | RpIB11A | Demontari radiatoare de poziție pentru desființare | m2 | 3,60 |
| 3. | RpSA04A | Demontarea țevii din policrorură de vinil (PVC)neplastifiat tip greu existenta în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, avînd diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 4. | RpAcA57A | Demontarea din pămînt a țevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avînd diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 5. | RpID 22B | Demontarea robinetelor de reținere cu ventil, cu mufe, Pn 6at, a robinetului de reținere cu ventil din fontă, Pn 10at, a robinetului de reținere vu valva, drept cu flanse din fontă, Pn 10at cu diametrul 3/4" | buc | 4,00 |
| 6. | RpCM33G k=0.5 | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка плинтуса) | m | 90.82 |
| 7. | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc (Разборка керамической плитки) | m2 | 7,90 |
| 8. | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,80 |
| 9. | RpCM33G k=0,5 | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка багет) | m | 60.82 |
| 10. | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 148.16 |
| 11. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 142,70 |
| 12. | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau din metal în vederea protectiei anticorazive, prin curatare cu peria de sîrmă (Очистка краски с поталка) | m2 | 144,00 |
| 13. | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc. | m2 | 134,50 |
| 14. | RpCO56A | Demontari: tîmplărie din lemn (ferestre) | m2 | 6,28 |
| 15. | RpCO56A | Demontari: tîmplărie din lemn (uși) | m2 | 7,80 |
| 16. | RpCO11B | Înlocuirea glafului la ferestre, executate din cherestea de stejar (демонтаж) | m | 2,40 |
| 17. | RpCP35D | Înlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la uși și ferestre (демонтаж) | m | 1,80 |
| 18. | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică | m2 | 18,70 |
| 19. | RpCO56C | Demontari: captușeli din lemn, asbociment, PFL,PAS,etc. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc. | m2 | 5,92 |
| 20. | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile (Снятиесифона) | buc | 2,00 |
| 21. | RpSA04A | Demontarea țevii din policrorură de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, avînd diametrul de 20 mm | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Полы |  |  |
| 22. | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Устройствастяжки) | m2 | 70,05 |
| 23. | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (плинтус=139, 2м) | m2 | 98,40 |
| 24. | CK18C | Montarea colțarilot din aluminiu la trepte (соединительная планка) | m | 24.00 |
| 25. | CG47C | Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pînă la 300x300 mm (Устройство полов из керамической плитки) | m2 | 7.90 |
|  |  | Cpitolul 1.3 Потолок |  |  |
| 26. | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка потолков) | m2 | 68,00 |
| 27. | СF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Шпатлевкапотолкасухимисмесями) | m2 | 121,71 |
| 28. | CI18D | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereți și slipi (din zidarie sau beton) destinate încăperilor cu umiditate normală, montarea baghetelor din profile de PVC (Установкапластиковыхбагет) | m | 99.40 |
| 29. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска потолков в\э красками) | m2 | 121.71 |
| 30. | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grila | m2 | 24.44 |
|  |  | Capitolul 1.4 Окна и двери |  |  |
| 31. | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv | m2 | 14,22 |
| 32, | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | m2 | 3,24 |
| 33. | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și iși | m | 13,84 |
| 34. | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (перегородки) | m2 | 20,20 |
|  |  | Capitolul 1.5 Стены |  |  |
| 35. | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка стен) | m2 | 268,67 |
| 36. | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Выравнивание потолка сухими смесями) | m2 | 144,00 |
| 37. | CF57A | Aplicarea manual[ a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1.0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor (Шпатлевкастен) | m2 | 172,55 |
| 38. | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model și un strat de protecție din PVC transparent aplicate pe pereți gletuiti | m2 | 48,16 |
| 39. | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Покраска стен в\э красками с коллером) | m2 | 268,67 |
| 40. | GL21A | Protecția muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu oțel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (уголки на откосы) | m | 78.40 |
| 41. | CD64E | Zidarie îngrijită din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M-50 în condiții de santier la pereți cu înălțimea pînă la 4 m | m3 | 1,40 |
| 42. | IzF54C | Termoizolarea interioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizalant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placa din vata minerală cu finisarea glafurilor | m2 | 3,60 |
| 43. | CF59B | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m:suprafețe înclinate fără izolație | m2 | 4,80 |
| 44. | CL20A | Grile de ventilație gata confecționate din aluminiu | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.6 Отопление |  |  |
| 45. | IB06A | Radiatoare din oțel, monobloc avînd lungimea de pînă la 1000 mm, inclusiv (Стальной радиатор 1200x600) | buc | 3.00 |
| 46. | IC35D | Țeavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legatura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală , avînd diametrul exterior de 32,0 mm (Труба PPR D32) | m | 24.00 |
| 47. | IC38I | Piesa de racordare Teu32x16x32, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник PPR D32X20) | buc | 6.00 |
| 48. | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Американка) | buc | 8.00 |
| 49. | IC38C | Piesa de racordare Cot-32, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 32,0 mm (ОтводPPR D32) | buc | 5.00 |
| 50. | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20.0 mm, inclusiv (ОтводPPR D20) | buc | 6.00 |
| 51. | ID01A | Robinet Tur 1/2" pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1/2" (Кранрадиаторный) | buc | 4.00 |
| 52. | ID01A | Robinet Tur 1/2" pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de -1/2" (Кранрадиаторныйобратный) | buc | 4.00 |
| 53. | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (КранЬаевского) | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.7 Водопровод и канализация |  |  |
| 54. | IC35B | Țeavă din polietilenă armată de înaltă calitate sau polipropilenă armata sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 20,0 mm (Tub PP-R D20) | m | 18,00 |
| 55. | IC38A | Piesă de racordare (fiting) cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Угол PP-R, D20) | buc | 20,00 |
| 56. | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă imbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilenă armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv (Тройник PP-R, D20) | buc | 8,00 |
| 57. | SD07B | Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din oțel, avînd diametrul de 3/4" (Кран шаровый 3/4" ) | buc | 14.00 |
| Cheltuieli directe lei |  |  |  |  |
| Asugararea sociala si medicala 24.00 % |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00 + |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie 14.50 % |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00 + |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz 6.00 % |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00 + |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Монтаж оборудования |  |  |
| 58. | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 12.00 |
| 59. | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 16.00 |
| 60. | 08-02-413-1 | Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm2 | 100 m | 0.20 |
| 61. | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 pina la: 0.5 kg | 100 m | 2.27 |
| 62. | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminiscente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0.05 |
| 63. | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminiscente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0.08 |
| 64. | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0.02 |
| 65. | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.18 |
| 66. | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0.01 |
| 67. | 08-03-591-5 | Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.07 |
| 68. | 08-03-591-2 | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.03 |
| 69. | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1.00 |
| 70. | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 4.00 |
| 71. | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm | 100 m | 10.00 |
| 72. |  | Кабель ВВГ нгLS 3x1.5 mm2 | m | 140.00 |
| 73. |  | Кабель ВВГ нгLS 3x2.5 mm2 | m | 95.00 |
| 74. |  | КабельВВГнг 5x4 mm2 | m | 12.00 |
| 75. |  | Коробка У196 | buc | 28.00 |
| 76. |  | Коробка распределительная | buc | 14.00 |
| 77. |  | Розетка с\п з\к | buc | 18.00 |
| 78. |  | Розеткао\у з\к | buc | 1.00 |
| 79. |  | Выключатель 2-х клавишный с\п | buc | 7.00 |
| 80. |  | Выключатель 1-но клавишный с\п | buc | 3.00 |
| 81. |  | Трубка гофра диам 20 | m | 20.00 |
| 82. |  | Corp de luminat LED 1x18W | buc | 5.00 |
| 83. |  | Corp de luminat LED 2x18W | buc | 5.00 |
| 84. |  | Corp de luminat LED 2x9W | buc | 3.00 |
| 85. |  | Плафон с лампой LED 12W | buc | 2.00 |
| Cheltuieli directe lei |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe lei |  |  |  |  |
| Asugararea sociala si medicala 24.00 % |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00 + |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie 60 % |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00 + |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz 6.00 % |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00 + |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование |  |  |
| 86. |  | Щит распределительный ШРН 12 модулей | buc | 1.00 |
| 87. |  | Automat BA47-29 1P 16A | buc | 3.00 |
| 88. |  | Automat BA47-29 3P | buc | 1.00 |
| 89. |  | Sina N PE | buc | 2.00 |
| Cheltuieli directe lei |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozit 1.20% |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00+ |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |
| TOTAL 100.00+ |  |  |  |  |
| Total deviz |  |  |  |  |