Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

Din „____”  __________ 2025

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în

coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactivelor și consumabilelor de laborator de tip închis pentru anul 2025

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ALT/GPT Set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ALBUMIN set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CHOLESTEROL set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CREATININE set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| γ- GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| GLUCOSE set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| IRON – FERROZINE set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| TRIGLYCERI-DES set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| UREA/BUN-UV set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| URIC ACID set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set - 150 doze |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set - 150 doze |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 40 ml + 2 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| RHEUMATOID FACTORS (RF) set - 150 doze |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Multicontrol (CRP ASO RF) Norma |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set - 3 fl. x 1 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Multicontrol (CRP ASO RF) Patologic |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set - 3 fl. x 1 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ANTISTREPTOLYSIN (ASO) STANDARD |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 1 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| C-REACTIVE PROTEIN- hs STANDARD (CRP-hs) |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 1 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 3 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN AIC-DIRECT (HbA1C-DIR) BA set 144 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 72 ml +1 x 72 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0.5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0.5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0.5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0.5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN AIC-DIRECT (HbA1C-DIR) STANDART 4х0.5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0.5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15 |  |  |  | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15 |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 set 10 buc. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  | Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100 teste/set) |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Urine control (Negative) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Urine control (Pozitive) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  |  | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| DS Diluent 20L p/u Mindray |  |  |  | 1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-6LD Lyse set 1L x 4 p/u Mindray |  |  |  | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-6FD DYE set 12 ml x 4 p/u Mindray |  |  |  | set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-6LH Lyse set 1L x 4 p/u Mindray |  |  |  | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ESR Solution Reagent 1L x 4 p/u Mindray |  |  |  | set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack (2L, 2N, 2H) |  |  |  | set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  |  |  | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) |  |  |  | 10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde |  |  |  | 1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P – 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Fibrinogen Clauss 100 |  |  |  | Reagenti pentru parametric de hemostaza pentru coagulometru optic RT 2204 C Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml |  |  |  | 7 fl x 10 ml (complect No.2) RPR carbon nu oferi! Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. |  |  |  | aprecierii singelei ocut in masele fecale nu mai putin 0,1-0,2 %. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| TPHA |  |  |  | TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых Т. Pallidum антигеном, pH 7,2, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20,титр в диапазоне 1/640-1/2560, фзид натрия 0,95 г/л Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Reagent/Solution pack Na/K/Cl/Ca/Li, 800 ml |  |  |  | Reagent/Solution pack Na/K/Cl/Ca/Li, 800 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Soluție de spalare Daily rinse/cleaning sol. Kit 100 ml |  |  |  | Soluție de spalare Daily rinse/cleaning sol. Kit 100 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Control in 3 nivele/ Medica Quality Control TRI-LEVEL |  |  |  | Control in 3 nivele/ Medica Quality Control TRI-LEVEL Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr. ___________

Din „____”  ________ 2025

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactivelor și consumabilelor de laborator de tip închis pentru anul 2025

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AST/GOT set 250 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.2 | ALT/GPT Set 250 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.3 | ALBUMIN set 250 ml | set | 5 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.4 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.5 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.6 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | set | 5 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.7 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.8 | CHOLESTEROL set 500 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.9 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml | set | 49 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.10 | CREATININE set 500 ml | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.11 | γ- GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.12 | GLUCOSE set 500 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.13 | IRON – FERROZINE set 250 ml | set | 5 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.14 | MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml | set | 5 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.15 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | set | 3 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.16 | TRIGLYCERI-DES set 500 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.17 | UREA/BUN-UV set 250 ml | set | 12 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.18 | URIC ACID set 500 ml | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.19 | ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 150 doze | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.20 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 150 doze | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.21 | RHEUMATOID FACTORS (RF) set 150 doze | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.22 | Multicontrol (CRP ASO RF) Norma | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.23 | Multicontrol (CRP ASO RF) Patologic | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.24 | ANTISTREPTOLYSIN (ASO) STANDARD | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.25 | C-REACTIVE PROTEIN- hs STANDARD (CRP-hs) | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.26 | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.27 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | set | 10 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.28 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | set | 8 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.29 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml | set | 8 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.30 | HEMOGLOBIN AIC-DIRECT (HbA1C-DIR) BA set 144 ml | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.31 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0.5 ml | set | 1 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.32 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0.5 ml | set | 1 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.33 | HEMOGLOBIN AIC-DIRECT (HbA1C-DIR) STANDART 4х0.5 ml | set | 1 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.34 | Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15 | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.35 | Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15 | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.36 | Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc. | set | 70 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.37 | PHOTOMETRIC LAMP | set | 3 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set) | set | 120 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 2.2 | Urine control (Negative) | set | 4 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 2.3 | Urine control (Pozitive) | set | 4 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set | 15 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 3.2 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 3.3 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | set | 15 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 3.4 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | set | 6 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | DS Diluent 20L p/u Mindray | set | 13 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.2 | M-6LD Lyse set 1L x 4 p/u Mindray | set | 3 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.3 | M-6FD DYE set 12 ml x 4 p/u Mindray | set | 9 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.4 | M-6LH Lyse set 1L x 4 p/u Mindray | set | 2,5 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.5 | ESR Solution Reagent 1L x 4 p/u Mindray | set | 3 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.6 | BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) | set | 4 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.7 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | set | 12 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) | Set (100 ml) | 4 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.2 | Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde | fl | 20 20 20 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.3 | Fibrinogen Clauss 100 | Set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml | set | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. | Set | 8 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) | buc | 6 000 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | TPHA | Set (100 test) | 2 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Reagent/Solution pack Na/K/Cl/Ca/Li, 800 ml | Set | 9 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 10.2 | Soluție de spalare Daily rinse/cleaning sol. Kit 100 ml | Set | 8 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 10.3 | Control in 3 nivele/ Medica Quality Control TRI-LEVEL | Set | 3 |  |  |  |  | La solicitare, în termen de 15 zile până la 31.12.2025 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 703 508 |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |