Caiet de sarcini

privind achiziționarea Materiale de construcție pentru anul 2023

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44100000-1 | MATERIALE DE CONSTRUCȚII | unitati |  | Conform Anexa 1 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 110 700,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 24 ore.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2023_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | DA |
| 3 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 4 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificata prin referire la specificatii sau standard relevante | Certificat de conformitate / aviz sanitar in functie de evaluarea produselor. Copie -confirmat prin aplicarea semnaturii electronice. Certificatele de conformitate sau avizul sanitar vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzatoare in care operatorul va evidentia sau marca numarul lotului pentru care au fost oferite. | DA |
| 5 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |
|  | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de o zi de la solicitare |  |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __Conform Anexei 1__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materiale de construcții |  |  |
| 1. | 44110000-4 |  | Amestec uscat (Rodband-anolog) in saci (40kg) | sac | 20,0 |
| 2 | 44110000-4 |  | Glet final interior (Eurafin—analog) saci (25 kg) | sac | 20.0 |
| 3 | 44110000-4 |  | Amestec uscat pu lucrări de exterior. | sac | 25.0 |
| 4 | 44110000-4 |  | Glet final exterior finis 17 kg. | găleată | 15.0 |
| 5 | 44110000-4 |  | Grunt Betoncontact (13.5 kg) | găleată | 8.0 |
| 6. | 44110000-4 |  | Grunt extra (10 kg) | găleată | 8.0 |
| 7. | 44110000-4 |  | Tapet semilavabil pe suport de hîrtie (0,55 x15.0 m) | rulou | 30.0 |
| 8. | 44110000-4 |  | Clei p/u tapete (200g) | cut | 5.0 |
| 9 | 44110000-4 |  | Vopsea interior livable rezistente la spălare (12,6kg) | găleată | 40.0 |
| 10 | 44110000-4 |  | Vopsea pu lucrări la exterior (12,6kg) | găleată | 24.0 |
| 11 | 44110000-4 |  | Vopsea email (diferite culori) PF-115 (2.7 kg) | cut | 20.0 |
| 12 | 44110000-4 |  | Clei pu dragon | tub | 5.0 |
| 13 | 44110000-4 |  | Colorant p/u vopsea lavabilă ( N4-15) 0.25L | tub | 20.0 |
| 14 | 44110000-4 |  | Diluant prenadez ( 0.9 L) | stic | 10.0 |
| 15 | 44110000-4 |  | Colțar din PVC l-3m (protecție colt pereți.) | buc | 40.0 |
| 16 | 44110000-4 |  | Spuma de poliuretan (0.75 L) profesional. | flac | 5.0 |
| 17 | 44110000-4 |  | Chit pentru rosturi, diferite culori ( 3 kg) | cut | 3.0 |
| 18. | 44110000-4 |  | Adeziv p/u gresie și faianță (25 kg) | sac | 8.0 |
| 19. | 44110000-4 |  | Plinta PVC L=2.5M | buc | 30.0 |
| 20. | 44110000-4 |  | Furnitură p/u planta din PVC.(colțar ,cap terminate, trecere.) | buc | 100.0 |
| 21. | 44110000-4 |  | Laminat p/u pardoseală (class 32, 1380x193x8,0-8,4mmHDF). | mp | 80.0 |
| 22. | 44110000-4 |  | Folie ( start synthetic) p/u laminat | mp | 100.0 |
| 23. | 44110000-4 |  | Perii p/u vopsea ( 40-60-80-100-120-150mm) | set | 6.0 |
| 24. | 44110000-4 |  | Perii p/u var ( d-60mm) | buc | 10.0 |
| 25. | 44110000-4 |  | Rulouri p/u emulsie (60-100-180 mm) | set | 6.0 |
| 26. | 44110000-4 |  | Șpaclu (100mm) | buc | 10.0 |
| 27. | 44110000-4 |  | Lipici (Scotch) p/u construcții | rul | 10.0 |
| 28. | 44110000-4 |  | Linoleum din PVC, culori deschise. | M2 | 60.0 |
| 29 | 44110000-4 |  | Lopeți cu mânere | buc | 5.0 |
| 30 | 44110000-4 |  | Hârlețe cu mânere | buc | 5.0 |
| 31. | 44110000-4 |  | Greblă mare p/u frunzari cu mâner | set | 4.0 |
| 32 | 44110000-4 |  | Cozi pu lopeți | buc | 10.0 |
| 33. | 44110000-4 |  | Mânuși pu construcții | per | 100.0 |
| 34. | 44110000-4 |  | Lacăt incastrat 10585/P SN50mm, ( pentru uși din MDF, cu iolă si mânere ). | set | 10.00 |
| 35. | 44110000-4 |  | Lacăt agățător | set | 10.00 |
| 36. | 44110000-4 |  | Lacăt incastrat ( pentru usi din PVC, aluminiu cu ială și mâner). | set | 10.00 |
| 37. | 44110000-4 |  | Disc pu lemn (almaz)(30x195mm) | buc | 2.0 |
| 38. | 44110000-4 |  | Disc pu lemn (almaz)(32x200mm ) | buc | 2.0 |
| 39. | 44110000-4 |  | Frez de beton d=65mm | set | 2.00 |
| 40. | 44110000-4 |  | Disc pu metal d=125mm | Buc | 30.0 |
| 41. | 44110000-4 |  | Silicon p/u PVC culori deschise | buc | 5,00 |
| 42. | 44110000-4 |  | Scoabe p/u stepler pu mobilă(6-8-10-12) | cut | 4.0 |
| 43 | 44110000-4 |  | Piatră de ascutit (d=32x200mm) | buc | 2,0 |
| 44 | 44110000-4 |  | Distribuitor pu uși (davodcic) 70kg | buc | 3.00 |
| 45 | 44110000-4 |  | Roabă p/u transportare cu o roata de cauciuc, pentru construcții. | buc | 2.0 |
| 46 | 44110000-4 |  | Lamă (polotno) p/u ferestrău manual pe metal | buc | 10.0 |
| 47 | 44110000-4 |  | Lamă de ferestrău (lob zic) pe metal | Buc | 10.0 |
| 48 | 44110000-4 |  | Lamă de ferestrău (lob zic) pe cerești | buc | 10.0 |
| 49 | 44110000-4 |  | Fișer 3g,(napilnik 3 grani) | buc | 2.00 |
| 50 | 44110000-4 |  | Mătură p/u lucrări auxiliare. | buc | 10.0 |
| 51 | 44110000-4 |  | Mixer electricV220/ 600 o/min. | buc | 1.0 |
| 52 | 44110000-4 |  | Ușițe din metal 300x300mm cu lacățică (revizie acces spații sanitare) | buc | 4.0 |
| 53 | 44110000-4 |  | Ușițe din metal 300x400mm cu lacățică (revizie acces spații sanitare) | buc | 4.0 |
| 54 | 44110000-4 |  | Ușițe din metal 400x400mm cu lacățică (revizie acces spații sanitare) | buc | 4.0 |
| 55 | 44110000-4 |  | Ușițe din metal 500x400mm cu lacățică (revizie acces spații sanitare) | buc | 4.0 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________