Anexa nr. 1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție _________________din _________________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: materiale de construcție |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44100000-1 | Fortan | buc | 1000 |  |  |  |  | Mai-iunie Livrarea pe adresa: or. Soroca, str.Vasile Stroescu, 38 |  |  |
|  | Linoleum | m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuie pentru acoperis | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lăcată | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mecanism cilindric pentru ușă | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bagheta decorativă | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plintă pentru podea | buc | 50. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profil de trecere | buc | 25. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsea pe baza de copolimeri | kg | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cărămidă plină refractară | buc | 40. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă cu filet | buc | 45. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă cu filet | buc | 25. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă cu filet | buc | 25. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piulita | buc | 50. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piulita | buc | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piulita | buc | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa FF | buc | 30. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa FF | buc | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mufa FF | buc | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teava de canalizare | buc | 15. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: material de construcții |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fortan |  |  |  | Dimensiuni 390x195x100mm Destinație: de compartimentare | 1000 buc |  |
| Linoleum |  |  |  | Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, doar pe bază de spumă (Clasa 31 - 34); ISO 10582 | 100 m2 |  |
| Suruburi autofiletante pentru gips-lemn |  |  |  | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x55mm Material Otel acoperit cu fosfat | 2000 buc |  |
| Cuie pentru acoperis |  |  |  | Dimensiuni 100 mm 7-18mm | 30 kg |  |
| Lăcată |  |  |  | Lăcată, tip suspendat Material metal Dimensiuni nu mai mici de 70х37х105 | 25 buc |  |
| Mecanism cilindric pentru ușă |  |  |  | Dimensiuni 90 mm; (сердцевина) 35X55 | 20 buc |  |
| Bagheta decorativă |  |  |  | Baghetă decorativă Polistiren extrudat, pentru tavan Lungime- 2000m Latime-25 mm Înălțime-50mm | 50 buc |  |
| Plintă pentru podea |  |  |  | Plintă PVC Dimensiuni 2500x22x60 mm Culoare întunecată (lemn, stejar închis) | 50 buc. |  |
| Profil de trecere |  |  |  | Profil de trecere plat adâncit de protecție cu cauciuc LPPS ZG Dimensiuni 2000x45mm | 25 buc. |  |
| Vopsea pe baza de copolimeri |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri, de tipul (Euroton Lav), ambalat în căldări minim 12kg; DIN EN 13300, alte standarde de referință | 120 kg |  |
| Cărămidă plină refractară |  |  |  | Cărămidă plină refractară Dimnesiuni: 230x115x65 mm Rezistentă la temperaturi mai mari de 1200 C0 | 40 buc. |  |
| Țeavă cu filet |  |  |  | Țeavă cu filet pe 2 părți cu 40mm Lungime 14-20 cm Lungimea fiecărui file- 5 cm Material oțel | 45 buc. |  |
| Țeavă cu filet |  |  |  | Țeavă cu filet pe 2 părți cu 50mm Lungime 14-20 cm Lungimea fiecărui file- 5 cm Material oțel | 25 buc. |  |
| Țeavă cu filet |  |  |  | Țeavă cu filet pe 2 părți cu 32mm Lungime 14-20 cm Lungimea fiecărui file- 5 cm Material oțel | 25 buc. |  |
| Piulita |  |  |  | Piulita contrasens cu 40 mm | 50 buc. |  |
| Piulita |  |  |  | Piulita contrasens cu 50 mm | 15 buc. |  |
| Piulita |  |  |  | Piulita contrasens cu 32 mm | 15 buc. |  |
| Mufa FF |  |  |  | Mufa Filetată (FF) 40 mm | 30 buc. |  |
| Mufa FF |  |  |  | Mufa Filetată (FF) 50 mm | 15 buc. |  |
| Mufa FF |  |  |  | Mufa Filetată (FF) 32 mm | 15 buc. |  |
| Teava de canalizare |  |  |  | Teava de canalizare PVC Dimensiuni 110x2000 mm | 15 buc. |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________