| Сentrul cultural sportiv din Magdacesti r-nul Criuleni(31-2014-2-REAC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Tribuna.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cантехработы. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A1-Водопровод хоз.питьевой. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Aрматура. |  |  |
| 1 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль муфтовый 15ч8p2 ф25мм) | buc | 4,00 |
| 2 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (To же ф20) | buc | 2,00 |
| 3 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый, ручка-''бабочка'' ф1/2'')-''Uniplast'' | buc | 12,00 |
| 4 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран поливочный внутренний ф20мм)-''Uniplast'' | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Трубы и их соединения. |  |  |
| 5 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tруба PE 80 SDR11 PN10 ф32x3)'Uniplast'' (Ввод) | m | 2,50 |
| 6 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 2,50 |
| 7 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубы полиропиленовые PPR PN10 ф32)-'' Uniplast'' | m | 10,50 |
| 8 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (То же ф25) | m | 14,00 |
| 9 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de20mm(То же ф20)-'' Uniplast'' | m | 12,00 |
| 10 | SA20 A | Фитинги для труб из полипропилена ф20 | buc | 35,00 |
| 11 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm (Труба стальная электросварная (футляр) ф159x5мм) | m | 2,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Материалы и изделия. |  |  |
| 12 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Гибкая вставка муфтовая ф25мм) (''Tehnotitan'') | buc | 1,00 |
| 13 | Pret de piata | Сlema din polietilena pentru tevi ф32-20мм (Крепления для труб из полиэтилена ф32-20) | buc | 75,00 |
| 14 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран водоразборный для холодной воды) | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Противокоррозийная битумная весьма усиленная гидроизоляция стальных труб |  |  |
| 15 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit (Очистка с уайт-спиритом листовой черной стали металлическими щетками и наждачками для нанесения антикоррозионной защиты) | m2 | 1,20 |
| 16 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Весьма усиленная антикоррозионная изоляция стальных труб, диаметром 150 мм) | m2 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cистема бытовой канализации (С1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Трубы и их соединения. |  |  |
| 17 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tрубы PP PAУ-ПП REHAU HTEM DIN 10096 КО РA-11818 DIN19560 Ф110)(''Uniplast'') | m | 20,00 |
| 18 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tрубы PP PAУ-ПП REHAU HTEM DIN 10096 КО РA-11818 DIN19560 Ф110)-(Выпуск 1) | m | 3,00 |
| 19 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm (То же, ф50мм) | m | 14,00 |
| 20 | SB09С | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Фасонные части для внутренней канализации из ПП ф50мм-40%) | buc | 24,00 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Фасонные части для внутренней канализации из ПП ф100мм-60%) | buc | 36,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Материалы и изделия. |  |  |
| 22 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз c косым выпуском со смывным бачком и крышкой)-к-т ''Uniplast'' | buc | 8,00 |
| 23 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным ) | buc | 9,00 |
| 24 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар настенный) | buc | 4,00 |
| 25 | SB09A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cифон бутылочный для умывальника) | buc | 2,00 |
| 26 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm (Заглушка диаметр 110 мм) | buc | 5,00 |
| 27 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm (Заглушка 50 мм) | buc | 4,00 |
| 28 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100 мм) | buc | 3,00 |
| 29 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 4" (Вентиляционный клапан ф100)(''Uniplast'') | buc | 2,00 |
| 30 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Крепления для труб из полипропилена ф100) | buc | 20,00 |
| 31 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Крепления для труб из полипропилена ф50 ) | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Земляные работы на выпуске. |  |  |
| 32 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 5,20 |
| 33 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 5,00 |
| 34 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 5,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.