CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală a încăperilor de comandament din clădirea nr.1, Bloc C, T.M. nr.123.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sala de sedinte. Lucrari de reparatie. |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (2 buc) | m2 | 400,00 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 3 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 49,68 |
| 5 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 100,00 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 330,00 |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 200,00 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 11,50 |
| 9 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 20,00 |
| 10 | TsI51B10 | Transportarea materiale de constructie | t | 20,00 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 11 | RpCK06A | Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent, | m2 | 50,00 |
| 12 | RCsK05E | Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud. | m2 | 150,00 |
| 13 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat | m2 | 220,00 |
| 14 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat | m2 | 220,00 |
| 15 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual | m2 | 220,00 |
| 16 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi | m2 | 220,00 |
|  |  | 1.3. Pereti si tavane |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la tocuri de la ferestre | m2 | 80,00 |
| 18 | RpCJ06C K=2 | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, inclusiv coltare din aluminiu | m | 155,00 |
| 19 | CK03A1 | Usi din lemn stratificat 2,30h x 1,5m, cu 2 deschideri (2 buc) | m2 | 7,00 |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice 2,40 h x 0,90 m (2 buc) culoare cafenie | m2 | 4,50 |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 330,00 |
| 22 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 175,00 |
| 23 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,3m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 175,00 |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 400,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti | m2 | 400,00 |
| 26 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 400,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan | m2 | 400,00 |
| 28 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafete de gips-carton, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 400,00 |
| 29 | CK32B | Jaluzele Rolete orizontale rulante (inclusiv instalarea) | m2 | 100,80 |
| 30 | CK32A | Draperii monrtate la inaltime de 7 metri, inclusiv suportul si instalarea | m2 | 115,00 |
| 31 | CK32A | Ecran de proiectie rulant. Tip - Electric, instalare - pe perete. Latimea - 350cm, Inaltimea - 219 cm - 1 buc. | m2 | 7,67 |
|  |  | 1.4. Incalzirea |  |  |
| 32 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS | m | 100,00 |
| 33 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm | buc | 100,00 |
| 34 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS | m | 20,00 |
| 35 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (1000x80x100mm) | buc | 9,00 |
| 36 | IB05A | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 coloane (500x80x90mm) | buc | 7,00 |
| 37 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 64,00 |
| 38 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 32,00 |
| 39 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 64,00 |
| 40 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm | buc | 32,00 |
| 41 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 32,00 |
|  |  | 2. Reparatie HOL |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 42 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (2 buc) | m2 | 100,00 |
| 43 | RpCO56B | Demontari: Panouri Arsmtrong | m2 | 380,00 |
| 44 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 30,00 |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,00 |
|  |  | 2.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 46 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 200,00 |
| 47 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,3m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud. | m2 | 200,00 |
| 48 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" din ALIMINIU, inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,00 |
| 49 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 360,00 |
| 50 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS | m | 100,00 |
| 51 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de diamtreul 25mm | buc | 100,00 |
| 52 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm FIBERGLASS | m | 20,00 |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc dimensiunea 500x1000 mm | buc | 7,00 |
| 54 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 28,00 |
| 55 | IC53B | Racord PPR 25x1/2 | buc | 14,00 |
| 56 | RpIC40C | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" | buc | 28,00 |
| 57 | RpIC26A | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm | buc | 14,00 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc | 14,00 |
|  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3.1. Sala de sedinte |  |  |
| 59 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,50 |
| 60 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 750,00 |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,50 |
| 62 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,50 |
| 63 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 | m | 500,00 |
| 64 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
| 65 | Pret de piata | Cablu fire din cupru VVG-ng 3x4 mm2 | m | 50,00 |
| 66 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong | buc | 40,00 |
| 67 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) | buc | 18,00 |
| 68 | RpEF07C | Montarea Projectoarelor de scena. Puterea lampa 3V. | buc | 6,00 |
| 69 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 12 module | buc | 1,00 |
| 70 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automat VA 47/29 | buc | 4,00 |
| 71 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 5,00 |
| 72 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 5,00 |
| 73 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor diferential AVDT 16A/30mA | buc | 1,00 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 15,00 |
| 75 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble | buc | 5,00 |
| 76 | CK30A | Masca pentru calorifer, MDF, 180x19x81,5 cm, culoare va fi aoreciata ulterior | buc | 9,00 |
| 77 | Pret de piata | Indicator LED ,,Exit" | buc | 2,00 |
| 78 | Pret de piata | Senzor de fum | buc | 7,00 |
| 79 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. | buc | 2,00 |
| 80 | RpEF20D | Montarea suport pentru Proiector | buc | 1,00 |
| 81 | RpEF19B | Montarea proiectorului 423 W. NOTA: Resursele ,,Proiector cu halogen" si ,,Lampa halogen" se exclud. | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. HOL electricitatea |  |  |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 83 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 400,00 |
| 84 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,00 |
| 85 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,00 |
| 86 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 | m | 300,00 |
| 87 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 | m | 100,00 |
| 88 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong | buc | 24,00 |
| 89 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) | buc | 6,00 |
| 90 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 5,00 |
| 91 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble | buc | 5,00 |
| 92 | Pret de piata | Senzor de fum | buc | 10,00 |
|  |  | 4. Utilaj |  |  |
| 93 | Pret de piata | Sistem sala conferinta Presenter 1 BT, bluetooth, microfoane wireless sau analogic, cu min 10 boxe (difuzoare) dreptunghiulare Studio-M YWS4CT - 100V. Amplificator cu mixer Master AUDIO MV6300 # 180W, bluetooth. Set 2 microfoane wireless Vonyx WM62 - UHF, PLL. Emitator aditiaonal cu Headset/lavaliera WM60 | set | 1,00 |
| 94 | Pret de piata | Proiector Latime minima imagine 3.50 m. Inaltimea minima 2,20 m. Durata de viata lampa - 30 000 ore. Lumeni - 4000. Rezolutie nativa - 1920 x 1080. Contrast - 2 500 000 : 1. Conectivitate: HDMI - min 1; RJ-45 LAN - 1; Conector audio 3.5 mm. Difuzoare integrate - 2 buc; USB - min.1. | buc | 1,00 |
| 95 | Pret de piata | Ecran de proiectie rulant. Tip - Electric, instalare - pe perete. Latimea - 350cm, Inaltimea - 219 cm | buc | 1 |